SPZOZEPII/23/09/13

Kościan , 26.03.2013 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy :przetargu nieograniczonego na przeglądy, konserwację  i naprawy sprzętu i aparatury medycznej

nr postępowania: SPZOZEPII/23/09/13

- W odniesieniu do § 1 pkt 3. oraz §2 pkt.1 a także do formularza cenowego uprzejmie informujemy, że respiratory Bennett typ 700 mają corocznie różne zakresy przeglądowe w zależności od historii dotychczasowego serwisowania oraz aktualnej ilości przepracowanych godzin. Dodatkowo z tego powodu ich cena może różnić kilkukrotnie, co stwarza trudności w prawidłowym i rzeczowym określeniu kosztów.

Sugerujemy usunięcie zapisu o wliczeniu do kosztów przeglądowych części zamiennych, będą one wymienione na zasadach jak przy naprawach tzn. po przedstawieniu ich kosztów na miejscu. Zaakceptowanie warunków SIWZ przez jakikolwiek podmiot startujący w przetargu bez zadawania tego typu pytań, a następnie wyłoniony podmiot startujący w przetargu może pociągnąć za sobą problemy związane z realizacją takiej usługi.

Odp. zamawiający w pełni zdaje sobie sprawę, że wycena kosztów  naprawy urządzeń jest sprawą niezwykle trudną, gdyż określenie częstotliwości i zakresu zaprawy jest kwestią doświadczenia i wyczucia wykonawcy. Nie mniej jednak zamawiający konstruując formularze cenowe miał w zamyśle takie odzwierciedlenie przyszłych przeglądów i ewentualnych napraw jakie według jego doświadczenia muszą i ewentualnie mogą wstąpić. Formularze mają ułatwić wykonawcy złożenie oferty a  zamawiającemu ocenę ofert poprzez ich porównanie.

Zamawiający w projekcie umowy w § 1 pkt 3. oraz §2 pkt.1 dopuszcza wyspecyfikowanie po naprawie kosztów części. Tak jak sugeruje wykonawca w pytaniu powyżej. Materiały uwzględniane przy przeglądach to nie części wymieniane przy naprawie czy w trakcie ewentualnego przeglądu.

- Czy w związku z planowaną drastyczną podwyżką stawki podatku VAT na wyroby medyczne z  8 na 23 % Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie do umowy rozwiązania zgodnie z którym cena brutto asortymentu objętego niniejszym postępowaniem będzie automatycznie z dniem wejścia w życie stosownych regulacji waloryzowana o odpowiedni % wynikający ze zmiany stawek podatkowych. Zgoda Zamawiającego w tym zakresie pozwoli uniknąć strat i rażącego pokrzywdzenia wykonawcy oraz nie będzie stanowić zagrożenia dla trwałości stosunku zobowiązaniowego, który zostanie nawiązany w wyniku niniejszego zobowiązania. Ponadto Zamawiający nie będzie wówczas narażony na ryzyko związanego z sądowym miarkowaniem wynagrodzenia planowanego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , zwłaszcza że podatek od towarów i usług jest podatek podatkiem neutralnym.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Podatek VAT w przypadku Zamawiającego nie jest podatkiem neutralnym lecz w całości go obciążającym i nie dotyczy w przypadku jego zmiany tylko napraw i przeglądu sprzętu. Wykonawca może w przypadku gdy nie będzie mógł udźwignąć jego zmiany,  skorzystać z zapisów projektu umowy  umożliwiających wypowiedzenie umowy.

- W związku z otrzymaną informacją dotyczącą przetargu na wykonywanie przeglądów, oceny i napraw sprzętu medycznego, uprzejmie informuję, że wszelkie czynności

Związane z obsługą urządzeń medycznych produkcji firm: Interacoustics A/S Dania oraz urządzeń Maico Berlin EroScan screener mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowanego przedstawiciela producenta firmę Oticon Polska Sp. z o.o. lub samego producenta firmę Interacoustics A/S Dania lub Maico Berlin w przypadku urządzeń EroScan. Nieprzestrzeganie tego warunku skutkuje unieważnieniem Znaku Medycznego CE oraz koniecznością natychmiastowego wycofania urządzenia z eksploatacji. W przypadku nie wycofania urządzenia z eksploatacji cała odpowiedzialność za urządzenie spada na Dyrektora placówki medycznej.

Wymaganie to jest podstawowe i jest zawarte w Dyrektywie Medycznej MDD93/42 EU oraz w Ustawie o wyrobach medycznych.

Informacje o tym znajdują się w każdej Instrukcji Użytkowania CE dla urządzenia medycznego.

Odp. Zamawiający organizując postępowanie ma na celu jego przebieg wraz z podpisaniem umowy przeprowadzić w sposób niebudzący wątpliwości. W postepowaniach dotyczących naprawy i przeglądu sprzętu medycznego bardzo ważną kwestią jest warunek związany z autoryzacją konkretnego producenta która zawsze będzie budzić kontrowersje ponieważ ogranicza ona znacznie liczbę podmiotów „rynkowych” które mogą złożyć ofertę.  Zamawiający mając świadomość że urządzenia medyczne i sprzęt są bardzo ważnym elementem procesu polepszania zdrowia pacjentów ma nadzieję, że  wykonawca który w tak zdecydowany sposób zareagował na ogłoszone postępowanie złoży ofertę w pełni odpowiadającą wymaganiom zarówno Zamawiającego jak i Ustawy z 2005 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679. o wyrobach medycznych.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY

………………………………..