  Kościan , 27.03.2013 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej 

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 5120-855 w.218
Do wszystkich  zainteresowanych

dotyczy : rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na Blok Operacyjny, sterylizatornię  i nadbudowę klatki schodowej – wykonanie stan surowy zamknięty  przy ul. Szpitalnej 7 w Kościanie – ETAP II cześć I

nr postępowania: SPZOZEPII/23/08/13
1.  
czy dostawa i montaż lamp operacyjnych wchodzi w zakres postępowania?

 czy dostawa i montaż mostów medycznych wchodzi w zakres postępowania?

 czy dostawa i montaż paneli medycznych wchodzi w zakres postępowania?

 

Odp. Poza zakresem postępowania.

2. Prosimy o udostępnienie na rysunku instalacji oświetleniowej 4 piętra Pw_E_04b
Odp. Zamawiający załączy rysunek instalacji oświetleniowej.
3. Prosimy o udostępnienie na rysunku instalacji odgromowej Pw_E_05
Odp. Zamawiający załączy rysunek instalacji odgromowej.

4.  Zamieszczono rysunek dotyczący I etapu czyli instalacji przyzywowej oddziału chirurgii Pw_E_012 – czy ten zakres jest objęty przetargiem?
Odp.  Poza zakresem zamówienia.

5. Wykonawca prosi o opis zakresu instalacji elektrycznej i teletechnicznej tego etapu. Przedmiary znacznie różnią się od projektu, a SIWZ nie wyjaśnia dokładnego zakresu postępowania.
Odp. Przygotowanie instalacji elektrycznej umożliwiające wytynkowanie i wykończenie pomieszczeń( bez osprzętu elektrycznego bez wyposażenia rozdzielnic, bez opraw oświetleniowych ) tj. ułożenie okablowania, montaż tras korytowych i wykonanie instalacji odgromowej. 

6. czy dostawa i montaż opraw oświetleniowych wchodzi w zakres postępowania? Nie
7. czy dostawa i montaż lamp bakteriobójczych wchodzi w zakres postępowania? Nie.
8. czy dostawa i montaż wyłączników bakteriobójczych wchodzi w zakres postępowania? Nie.
9. czy dostawa i montaż łączników oświetleniowych wchodzi w zakres postępowania? Nie.
10. czy dostawa i montaż gniazd elektrycznych wchodzi w zakres postępowania? Nie.
11. czy dostawa i montaż rozdzielnic izolowanej sieci IT  wchodzi w zakres postępowania? Tylko obudowy.
12. czy dostawa i montaż kaset izolowanej sieci IT  wchodzi w zakres postępowania? Nie.
13. czy dostawa i montaż sygnalizatorów izolowanej sieci IT  wchodzi w zakres postępowania? Nie.
14. czy instalacja oddymiająca wchodzi w zakres postępowania? Nie.
15. czy dostawa i montaż CENTRALI ODDYMIAJĄCEJ  wchodzi w zakres postępowania? Nie.
16. czy dostawa i montaż przycisków oddymiania i przewietrzania wchodzi w zakres postępowania? Nie.
17. czy dostawa i montaż czujek dymu wchodzi w zakres postępowania? Nie.
18. czy w celu podłączenia kabli zasilających obecny etap należy doposażać rozdzielnie RNN i UPS? Nie.
19. czy zasilanie dźwigu wchodzi w zakres postępowania? Tak.
20. Czy Zamawiający na tym etapie wymaga montażu drwi, paneli ściennych i sufitowych na salach operacyjnych oraz urządzeń medycznych na salach operacyjnych? Nie.

21. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy kosztorysem a projektem. Jaki rodzaj blachy należy przyjąć do wyceny w pozycji nr 860, 920, 950, 960, 1090. Jaki rodzaj wełny należy przyjąć do wyceny w pozycji kosztorysu nr 680, 970, 980, 1110.

Odp. Należy przyjąć zgodnie z projektem załącznik nr 2 do opisu Archit – CZ3-A3
Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poź. Zm.) 
                                                                        



 ZAMAWIAJĄCY

………………………………

1

