Załącznik nr 1.3.

Tab. 1.3. Oznaczania wykonywane metodą aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach w serologii immunotransfuzjologicznej i banku krwi

Tab. 1.3.1. Formularz asortymentowo – ilościowo – cenowy odczynników w ilości 53 304 oznaczeń– szacunek na 36 miesięcy

| L.p. | MIKROKARTY DO OZNACZEŃ | Szacowana ilość oznaczeń | Nr katalogowy | Zawartość opakowania | Ilość opakowań (szt.) | Cena brutto za opakowanie (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karta do pełnego oznaczenia grupy krwi w układzie ABO z badaniem izoglutynin grupowych | 380 |  |  |  |  |  |
| 2 | Karta do badań przeglądowych przeciwciał przy badaniach serologicznych na 3 krwinkach wzorcowych w PTA-LISS | 12000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Karta do badań przeglądowych przeciwciał przy badaniach serologicznych na 3 krwinkach wzorcowych w teście enzymatycznym | 380 |  |  |  |  |  |
| 4 | Karta do wykonywania prób zgodności w PTA-LISS | 4500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Karta do bezpośredniego testu antyglobulinowego-surowica monowalentna | 1500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Karta do oznaczeń grupy krwi u noworodków* | 1500 |  |  |  |  |  |
| 7 | Krwinki wzorcowe dedykowane do testu PTA-LISS (3 rodzaje krwinek po 10 ml gotowe do użycia bez konieczności wstępnego przygotowania |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Karta do różnicowania przeciwciał w zakresie anty-IgG; anty-IgA, anty-IgM, anty-C3d, anty-C3c | 36 |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik LISS |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kontrola zewnętrzna np.IHT | 8 |  |  |  |  |  |
| 11 | Odczynnik enzymatyczny -bromelina |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Końcówki do pipety | 33000 |  |  |  |  |  |
|  | suma |  |

Tab.1.3.2. FORMULARZ CENOWY DZIERŻAWA APARATURY /

| DZIERŻAWA APARATURY/SYSTEMU | Ilość miesięcy | Dzierżawa brutto (zł /miesiąc ) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 36 |  |  |

Razem wartość oferty ( suma wartości tab. 1.3.1. i tab.1.3.2.)…………………………………………brutto zł *

*Przenieść do formularza cenowego

Data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

………………………………………………………