Załącznik nr 6
	Wymagane cechy półautomatycznego analizatora do moczu.

60.000 oznaczeń/ 36 miesięcy



	L.P.
	Wymagane cechy 
	Oferowane cechy
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane wymagania 


	1
	Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2012. Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny. Możliwość współpracy z komputerem (dwukierunkowa transmisja danych) oraz czytnikiem kodów kreskowych.
	TAK/NIE*
	

	2
	Wydajność (minimum 600 ozn./godz.)
	TAK/NIE*
	

	3
	Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu: ciężar właściwy, pH, leukocyty, azotany, urobilinogen, białko czułość do 18 mg/dl, erytrocyty, krew, ketony, bilirubina, glukoza czułość poniżej 40 mg/dl. Rozróżnianie niezhemolizowanych krwinek czerwonych jako świeże i wyługowane.
	TAK/NIE*
	

	4
	Dowolny wybór i układ parametrów an wydruku wyników. Możliwość wydruku w wybranych jednostkach.
	TAK/NIE*
	

	5
	Możliwość wyboru barwy moczu
	TAK/NIE*
	

	6
	Kompensacja własnego zabarwienia moczu. 
	TAK/NIE*
	

	7
	Możliwość wyboru klarowności moczu
	TAK/NIE*
	

	8
	Automatyczne usuwanie zużytych pasków,
	TAK/NIE*
	

	9
	Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki - podać nazwę zastosowanej substancji.
	TAK/NIE*
	

	10
	Flagowanie wyników patologicznych
	TAK/NIE*
	

	11
	Kontrola jakości – pamięć min 300 wyników
	TAK/NIE*
	

	12
	Możliwość wpisywania wyników mikroskopowej oceny osadu moczu do wyniku w aparacie.
	TAK/NIE*
	

	13
	Mocowanie pól testowych bez zastosowania kleju(właściwości hydrofobowe kleju mogą wpływać na rozkład składników testowych co powodować może błędne wyniki)
	TAK/NIE*
	

	14
	Na koszt wykonawcy włączenie analizatora do szpitalnej sieci informatycznej z dostawą , instalacją i próbami niezbędnego oprogramowania oraz z synchronizacją analizatora z laboratoryjnym systemem komputerowym tak aby w 21 dniach od podpisania umowy  analizator był w pełni gotów do pracy bez dodatkowych nakładów ze strony zamawiającego .Sieć "Eskulap" Politechniki Poznańskiej , "Konsultant - Komputer " Poznań - opiekun serwisowy ,
	TAK/NIE*
	

	15
	Instrukcja analizatora w języku polskim w formie papierowej, ulotki informacyjne o stosowanych odczynnikach w języku polskim – zgodnie z zał. nr4 
	TAK/NIE*
	

	16
	Trwałość pasków min 6 miesięcy ,
	TAK/NIE*
	

	17
	Rejestracja testów zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r.(Dz. U. Nr 93 , poz. 896 z poź .zm.) – zgodnie z zał. Nr 4
	TAK/NIE*
	

	18
	Deklaracja zgodności CE aparatu i odczynników – zgodnie z zał nr 4
	TAK/NIE*
	

	19
	Wraz z pierwszą dostawą karty charakterystyk substancji niebezpiecznych oraz metodyk w języku polskim- zgodnie z zał. Nr 4
	TAK/NIE*
	

	20
	Bezpłatny serwis systemu. Czas oczekiwania na interwencję serwisu – naprawę max.24h od momentu zgłoszenia w dni robocze. Możliwość zgłoszenia awarii 24 godz. na dobę przez 365 dni w roku (podać nr fax lub tel. pod którym można zgłaszać usterkę). Od momentu zgłoszenia Wykonawca ponosi koszt wykonania badań oraz koszty transportu do  innej jednostki wskazanej przez Wykonawcę.
W przypadku awarii której usunięcie jest niemożliwe, Wykonawca dostarczy w ciągu 48 godz. od momentu zgłoszenia usterki, urządzenie zastępcze pracujące na tych samych odczynnikach zgodnie ze specyfikacją.
	TAK/NIE*


	

	21
	Przy instalacji analizatorów dołączone zostaną paszporty techniczne – zgodnie z zał. Nr 4
	TAK/NIE*
	

	22
	Wykonawca zapewni mikroskop kontrastowo fazowy z kamerą na czas trwania umowy oraz zadba o jego sprawność.
	TAK/NIE*
	


*wypełnić TAK  lub NIE ,  krótki opis , ulotki , foldery potwierdzające wymagania 
         Oferty nie spełniające parametrów wymaganych zostaną odrzucone

                                                                                    …......................................... 
      
                            


                                                 Podpis upoważnionego przedstawiciela Dostawcy
PAGE  
2

