Załącznik nr 8

Wymagane parametry jakościowo – techniczne dla odczynników, aparatury i oprogramowania do oznaczeń wykonywanych metodą aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach w serologii immunotransfuzjologicznej i banku krwi

| L.P. | Wymagane cechy | Oferowane cechy* | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagane jest wykonanie wszystkich badań wymienionych w zapotrzebowaniu na odczynniki | TAK/NIE* |  |
| 2 | Wymagane jest badanie grupy krwi dorosłych (anty-A, anty-B, anty- D(VI-) ctl/A1-B) mikrometodą kolumnową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składająca się z 6 mikrokolumn | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |  |
| 3 | Wymagane jest potwierdzenie grupy krwi dorosłych ABO RhD (anty-A, anty-B, anty-D(VI-)) każdy odczynnik z innych klonów niż wymienione w pkt.2. Mikrokarty wypełnione odczynnikami | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |  |
| 4 | Wymagane jest badanie grupy krwi noworodka; I-sza seria (anty-A, anty-B, anty- D(VI-), anty-D(VI-), ctl, BTA) mikrometodą kolumnową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składająca się z 6 mikrokolumn | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |  |
| 5. | Wymagane jest potwierdzenie grupy krwi noworodka ABO RhD (anty-A, anty-B, anty-D(VI+)) każdy odczynnik z innych klonów niż wymienione w pkt.4. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |  |
| 6 | Wymagane jest badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych, włączając antygen Cw. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną | TAK/NIE* |  |
| 7 | Wymagane jest badanie przeglądowe przeciwciał testem enzymatycznym na 3 krwinkach wzorcowych. | TAK/NIE* |  |
| 8 | Wymagane jest badanie właściwej próby krzyżowej pomiędzy biorcą a dawcą – pośredni test antyglobulinowy. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | TAK/NIE* |  |
| 9 | Wymagane jest badanie bezpośredni test antyglobulinowy z surowicą monowalentną (anty-IgG). Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | TAK/NIE* |  |
| 10 | Wymagane jest badnie różnicowania przeciwciał w zakresie anty-IgA; anty-IgG; anty-IgM- anty-C3c; anty-C3d; ctl na jednej karcie. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | TAK/NIE* |  |
| 11 | Wymagana jest metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1% | TAK/NIE* |  |
| 12 | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej – poniżej 1%) i pochodziły od jednego producenta (za wyj. kontroli zewnętrznej), a karty składały się z 6 mikrokolumn i były wypełnione nieprzelewającym podłożem separującym. Surowice wzorcowe do oznaczeń antygenów grup krwi, do PTA i do BTA, różnicowania przeciwciał naniesione na kolumienki przez producenta | TAK/NIE* |  |
| 13 | Wymagane są dostawy odczynników transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8 st. C), a wydruk ze wskazaniami temperatury z wykonanych dostaw musi stanowić załącznik do oferty. | TAK/NIE* |  |
| 14 | Wymagane jest przechowywanie wszystkich mikrokart w temp. pokojowej (18-25 st. C) | TAK/NIE* |  |
| 15 | Zewnętrzna kontrola jakości – 8 x w czasie trwania umowy | TAK/NIE* |  |
| 16 | Termin ważności: Mikrokarty– minimum 9 miesięcy od dostarczenia przez zamawiającego Odczynnik LISS – 12 miesięcy Krwinki wzorcowe – minimum 5 tygodni | TAK/NIE* |  |
| 17 | Certyfikaty zgodności w języku polskim na zamawiane produkty – zgodnie z zał nr 4 | TAK/NIE* |  |
| 18 | Instrukcje zastosowania każdego produktu w języku polskim – zgodnie z zał. Nr 4, | TAK/NIE* |  |
| 19 | Świadectwo kontroli jakości dla każdej serii zamawianych produktów języku polskim – zgodnie z zał. Nr 4 | TAK/NIE* |  |
| 20 | Wymagana jest pozytywna opinia o mikrokolumnowych testach żelowych IHiT w Warszawie lub jednostki równoważnej z krajów członkowskich UE, jak np. Paul-Ehrlich-Institut, Federal Institute for Vaccines and Biomedicines w Niemczech - zgodnie z zał. Nr 4 | TAK/NIE* |  |
| 21 | Wymagana jest wirówka do mikrokart na 12 miejsc – 1 szt. Stała prędkość i czas wirowania, monitorowana przez mikroprocesor. Nowa lub używana, z wyjmowanym rotorem dla ułatwienia dezynfekcji. | TAK/NIE* |  |
| 22 | Dozownik do diluentu, umożliwiający odmierzanie min. dwóch obj. – 0,5 i 1 ml – 1 szt. Nowy lub używany | TAK/NIE* |  |
| 23 | Nieelektroniczna (manulna) pipeta multidozująca dedykowana do systemu – 1 szt. Nowa lub używana | TAK/NIE* |  |
| 24 | Wymagany jest inkubator do mikrokart - 1 szt. - pojemność min. 24 karty - regulacja czasu inkubacji - wyświetlacz pokazujący czas i temperaturę inkubacji - możliwość inkubacji głowicy (rotora) wirówki | TAK/NIE* |  |
| 25 | Wymagana jest instalacja i przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika w siedzibie zamawiającego, potwierdzanego stosownym certyfikatem | TAK/NIE* |  |
| 26 | Certyfikaty CE – zgodnie z zał. Nr 4 | TAK/NIE* |  |
| 27 | Wymagane jest dołączenie polskojęzycznej instrukcji obsługi aparatury i techniki wykonywanych badań – zgodnie z zal. Nr 4 | TAK/NIE* |  |
| 28 | Wymagane jest aby oferent dostarczył wszelkie dzierżawione urządzenia zwalidowane oraz przeprowadzał na własny koszt walidację wszystkich dzierżawionych urządzeń nie rzadziej niż co 12 miesięcy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi urządzeń wykorzystywanych do badań w serologii transfuzjologicznej | TAK/NIE* |  |
| 29 | Bezpłatny serwis systemu. Czas oczekiwania na interwencję serwisu - naprawę max.24h od momentu zgłoszenia w dni robocze. Możliwość zgłoszenia awarii 24 godz. na dobę przez 365 dni w roku (podać nr fax lub tel pod którym można zgłaszać usterkę). Od momentu zgłoszenia Wykonawca ponosi koszt wykonania badań oraz koszty transportu do innej jednostki wskazanej przez Wykonawcę. W przypadku awarii której usunięcie jest niemożliwe, Wykonawca dostarczy w ciągu 48 godz. od momentu zgłoszenia usterki, urządzenie zastępcze pracujące na tych samych odczynnikach zgodnie ze specyfikacją. | TAK/NIE* |  |
| 30 | Przy instalacji urządeń dołączone zostaną paszporty techniczne – zgodnie z zał. Nr 4 | TAK/NIE* |  |
| 31 | Oferowane odczynniki muszą być wystarczające do przeprowadzenia wyspecyfikowanej ilości badań – oferowane odczynniki zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych | TAK/NIE* |  |
| 32 | Oferent zabezpiecza (pokrywa wszelkie koszty) pomieszczenie pracowni serologii w system klimatyzacji z jednostką zewnętrzną na własny koszt. | TAK/NIE* |  |
| 33 | Oprogramowanie polskojęzyczne pozwalające na prowadzenie pracowni serologii transfuzjologicznej i banku krwi (wydruki wyników i księgi laboratoryjne ) zgodnie z obowiązującymi przepisami, z niezbędnym zestawem komputerowym (z programem operacyjnym), skanerem programowalnym kodów kreskowych i drukarką laserową (sprzęt nowy lub używany). W przypadku zmiany dotychczasowego oprogramowania konieczne jest przeniesienie dotychczasowej bazy danych do nowego programu w sposób umożliwiający natychmiastowy dostęp do danych i wydruk archiwalnych wyników | TAK/NIE* |  |

*wypełnić TAK  lub NIE , krótki opis ,  załączyć  foldery , ulotki potwierdzające wymagania

Oferty nie spełniające cech wymaganych zostaną odrzucone

Podpis osoby/osób/uprawnionych

…………………………………………………………………