SPZOZEPII/23/10/13

Kościan , 24.06.2013 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów

nr postępowania: SPZOZEPII/23/10/13

dot. Pakiet 3: Dostawa odczynników do oznaczeń wykonywanych metodą aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach w serologii immunotransfuzjologicznej i banku krwi wraz z dzierżawa aparatury  do oznaczeń wykonywanych metodą aglutynacji krwinek czerwonych  z oprogramowaniem które pozwala na współpracę   ze szpitalną siecią

- Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej (m. in. odczynniki krwinkowe) Zamawiający dopuści możliwość dostaw odczynników wg harmonogramu dostaw z możliwością dostaw pilnych w terminie 3 dni roboczych?

Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni, co podyktowane jest procedurą producenta i jego siedzibą poza granicami RP?

Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę.

- Prosimy o doprecyzowanie czy zmiany o których mowa w §9 pkt. 1i projektu umowy zostaną wprowadzone z mocy prawa w przypadku ich zaistnienia w trakcie obowiązywania umowy, a Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany cen brutto oferowanych odczynników/usług przy zapewnieniu stałości cen netto, w przypadku nieprzewidywanej w dniu składania oferty wzrostu stawki podatku VAT?

Odp. Tak.

- Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z wymogiem pkt. 19 (zał. nr 8 do SIWZ), Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci złożenia przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia dot. zobowiązania udostępniania Zamawiającemu „Świadectw kontroli jakości dla każdej serii zamawianych produktów w języku polskim” na bieżąco wraz z każdą dostawą oraz przestawienie przykładowego świadectwa kontroli z dostawy już wykonanej? W związku z faktem, iż termin wykonania umowy wynosi 36 miesięcy, nie sposób jest przewiedzieć i przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą jakie serie zamawianych produktów będą dostarczane.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie „Świadectw kontroli jakości dla każdej serii zamawianych produktów w języku polskim” wraz z każdą dostawą oraz  przedstawienie przykładowego świadectwa kontroli z dostawy już wykonanej.

- Czy w związku z wymogiem pkt. 27 (zał. nr 8 do SIWZ), Zamawiający dopuści dołączenie do oferty polskojęzycznej instrukcji obsługi aparatury w formie elektronicznej na płycie CD?

Odp. Zamawiający wymaga formy papierowej.

- Dotyczy SIWZ, pkt 4.1.16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach :w terminie do 7 dni” wyrażenia „roboczych”?

Jeżeli tak prosimy o zmianę punktu 7.1 SIWZ oraz odpowiednią zmianę pkt 3 Formularza Ofertowego (zał.nr 1)

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy SIWZ, pkt 4.1.18

Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie Wykonawca ma dostarczyć analizator? system jeżeli Zamawiający wskazuje ,iż włączenie analizatora/systemu do szpitalnej sieci informatycznej wraz z dostawą ,instalacją oprogramowania oraz synchronizacja aparatów ma nastąpić w max.21 dni od daty podpisania umowy?

Odp. Zamawiający informuje że wykonawca ma dostarczyć analiazator/ system w takim terminie 7 dni i uruchomić go nie później niż 21 dni od dnia podpisania umowy.

- Dotyczy SIWZ .pkt 4.1.19

Prosimy o zmianę brzmienia punktu SIWZ poprzez wykreślenie zwrotu „bezpłatny”i zastąpienie go wyrażeniem „w ramach czynszu dzierżawnego.

Odp. Zamawiający nie będzie dochodził gdzie wykonawca skalkuluje cenę serwisu.

- Dotyczy SIWZ ,pkt.4.1.21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 72 godziny ,licząc od momentu reakcji? Oryginalne części do analizatorów sprowadzane są bezpośrednio od producenta z zagranicy.

W przypadku , gdy zaistnieje konieczność naprawy analizatora z użyciem części zamiennych  czas usunięcia awarii ulega stosownemu wydłużeniu o okres sprowadzenia niezbędnych do naprawy części. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie okresu usunięcia awarii do 72 godzin.

Jeżeli tak prosimy o odpowiednią zmianę pkt.9 Formularza Ofertowego(zał nr.1).

Odp. Zamawiającemu zależy na prawidłowym funkcjonowaniu analizatorów/systemów. Dodatkowe godz.  spowodują dodatkowe komplikacje z jakimi będą musieli się zmierzyć nasi pacjenci i personel w związku z powyższym zamawiający liczy na analizatory o małej awaryjności a tym samym uważa, że 24 godz. jest terminem wystarczającym. Wykonawca oferując analizator winien dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie awaryjności oferowanego sprzętu i tym samym dysponować częściami w takim  zakresie,  który w sposób dostateczny pozwoli wywiązać się z zakreślonego w SIWZ terminu.

- Dotyczy SIWZ ,pkt 8.3.3.2

Czy Zamawiający wyraża zgodę ,aby Wykonawca zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, przedstawił informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z  rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art.4 ust.4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym?

Wydruki te mają moc zrównaną  z mocą  dokumentów wydawanych  przez Centralną Informacje.

Odp. Zamawiający dopuści stosowany dokumenty tylko jeżeli są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli wykonawca nie ma wątpliwości o mocy dokumentów złożonych w takiej formie zadawanie powyższego  pytania jest zbędne.

- Dotyczy SIWZ ,Załącznik nr 1-Formularz Ofertowy pkt.2

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zakupywanych odczynników. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie , iż ewentualne ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”

Odp. Zamawiający zawarł taką informację w projekcie umowy.

- Dotyczy SIWZ ,Załącznik nr 1-Formularz Ofertowy ,pkt.4;

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie jedynie numeru katalogowego oferowanego analizatora ,ze względu na fakt ,iż w przypadku nowych analizatorów ich numer seryjny znany jest Wykonawcy dopiero w momencie dostawy do Zamawiającego? Jeżeli tak ,prosimy o wykreślenie zwrotu „seryjnym”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę tylko dla analizatorów nowych.

- Dotyczy SIWZ ,Załącznik nr 10-Parametry graniczne dwóch analizatorów 5DIFF ,pkt 29 tabeli;

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „awarii, której usunięcie jest niemożliwe” wyrażenia „u Zamawiającego”?

Ponadto czy Zamawiający wyrazi zgodę ,aby Wykonawca dostarczył urządzenie zastępcze w ciągu

72 godzin od momentu zgłoszenia usterki ? Jeżeli tak prosimy o zmianę § 1 ust.10 projektu umowy(zał.nr 5)

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Dotyczy -Projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ;

§ 1 ust.6 i 7:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „w ciągu   7  dni/ w terminie

21 dni” wyrażenia roboczych?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- § 1 ust.9: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu :

Nie dotyczy okoliczności ,gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy.

Wówczas koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. W proponowanym przez wykonawcę zapisie z wielkim prawdopodobieństwem za większość awarii odpowiedzialny był by Zamawiający.

- § 1 ust.14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wymienione w w/w postanowieniu projektu umowy dokumenty Wykonawca dostarczył wraz z pierwszą dostawą odczynników ,a następnie sukcesywnie w przypadku ich zmiany/aktualizacji? Jeżeli tak prosimy o zmianę postanowienia na zapis „Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą odczynników(...)”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis § 1 ust.14 na:” Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą  dostawą odczynników karty charakterystyk i metodyk odczynników zawierający substancje niebezpieczne  w języku polskim a ponadto wszelkie inne dokumenty w tym instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim oraz ich późniejsze aktualizacje.

- § 1 ust 4: Zamawiający w/w postanowieniu zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości

towaru niż podane  formularzu cenowym. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie ,iż ewentualne zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:”(...) przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- § 2 ust 3;Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  dopisanie po słowach „w terminie 7 dni” wyrażenia „roboczych”?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- §4 ust.6;Prosimy o uzupełnienie w/w postanowienia umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„w przypadku gdy zwłoka Zamawiającego w uregulowaniu należności na dostarczony towar przekroczy 60 dni licząc od terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się

ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”

Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu umowy na rzecz  Zamawiającego .Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą ,że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia ,czyni to w przekonaniu ,iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art.490 KC gdy spełnianie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy ,strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaoferuje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- §5 ust.2; Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach ”w terminie 3 dni” wyrażenia „roboczych”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- § 5 ust.6 (zdanie trzecie) i ust.7;Prosimy o wykreślenie w/w zdania w ust.6 i postanowienia  ust.7 projektu umowy, gdyż naruszają one prawo wierzycieli do ochrony swoich praw w razie niewypłacalności dłużnika. W kodeksie cywilnym w art.354 § 1 wskazano .że dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z  jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje-także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Wynika z tego ,że wierzyciel dysponuje wszelkimi środkami-poza oczywiście tymi. których prawo zabrania mu używać- do dokonywania wszelkich czynności, których celem jest doprowadzenie do wykonania przez dłużnika jego zobowiązania ,w szczególności do spłaty zadłużenia.

Odp. Brak ust. 6 w §5 projektu umowy.

- §7 ust.4-6 Prosimy o wykreślenie ust.4 i 5, których treść stanowi powtórzenie postanowienia umowy w ust.6 ,gdyż prawo Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania umowy odbywa się poprzez odstąpienie Zamawiającego od pozostałej do zrealizowania części umowy.

- Jeżeli tak prosimy o modyfikację par 8 ust.4 odwołującego się do par.7 ust.4-5

Odp. Brak ust. 4-6 w §7 projektu umowy.

- §6 ust.2tiret trzeci; Prosimy o zmianę w/w postanowień projektu umowy poprzez zastąpienie użytych sformułowań: za każdy dzień opóźnienia” zwrotem „za każdy dzień zwłoki”

Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy zwłoka(tzw. kwalifikowane opóźnienie))oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami  ,za które dłużnik ponosi odpowiedzialność .Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności ,za które dłużnik (w niniejszej sprawie wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych .Z tych przyczyn kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności ,za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia” opóźnienia „określeniem „zwłoki”.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- §6 ust. tiret czwarty: Prosimy o modyfikacje w/w postanowienia wzoru umowy w taki sposób ,aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości czynszy dzierżawnego ,nie zaś od wartości całej  umowy. Zastrzeżenie kary umownej naliczanej  od wartości całej umowy będzie miało charakter rażąco zawyżony w sytuacji gdy kara dotyczy przypadku niepodłączenia na czas analizatorów z siecią informatyczną.

Odp. Niepodłączenie urządzenia na czas nie pozwoli zamawiającemu w sposób optymalny funkcjonować co w sposób znaczny narazi go na ponoszenie strat a wręcz w czasie kontroli na możliwość utraty części kontraktów  nie wspominając o zdrowiu pacjentów które w tym przypadku jest najważniejsze. Kara jest czynnikiem dyscyplinującym, wykonawca winien poczynić więc wszelkie starania aby do takiej sytuacji już na początku umowy nie dopuścić.

- §6 ust.3 Zwracamy uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia.

Proponujemy usuniecie tego zapisu. Zasadne byłoby ,aby Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed jej potraceniem i ewentualnie mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. Takie automatyczne i jednostkowe „potrącanie” może prowadzić do licznych błędów.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis.

- §6ust 4:Prosimy o uzupełnienie w/w postanowienia umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„w przypadku gdy zwłoka Zamawiającego w uregulowaniu należności na dostarczony towar przekroczy 60 dni licząc od terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- §6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

„Łącznie Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 19% wartości umowy brutto

określonej w §8 ust.1 niniejszej umowy”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pakietu nr 1 pkt.3 załącznik nr 6:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby w/w warunek był spełniony przez paski testowe?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Czy ze względu na specyfikę technologii gwarantującą ultrakrótkie czasy reakcji i pomiaru(9 i 18 minut)Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników płynnych i gotowych do użytku bez konieczności rekonstrukcji, dla których producent przewiduje krótki czas ogrzania do temperatury pokojowej przed wstawieniem ich do analizatora? Odczynniki osiągają wymaganą temperaturę w czasie kilkunastu minut, który to czas i tak potrzebny na czynności przygotowawcze do rozpoczęcia oznaczeń, a więc nie wpływa to na pogorszenie jakości pracy.

Odp. zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Prosimy o zgodę na zaoferowanie analizatorów, gdzie odczynniki przebywają  cały czas na pokładzie, bez konieczności codziennego rozładunku i załadunku, z chłodzeniem odczynników w temperaturze innej niż temp.2-12ºC? Producent odczynników dzięki zaawansowanej metodzie i kompozycji odczynników nie wymaga aby były one chłodzone na pokładzie analizatora w temp.2-12ºC. Poza tym zapis w formie „chłodzenia odczynników w analizatorze w temp. 2-12ºC „ ogranicza możliwość złożenia ofert do aparatów pracujących w oparciu o starsze technologie odczynnikowe ,wymagające ich nieustannego chłodzenia do temperatury lodówki. Obecnie na rynku dostępnych jest szereg nowoczesnych analizatorów immunochemicznych wykorzystujących odczynniki ,które nie wymagają chłodzenia do temperatury lodówki i które mogą przebywać w aparacie aż do zużycia przy jednoczesnym zapewnieniu stałej temperatury (niezależnej od temperatury otoczenia) i chłodzeniu w wyższej temperaturze.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Czy ze względu na długi 3-letni czas trwania umowy Zamawiający rozważy zmianę wymogu w p.1 na: „ System (analizator) nie starszy niż 2010 r.”

Odp.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Prosimy o modyfikację i zmianę w załączniku nr 1.2 poz.30,48,49 i 50 polegającą na wyłączeniu do osobnego postępowania parametrów HCV antygen, EBV  VCA IgG,  EBV VCA IgM ,EBV EBNA -1IgG lub alternatywnie o zgodę na oznaczanie tych parametrów poza oferowanym analizatorem ,jako badania wysyłane na zewnątrz. Oferent zapewni na swój koszt transport materiału i oznaczenie w renomowanym i certyfikowanym laboratorium oraz przesłanie zwrotne wyników ,a w tabeli oferty ,dla porównywalności ofert ujęty zostanie koszt brutto wykonania tych badań. Łącznie parametry te do oznaczania automatycznego posiada wyłącznie jeden producent. Parametry te nie znajdują się w żadnych rekomendacjach i procedurach NFZ a ich oznaczanie jest wyłącznie przedmiotem prac naukowych i doświadczalnych i nie są stosowane rutynowo .Z tego względu testy te powinny zostać wyłączone z tego postępowania.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie HCV ag do laboratorium zewnętrznego, natomiast dla EBV podtrzymuje SIWZ.

- Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania b-HCG o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test b-HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także  jako  marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający wymaga, aby jakość oferowanego testu do oznaczania troponiny była zgodna i nie gorsza niż zalecają wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego tj. błąd pozycji 99 percentyla stężeń u   osób zdrowych nie większy niź 10 % CV, czy też dopuszcza złożenie oferty na odczynniki troponinowe gorszej jakości nie spełniające wymogów PTK ?

Odp. Zamawiający wymaga aby w ulotce odczynnikowej podana była zarówno wartość 99 percentyla oraz 10 % CV, a współczynniki nieprecyzyjnoś i na poziomie 99  percentyla poniżej 20  %.

- Prosimy o uściślenie czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na odczynnik do oznaczania parathormonu 2 gen czy 3 gen?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

- Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie ,czy podana w załączniku  nr1.2 ilość oznaczeń uwzględnia już oznaczenia przeznaczone na badania kontrolne .czy też należy uwzględnić dodatkowe ilości oznaczeń dla celów kontroli wewnątrz laboratoryjnej?

Prosimy też o podanie szczegółowego harmonogramu i częstotliwości oznaczeń kontrolnych.

Odp. Ilość oznaczeń podana przez Zamawiającego zawiera ilość testów potrzebnych do wykonania oznaczeń kontroli i kalibracji.

Do pakietu nr 2 pkt.4 załącznik nr 7(biochemia)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu zintegrowanego dla którego w części biochemicznej wydajność dla oznaczeń fotometrycznych to 600 oznaczeń na godzinę oraz dla połączonej wydajności z modułem ISE to 1000 oznaczeń na godzinę? Przy zdeklarowanej przez Zamawiającego ilości oznaczeń na 36 m-ce .Tab.1.2.2 (607500 ,w tym 96000 dla modułu ISE ,Na,K,CL) wydajność oferowanego systemu jest całkowicie wystarczająca. Podane ilości oznaczeń ,w przeliczeniu  na dzień pracy laboratorium ,zostaną wykonane w ciągu 2-3 godzin pracy

analizatora.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Do pakietu nr 2 pkt.12 załącznik nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu zintegrowanego dla którego w części biochemicznej w zintegrowanym module ISE wykorzystywane są bez obsługowe ,pojedynczo

wymieniane elektrody (Na,K,CL)?Każda z elektrod jest automatycznie monitorowana oddzielnie z tytułu parametrów pracy i ew. potrzeba jej wymiany jest zgłaszana operatorowi.

Odp. zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy wzoru umowy

- Par.9 ust 1pkt.j Prosimy o zmianę zapisu ,aby otrzymał on brzmienie”W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian. Do tych cen zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury.

Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami ,dlatego też zapis w obecnej postaci uniemożliwia Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej cenowo oferty na rynku. Jeżeli działający na rynku oferenci ,mając wiedzę o możliwych zmianach podatkowych dokonają wszyscy bez wyjątku takiej dywersyfikacji cen swoich ofert.(wliczając a priori w ceny swoich ofert stawkę VAT 23%) to Zamawiający bez względu na to ,którą ofertę uzna za najkorzystniejszą do czasu rzeczywistego wprowadzenia zmian podatkowych w życie będzie ponosił zawyżone koszty zamówienia.

Odp. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i SIWZ.

- Par.1 ust 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby reakcja serwisowa następowała następnego dnia roboczego po otrzymaniu zawiadomienia o awarii  ?

Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

- Par.1 ust 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę ma modyfikację  zapisu ,aby aparat zastępczy był dostarczany w razie awarii trwającej 4 dni robocze?

Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

- Par.1 ust 1 Ile osób ma zostać poddanych szkoleniu.

Odp. 15 osób.

- Par.1 ust 6  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na 21 dni?

Odp. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią i zapisami SIWZ.

- Par.6 ust 2  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu” na „Zamawiający może żądań od Wykonawcy zapłaty”?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis.

- Par.6 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej”.

Odp. Zamawiający uwzględnia uwagę i umieści taki zapis w umowie.

- Par.6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95 % wartości brutto umowy?

Kara umowna  ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez  Zamawiającego ,ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez Wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń.

Ponadto w razie gdyby szkoda była wyższa Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par.6 ust.7.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Par 6  Czy Zamawiający wyrazi zgodę  aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do jej naliczenia?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Par 4 ust.5  Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby za datę zapłaty przyjęto dzień uznania środków na koncie Wykonawcy?

Spełnienie świadczenia pieniężnego następuje ,gdy majątek wierzyciela powiększa się o wartość odpowiadającą wartości zobowiązania ,co potwierdza wyrok sądu Najwyższego z 12 lipca 1996 r(syg. aktII CRN 79/96) zgodnie z którym;”(..) w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Par 1ust.15 Prosimy o wykreślenie zdania ostatniego niniejszego ustępu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Par 6 ust.2 tiret 3”Opóźnienia oznacza uchybienie terminów bez względu na przyczynę tego uchybienia ,natomiast „zwłoka zgodnie z art.476 K.C następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność .Kara umowna skategoryzowania jako zryczałtowane odszkodowanie ,powinna być wymagana wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami ,za które dla zachowania istoty  instytucji kary umownej -nie może zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności ,za które Wykonawca nie ponosi.

Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w par6 ust 2 tiret 3 wyrażenia „opóźnienie” na „zwłoka”?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy ilość oznaczeń podana przez Zamawiającego w Tab. 1.2.1 Załącznika nr 1.2 zawiera ilości testów potrzebne do wykonania oznaczeń kontrolnych i kalibracyjnych?

Odp. Ilość oznaczeń podana przez Zamawiającego zawiera ilość testów potrzebną do wykonania oznaczeń kontrolo i kalibracji.

- W związku z tym, iż wymagania SIWZ stwarzają możliwość zaoferowania w bieżącym postępowaniu przetargowym te same analizatory, które są obecnie używane w laboratorium Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ilości materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i eksploatacyjnych bazując na dotychczasowych zamówieniach Zamawiającego z ostatnich 12 miesięcy? Takie rozwiązanie zapewni możliwość oszacowania oferty zgodnie z realnym potrzebami Zamawiającego i uczyni ofertę jak najbardziej korzystną pod względem ekonomicznym.

Odp. Nie proszę oszacować na podstawie informacji przekazanych w SIWZ by oferty były porównywalne. Państwo i tak posiadacie wiedzę niewspółmierną do innych wykonawców.

- Czy Zamawiający w przypadku testów wykonywanych w mniejszych ilościach dopuści ich okresowe przechowywanie w lodówce poza analizatorem? Takie rozwiązanie zapobiegnie stratom odczynnikowym i pozwoli na optymalne skalkulowanie ceny oferty

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kalkulując ilość niezbędnych kalibratorów i materiałów kontrolnych wzięto pod uwagę podaną w ulotkach odczynnikowych minimalną objętość próbki niezbędną do wykonania badania (objętość martwa w (l plus objętość próbki użytej do oznaczenia w (l), co jest zgodne z rekomendacjami producenta aparatu, zakładając, że kalibratory i kontrole będą wstawiane w pozycje priorytetowe? Taka objętość kalibratorów i kontroli jest zgodna z ilością wymaganą przez analizator i widoczną na ekranie w raporcie listy zleceń.

Odp. zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy przez zapis w punkcie 7 tabeli- załącznik nr 7 „Automatyczny analizator immunochemiczny”  - „Wszystkie odczynniki gotowe do bezpośredniego wstawienia do analizatora bezpośrednio po wyjęciu z lodówki.” Zmawiający wymaga, aby wszystkie odczynniki do badań immunochemicznych były gotowe  do użycia, nie wymagały rekonstytucji  i mogły być użyte do oznaczeń natychmiast po wyjęciu z lodówki bez konieczności doprowadzania ich temperatury do temperatury pokojowej.

Odp. Tak.

- Czy przez test „alkohol we krwi” Zamawiający rozumie konieczność zaoferowania testu do oznaczania etanolu w surowicy/osoczu?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu towaru wadliwego z 3 na min. 5 roboczych dni?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień w formie tzw. zlecenia stałego?

Zlecenie stałe oznacza złożenie przez Zamawiającego zamówienia określonego asortymentu, w określonych ilościach na określony okres czasu, np.:

|  |  |  | Zamawiana ilość/op. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr kat. | Nazwa | Zawartość | V'13 | VI'13 | VII'13 | IX'13 | X'13 | XI'13 | XII'13 | I’14 | II'14 |
| 7K67-27 | AFP Reagent | 100 testów | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |

Zamawiający winien podać:

- proponowaną datę dostawy,

- datę wnoszenia korekt do zamówienia.

Zlecenie stałe zaoszczędzi Zamawiającemu czas poświęcany na czynności administracyjne, zapewni lepszą kontrolę zamówień oraz pozwoli uniknąć doliczenia kosztów dostawy w wysokości 249,00 pln do drugiego i każdego kolejnego standardowego zamówienia składanego w tym samym miesiącu. (Dostawy pilne/cito dostępne będą na żądanie klienta za opłatą w wysokości 498,00 pln).

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY