Zał.1.1.2. Asortyment do wykrywania parazytów kałowych
l.p	NAZWA ASORTYMENTU	Cecha dod. towaru	Zamówienie		Nr katalog. / oferenta	Ilość opakowań do setnej części	Jednostkowa cena opakowania / brutto (zł)	Wartość / brutto (zł)	Producent / Kraj
			Ilość	j.miary
1	Zestaw do zagęszczania kału w celu wykrycia parazytów kałowych	Zestaw gotowy do użycia bez octanu etylu. Zestaw jest zaopatrzony w dwa filry: jeden przesączający i drugi tłuszczowy. Pojemniki można stosować w wirówce z rotorem na probówki na 13 ml	200	ozn				*

*przenieść do formularza oferowego

Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane:
1	Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2010 r.nr 107 poz 679)	tak/nie	Oświadczenie wykonawcy
2	Bezwzględny wymóg dołączenia do oferty: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu, a w przypadku gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu, należy dostarczyć dokument potwierdzający znak zgodności CE dla tego wyrobu	tak/nie	Dołączyć do oferty i podać nr strony w ofercie
3	Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12.01.2011.w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. Uz dnia 2011 nr 16 poz75) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.	tak/nie	Oświadczenie wykonawcy
5	Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust.8.7 część II załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia	tak/nie	Dołączyć do oferty i podać nr strony w ofercie
6	Metodyka wykonania w języku polskim	tak/nie	Dołączyć do pierwszej dostawy
7	Dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników	tak/nie	Dołączyć do pierwszej dostawy
8	Wymagania co do wielkości opakowań jednostkowych określone są w rubryce „cecha dodatkowa towaru”	tak/nie
9	Trwałość odczynników min 6 miesięcy	tak/nie
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Data podpis i pieczęć wykonawcy
………………………………………..