Zał.1.1.4. Test półilościowego oznaczenia w surowicy/osoczu prokalecytoniny
l.p	NAZWA BADANIA/METODA	Cecha dod. towaru	Zamówienie		Ilość opakowań do setnej części	Nr katalog. / oferenta	Cena opakowań / brutto (zł)	Wartość / brutto (zł)	Producent / Kraj
			Ilość	j.miary
1.	Test immunochromatograficzny B.R.A.H.M.S PCT-Q w kasetce do półilościowego oznaczenia prokalcytoniny w surowicy ludzkiej i osoczu	Zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów. / Każda kasetka zapakowana w osobną kopertkę.	500	ozn				*

*przenieść do formularza ofertowego

Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane:
1	Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2010 r.nr 107 poz 679)	tak/nie	Oświadczenie wykonawcy
2	Bezwzględny wymóg dołączenia do oferty: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu, a w przypadku gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu, należy dostarczyć dokument potwierdzający znak zgodności CE dla tego wyrobu	tak/nie	Dołączyć do oferty i podać nr strony w ofercie
3	Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12.01.2011.w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. Uz dnia 2011 nr 16 poz75) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.	tak/nie	Oświadczenie wykonawcy
4	Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust.8.7 część II załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia	tak/nie	Dołączyć do oferty i podać nr strony w ofercie
5	Metodyka wykonania w języku polskim	tak/nie	Dostarczyć wraz z pierwszą dostawą
6	Dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników	tak/nie	Dostarczyć wraz z pierwszą dostawą
7	Wymagania co do wielkości opakowań jednostkowych określone są w rubryce „cecha dodatkowa towaru”	tak/nie
8	Trwałość odczynników min 6 miesięcy	tak/nie
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Data podpis i pieczęć wykonawcy
………………………………………..