Zał. 1.1.5. Szybkie testy

l.p	NAZWA BADANIA/METODA	Cecha dod. towaru	Zamówienie		Ilość opakowań do setnej części	Nr katalog. / producenta	Jednostkowa cena brutto opakowania / (zł)	Wartość / brutto (zł)	Producent / Kraj
			Ilość	j.miary
1.	Odczynnik do testu hemaglutynacji (WaalerRose) do jakościowego ozn. czynnika reumatoidalnego. / Czułość analityczna 8IU/ml	Opak. jedn. 5ml / Zestaw zawiera kontrolę dodatnią i ujemną testu, mieszadła oraz płytki reakcyjne. / Mieszadła oraz płytki reakcyjne wyłącznie jednorazowego użytku bez konieczności ich mycia, w ilości dostosowanej do liczby wykonanych testów w pojedynczym zestawie.	50	ml
2	Szybki, jednostopniowy test immunochromatograficzny, płytkowy do jakościowego wykrywania przeciwciał IgG i IgM we krwi/surowicy/osoczu przeciwko europejskim szczepom Borellia .	Zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów. / Każda płytka pakowana w osobną kopertkę ze środkiem suszącym. / Przeciwciała IgG i IgM wykrywane na jednej płytce.	280	ozn.
3	Test immunochromatograficzny, kasetkowy na krew utajoną w kale(czułość analityczna 50ng/ml)	Zestaw zawiera kompletne wyposażenie niezbędne do wykonania testów. / Każda kasetka pakowana w osobna kopertkę	900	ozn
4	Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenu Giargia Lamblia w kale	Zestaw zawiera kompletne wyposażenie niezbędne do wykonania testów.	300	szt
5	Test immunochromatograficzny, kasetkowy do wykrywania antygenu Helicobacterpylorii w kale	Zestaw zawiera kompletne wyposażenie niezbędne do wykonania testów. / Każda kasetka pakowana w osobną kopertkę	150	szt
6	Test immunochromatograficzny do półilościowego wykrywania albumin w moczu	Każda kasetka pakowana w osobną kopertkę / Test wykrywa mikroalbuminę w przedziałach <10, 10-20, >20 mg/l	200	ozn
7	Test jednostopniowy zanurzeniowy do jednoczesnego wykrywania środków uzależniających i ich metabolitów w moczu-test 10 parametrowy z adulterantami.	Każdy test pakowany w osobną kopertkę / Opis czułości i parametrów-p.13 warunków	400	ozn
8	Test immunochromatograficzny, kastetkowydo wykrywania podwyższonego poziomu laktoferyny w kale.	Czułość 97%, swoistość 100%	80	ozn
							Razem	*

*przenieść do formularza ofertowego

Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane:
1	Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2010 r.nr 107 poz 679)	tak/nie	Oświadczenie wykonawcy
2	Bezwzględny wymóg dołączenia do oferty: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu, a w przypadku gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu, należy dostarczyć dokument potwierdzający znak zgodności CE dla tego wyrobu	tak/nie	Dołączyć do oferty i podać nr strony w ofercie
3	Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12.01.2011.w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz.Uz dnia 2011 nr 16 poz75) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.	tak/nie	Oświadczenie wykonawcy
4	Pakiet jest niepodzielny i stanowi jedną całość	tak/nie
5	Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust.8.7 część II załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia	tak/nie	Dołączyć do oferty i podać nr strony w ofercie
6	Metodyka wykonania w języku polskim	tak/nie	Dostarczyć wraz z pierwszą dostawą
7	Dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie wydruku lub elektronicznej wraz z pierwszą dostawą odczynników	tak/nie	Dostarczyć wraz z pierwszą dostawą
8	Wymagania co do wielkości opakowań jednostkowych określone są w rubryce „cecha dodatkowa towaru”	tak/nie
9	Trwałość odczynników min 6 miesięcy	tak/nie
10	Gotowy zestaw do wykrywania krwi utajonej w kale zawiera buteleczki z buforem i aplikatorem. Na każde pojedyncze oznaczenie przypada 1 buteleczka zawierająca bufor i 1 aplikator. / Test można stosować bez konieczności specjalnej diety.	tak/nie
11	Gotowy zestaw do wykrywania antygenu Giargia Lamblia w kale zawiera buteleczki z buforem i aplikatorem. Na każde pojedyncze oznaczenie przypada 1 buteleczka z buforem i 1 aplikator.	tak/nie
12	Płytka testowa i kasetka jest zaopatrzona w wewnętrzną kontrolę działania testu dot pkt.2-7pakietu	tak/nie
13	Wymagane parametry /czułości analityczne dla pól wykrywających subst. uzależniające: / amfetamina (czułość analit.: min 1000ng/ml),barbirturany (czułość analit.: 300 ng/ml), benzodiazepiny (czułość analit. 200 ng/ml), kokaina (czułość anal.: 300ng/ml), metadon (czułość analityczna 300ng/ml),THC (czułoścanalit. 50ng/ml), TCA (czułość analit. 1000ng/ml), ekstaza (500 ng/ml), , morfina ( czułość analit. 300 ng/ml), fencyklidyna (czułość anlalit. 25 ng/ml). / Wymagane parametry dla pól wykrywających adulteranty: pola muszą wskazywać (w formie półilościowej) obecność OX/PCC, azotynów, glutaldehydów, kreatyniny oraz wskazać wartość pH i ciężaru właściwego. / Pola testowe dla środków uzależniających i dla adulterantów umieszczone na jednej płytce.	tak/nie	Potwierdzić załączonymi do oferty firmowymi katalogami lub innymi dokumentami
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Data podpis i pieczęć wykonawcy
………………………………………..