Zał 1.2.1.
Sprzęt sterylny jednorazowy, szkiełka, sprzęt zużywalny, wymazówki, pęsety: 

	Lp
	Nazwa produktu
	Cecha dodatkowa
	zamówienie
	
	
	
	

	
	
	
	Ilość 
	Jednostka miary
	Ilość opakowań po przeliczeniu do setnej części 


	Cena jednostkowa brutto opakowania


	Wartość brutto 


	Producent

Nr katalogowy producenta 

	1.
	Eza bakteriologiczna sterylna10 ul plastikowa
	Pakowana max.po 20 szt. 
	6000
	szt
	
	
	
	

	2.
	Eza bakteriologiczna 1 ul. Plastikowa, sterylna
	Pakowana max.po 20 szt


	8000
	szt
	
	
	
	

	3.
	Probówka polistyrenowa sterylna  okrągłodenna 10 ml bez podziałki i bez naklejki z nakrętką
	
	2000
	szt
	
	
	
	

	4
	Pipeta Pasteura PE

o poj 3 ml, jałowa z podziałką 
	Pakowana max.po 5 szt (podziałka co 0,5ml)
	200
	szt
	
	
	
	

	5
	Szkiełka podstawowe nieszlifowane
	Pakowane po 50 szt
	2000
	szt
	
	
	
	

	6
	Szkiełka nakrywkowe
	20x20 mm
	4000
	szt
	
	
	
	

	7


	Szkiełka podstawowe 26x76 mm z polem do opisu
	Pakowane po 50 szt


	1000


	szt


	
	
	
	

	8
	Końcówki o poj do 200 ul pakowane w raku
	Końcówki pakowane w raku  po 96 sztuk

końcówki współpracują z pipetą automatyczną
	20
	opakowań
	
	
	
	

	9
	Wymazówki drewniane 150 mm z wacikiem bawełnianym sterylne
	Pakowane indywidualnie

klasa II A
	6000
	szt
	
	
	
	

	10
	Wymazówki plastikowe z wacikiem w probówce sterylne (suche)
	Klasa II A
	400
	szt
	
	
	
	

	11
	Wymazówki transportowe bez węgla (podłoże AMIES)
	Klasa II A
	4000
	szt
	
	
	
	

	12


	Wymazówki transportowe z węglem (podłoże AMIES)
	Klasa II A


	1000


	szt


	
	
	
	

	13


	Wymazówki okulistyczne z wacikiem  w probówce sterylne
	Klasa II A


	200


	szt


	
	
	
	

	13


	Pęseta metalowa tępo zakończona


	
	10 


	szt


	
	
	
	

	14
	Pęseta metalowa ostro zakończona


	
	4
	szt
	
	
	
	


Warunki konieczne:

· Trwałość w\w materiałów min 22 tygodnie od daty dostarczenia do laboratorium

· Termin realizacji max. 7 dni

· Możliwość telefonicznego złożenia zamówienia

· Wymazówki transportowe AMIES bez dodatku węgla posiadają certyfikat kontroli jakości dotyczący przeżywalności szczepów. Do oferty przedłożyć dokument wykazujący zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min.7 klinicznie spotykanych szczepów, w okresie 6, 24,48, 72 godz. od pobrania w temperaturze pokojowej. Załączyć dokument do oferty.

· Wymazówki transportowe AMIES z dodatkiem węgla posiadają certyfikat kontroli jakości dotyczący przeżywalności szczepów. Do oferty przedłożyć dokument potwierdzający min. 3-dniowy okres przetrwania przedstawiciela bakterii tlenowych, fakultatywnie beztlenowych oraz min.24 godzinny okres przetrwania przedstawiciela bakterii wybrednych . Załączyć dokument do oferty

· Wymazówki pochodzą od jednego producenta.
Data podpis i pieczęć wykonawcy

………………………………………..
