Zał 1.2.3.

Podłoża chromogenne, wybiórczo-namnażające, do oznaczania wrażliwości drobnoustrojów wymagających na płytkach Petriego oraz podłoża do kontroli czystości mikrobiologicznej powierzchni typu cout-tact

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie | Ilość opakowań po przeliczeniu do setnej części | Cena jednostkowa brutto opakowania | Wartość brutto | Producent Nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1 | Chrom agar Strep B | Średnica 90 mm | 600 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Chrom agar ESBL | Średnica 90 mm | 200 | szt |  |  |  |  |
| 3 | Chrom agar MRSA | Średnica 90 mm | 200 | szt |  |  |  |  |
| 4 | Chrom agar VRE | Średnica 90 mm | 200 | szt |  |  |  |  |
| 5 | Chrom agar Carba | Średnica 90 mm | 200 | szt |  |  |  |  |
| 6 | Chrom agar Candida | Średnica 90 mm | 200 | szt |  |  |  |  |
| 7 | Chrom agar Salmonella | Średnica 90 mm | 200 | szt |  |  |  |  |
| 8 | Chrom ID OXA -48 |  | 200 | szt |  |  |  |  |
| 9 | Podłoża typu cuont-takt | Pakowane po max.20 sztuk | 200 | szt |  |  |  |  |
| 10 | Mueller Hinton Agar + 5% krwi końskiej i 20 mg\l ß-NAD | Pakowane po max.20 sztuk | 400 | Szt |  |  |  |  |
| 11 | Podłoże Schaedlera Neo, Vanco + 5 % krwi końskiej oraz podłoże Schaedlera + 5 % krwi owczej | Pakowane po max.20 sztuk | Po 200 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem | * |  |

*przenieść do formularza ofertowego

Wymogi konieczne do płytek chromogennych

- Trwały nadruk  z nazwą płytki na dnie płytki

- Płytki o średnicy 90 mm

- Nazwa producenta na płytce lub opakowaniu

- Numer serii na płytce

- Godzina rozlania na płytce

- Data ważności ( przydatności ) na płytce

- Płytki gotowe do użytku, wykonane z poliestru zawierające żebra wentylacyjne

- Płytki pakowane po 10\20 sztuk

- Płytki pakowane w folię termokurczliwą

- Termin ważności :podłoża  minimum 8-10 tygodni

- Temin realizacji max.7 dni

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość poproszenia o wybrane próbki zaoferowanych produktów

Ogólna charakterystyka pożywki ( dołączyć do oferty )

- zachowany kolor pożywki i wygląd w czasie terminu ważności w warunkach cieplarki i lodówki

- pH pożywki

- opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywce

- barwa kolonii

- obecność substancji wzbogacających lub hamujących

Wymagane dokumenty:

- świadectwo z podpisem osoby upoważnionej, kontrolującej lub informacja o elektronicznej walidacji procesu

- świadectwo kontroli jakości:

      - nazwa producenta i nazwa produktu

      - nr serii

      - data produkcji i ważności

      - skład pożywki

      - ogólna charakterystyka pożywki ( pH, kolor, opakowanie, sterylność )

      - charakterystyka mikrobiologiczna ( ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC )

- ISO  9001 oraz  13485

- Katalog produktu-ogólna charakterystyka produktu

- Ulotki- kolorowe zdjęcia  wyrosłych kolonii ( nie będą uwzględniane zdjęcia czarno-białe )

Wymagania dotyczące podłoża chrom agar STR B

- Izolacja i hodowla paciorkowców gr. B prowadzona jest w  atmosferze tlenowej

- Podłoże STR B wykrywa szczepy beta-hemolizujące oraz  szczepy nie dające beta-hemolizy po 18-24 h inkubacji

- Podłoże hamuje wzrost większości bakterii nie należących do gatunku S.agalactiae oraz drożdżaków

- Podłoże daje możliwość różnicowania  szczepów w obrębie mieszanych hodowli

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość poproszenia o wybrane próbki zaoferowanych produktów

Wymagania dotyczące podłoża chrom agar Candida

- Natychmiastowa identyfikacja C.albicans po 24-48 h inkubacji

- Podłoże ukierunkowane na  identyfikację C.glabrata, C.krusei, C.tropicalis oraz innych.

Wymagania dotyczące podłoża chrom agar Carba

- Podłoże stosowane do ba dań przesiewowych w kierunku Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy, a szczególnie KPC i NDM-1

- Podłoże wykrywa szczepy E.coli  wytwarzających  beta-glukuronidazę i \lub beta-galaktozydazę rosnące w postaci różowych kolonii

- Podłoże wykrywa szczepy KESC wykazujące ekspresję beta-glukozydazy rosnące w postaci zielonych, niebieskich lub zielono-brązowych  kolonii

Data podpis i pieczęć wykonawcy

………………………………………..