Zał 1.2.4.

Szybka diagnostyka czynników etiologicznych zapalenia górnych dróg oddechowych

| Lp | Nazwa testu | Warunki dodatkowe | Ilość | Jednostka miary | Ilość opakowań do setnej części | Cena jednostkowa brutto opakowania | Wartość brutto | Producent Nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do wykrywania wirusów RSV | Pakowany po maksymalnie 25 testów | 6 | opakowania |  |  | * |  |

*przenieść do formularza oferowego

Warunki konieczne:

- Test do wykrywania wirusa RSV:

- Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania testu ( wymazówka, kontrola dodatnia i ujemna ) są zawarte w zestawie

- Test kasetkowy do szybkiego wykrywania wirusa bezpośrednio z wymazu z nosogardzieli, aspiratu z nosogardzieli lub popłuczyn z nosa i\lub nosogardzieli

- Termin ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia

- W części testowej zawarte są przeciwciała  skierowane przeciwko antygenowi A i\lub B wirusa RSV

- W części kontrolnej znajduje się inaktywowany antygen wirusa, który służy jako kontrola funkcjonalna ( poprawność wykonanego testu)

- Czas wykonania badania około 15 minut

- Czułość badania  powyżej 90 %

- testy pakowane pojedynczo

- temperatura pokojowa przechowywania testu

- Załączona metodyka w języku polskim

Data podpis i pieczęć wykonawcy

………………………………………..