Zał 1.2.5.
Test immunochromatograficzny do oznaczania obecności Rotawirusów i Adenowirusów 

	L.p.
	Nazwa
	Cecha dodatkowa towaru
	zamówienie
	Ilość opakowań po przeliczeniu do setnej części 


	Cena jednostkowa brutto opakowania


	Wartość brutto 


	Producent

Nr katalogowy producenta 

	
	
	
	Ilość 
	Jednostki miary
	
	
	
	

	1.


	Test chromatograficzny-kasetkowy do wykrywania Rota-Adenowirusów
	Pakowany po max.20 testów


	1000


	Oznaczeń


	
	
	*
	


*przenieść do formularza oferowego
1.Wymagania konieczne

1. Test  na obecność Rotawirusów i Adenowirusów wykonywany w jednej próbie 

2. Test chromatograficzny kasetkowy

3. Metodyka wykonania w języku polskim

4. Możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej

5. W regionie testowym membrany chromatograficznej  odpowiadającym za wykrywanie rotawirusów i adenowirusów zastosowano  przeciwciała monoklonalne

6. W regionie kontrolnym membrany chromatograficznej zastosowano przeciwciała poliklonalne

7. Zawartość zestawu max.20 testów

8. Zestaw zawiera gotowy do użycia bufor do przygotowania zawiesiny

9. Termin ważności testu minimum 6 m-cy od daty dostarczenia

10. Testy pakowane hermetycznie

11. Powinny zawierać pochłaniacz wilgoci

12. Specyficzność diagnostyczna > 99%

13. Czułość diagnostyczna nie mniejsza niż 97 %

14. Czas wykonania testu maksymalnie  15 minut

15. Termin realizacji max. 7 dni 

2.. Wymagane dokumenty:

· Deklaracja zgodności

· Kopia oryginału certyfikatu jakości

· dokumenty potwierdzające w\w wymagania

Data podpis i pieczęć wykonawcy

………………………………………..
