Zał 1.2.6.

Barwniki do metody manualnej Grama

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie | Ilość opakowań po przeliczeniu do setnej części | Cena jednostkowa brutto opakowania | Wartość brutto | Producent Nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw odczynników do barwienia metodą Grama | Opakowanie jednostkowe do 500 ml | 6 | zestawy |  |  | * |  |

*przenieść do formularza ofertowego

Wymagania konieczne:

    - Załącza się katalogi w j.polskim opisujące szczegółowo właściwości zestawów odczynnikowych i metodykę wykonania  metodą manualną

    - Odczynniki do barwienia gotowe do użytku w zamkniętych pojemnikach o pojemności max.500 ml

    - Termin ważności min 12 miesięcy

    - czas barwienia do 5 minut

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności

- Dokumenty potwierdzające w\w wymagania

Data podpis i pieczęć wykonawcy

………………………………………..