Zał 1.2.10.

Identyfikacja i lekowrażliwość szczepów wraz z kontrolą jakości

Podłoża, testy, krążki do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości

Zadanie I: dentyfikacja i lekowrażliwość automatyczna

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie | Ilość opakowań po przeliczeniu do setnej części (1) | Cena jednostkowa brutto opakowania (2) | Wartość brutto =(1 x 2) | Producent Nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1 | Pałeczki Gram ujemne ID + MIC, testy do identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości bakterii G- |  | 1000 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Staphylococcus , Streptococcus i Enterococcus B i D ID + MIC, testy do identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości bakterii G+ |  | 600 | szt |  |  |  |  |
| 3 | Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii G- z oznaczeniem wartości MIC leki skierowane na bakterie niefermentujące |  | 600 | szt |  |  |  |  |
| 4 | Testy do identyfikacji bochemicznej grzybów drożdżopodobnych |  | 100 | szt |  |  |  |  |
| 5 | Testy do identyfikacji biochemicznej bakterii z rodz.Haemophilus i Neisseria |  | 100 | szt |  |  |  |  |
| 6 | Testy do identyfikacji bakterii beztlenowych |  | 100 | szt |  |  |  |  |
| 7 | Testy do oznaczania ID i lekowrażliwości bakterii G- w moczu |  | 1600 | szt |  |  |  |  |
| 9 | Dodatkowe odczynniki potrzebne do przygotowania i odczytu paneli |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dzierżawa aparatu wraz z oprogramowaniem |  | 24 | miesiąc |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Zadanie II:  Podłoża gotowe na płytkach Petriego

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie | Ilość opakowań po przeliczeniu do setnej części (1) | Cena jednostkowa brutto opakowania (2) | Wartość brutto =(1 x 2) | Producent Nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1. | Columbia Agar + 5% krwi baraniej |  | 4000 | szt |  |  |  |  |
| 2. | Mueller Hinton Agar do metody dyfuzyjno-krążkowej | Średnica 90 mm | 400 | szt |  |  |  |  |
| 3 | Mueller-hinton Agar + 5% krwi baraniej |  | 400 | szt |  |  |  |  |
| 4 | Columbia agar + 5 % krwi baraniej + suplement CNA |  | 1000 | szt |  |  |  |  |
| 5 | MacConkey agar z fioletem krystalicznym |  | 1600 | szt |  |  |  |  |
| 6 | Mannitol Salt Agar |  | 1200 | szt |  |  |  |  |
| 7 | Agar czekoladowy z heminą i NAD + suplement |  | 1200 | szt |  |  |  |  |
| 8 | Agar czekoladowy wybiórczo-izolacyjny dla N.meningitidis i N.gonorrhoeae |  | 120 | szt |  |  |  |  |
| 9 | SS Agar |  | 1000 | szt |  |  |  |  |
| 10 | Agar Sabourauda+ Gentamicyna + chloramfenikol |  | 1600 | szt |  |  |  |  |
| 11 | Podłoże Yersinia CIN |  | 1000 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Zadanie III: Krążki antybiogramowe

| L.p. | Nazwa antybiotyku stężenie ( µg) | Wielkość opakowania | zamówienie | Ilość opakowań po przeliczeniu do setnej części (1) | Cena jednostkowa brutto opakowania (2) | Wartość brutto =(1 x 2) | Producent Nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1 | Amikacyna 30 | 1x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Amoksycylina\kwas klawulanowy 2\1 i 20/30 | 1x50 | 4 | szt |  |  |  |  |
| 3 | Amoksycylina\kwas klawulanowy 10\10 | 1x50 | 4 | szt |  |  |  |  |
| 4 | Aztreonam 30 | 1x50 | 4 | szt |  |  |  |  |
| 5 | Cefpodoxime 10 | 1x50 | 2 | szt |  |  |  |  |
| 6 | Cefepim 30 | 1x50 | 6 | Szt |  |  |  |  |
| 7 | Cefotaksym 5 i 30 | 1x50 | 10 | szt |  |  |  |  |
| 8 | Cefoxitin 30 | 1x50 | 16 | szt |  |  |  |  |
| 9 | Ceftazydym 10 i 30 | 1x50 | Po 6 | szt |  |  |  |  |
| 10 | Cefuroxime 30 | 1x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 11 | Cefadroxyl 30 | 1x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 12 | Ceftriaxone 30 | 1x50 | 4 | szt |  |  |  |  |
| 13 | Chloramphenikol | 1x50 | 4 | Szt |  |  |  |  |
| 14 | Ciprofloxacin 5 | 1x50 | 10 | szt |  |  |  |  |
| 15 | Clindamycin 2 | 1x50 | 16 | szt |  |  |  |  |
| 16 | Doripenem 10 | 1x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 17 | Ertapenem 10 | 1x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 18 | Erythromycin 15 | 1x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 19 | Gentamicin 10 | 1x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 20 | Gentamicin 30 | 1x50 | 4 | szt |  |  |  |  |
| 21 | Imipenem 10 | 1x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 22 | Levofloxacin 5 | 1x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 23 | Meropenem 10 | 1x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 24 | Moxifloxacin 5 | 1x50 | 4 | szt |  |  |  |  |
| 25 | Nalidixic acid 30 | 1x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 26 | Nitrofurantoin 100 | 1x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 27 | Norfloxacin 5 | 1x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 28 | Ofloxacin 5 | 1x50 | 2 | szt |  |  |  |  |
| 29 | Oxacillin 1 | 1x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 30 | Penicylina G1 | x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 31 | Phenoxymethylpenicillin 10 | 1x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 32 | Piperacillin 30 | 1x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 33 | Piperacillin\tazobactam 30\6 | 1x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 34 | Rifampicin 5 | 1x 50 | 2 | szt |  |  |  |  |
| 35 | Sulfametoksazol\trimethoprim 23,75\1,25 | 1x50 | 8 | szt |  |  |  |  |
| 36 | Tetracycline 30 | 1x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 37 | Temocylina 30 | 1x50 | 4 | szt |  |  |  |  |
| 38 | Tobramycin 10 | 1x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 39 | Trimetoprim 5 | 1x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 40 | Vancomycin 5 | 1x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 41 | Teicoplanin 30 | 1x50 | 6 | szt |  |  |  |  |
| 42 | Ticarcillin 75 | 1x50 | 4 | szt |  |  |  |  |
| 43 | Ticarcillin\klawulanic acid 75\10 | 1x50 | 4 | szt |  |  |  |  |
| 44 | Qinupristina\dalfopristina ( synercid ) 15 | 1x50 | 2 | szt |  |  |  |  |
| 45 | Krążki jałowe białe | 1x50 | 2000 | szt |  |  |  |  |
| 46 | Mupirocyna 200 | 1x50 | 4 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Zadanie IV  szczepy kontrolne

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie | Ilość opakowań po przeliczeniu do setnej części (1) | Cena jednostkowa brutto opakowania (2) | Wartość brutto =(1 x 2) | Producent Nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | Liofilizowane krążki | 2 | Opakowanie |  |  |  |  |
| 2 | E.coli ATCC 25922 | Liofilizowane krążki | 2 | Opakowanie |  |  |  |  |
| 3 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Liofilizowane krążki | 2 | Opakowanie |  |  |  |  |
| 4 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | Liofilizowane krążki | 2 | Opakowanie |  |  |  |  |
| 5 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | Liofilizowane krążki | 2 | Opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Zadanie V: Krążki i odczynniki diagnostyczne

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie | Ilość opakowań po przeliczeniu do setnej części (1) | Cena jednostkowa brutto opakowania (2) | Wartość brutto =(1 x 2) | Producent Nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1 | Krążki do różnicowania S.pneumoniae |  | 600 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Krążki z czynnikiem XV |  | 400 | szt |  |  |  |  |
| 3 | Krążki z czynnikiem V |  | 400 | szt |  |  |  |  |
| 4 | Krążki do róznicowania Enterococcus i Streptococcus |  | 200 | szt |  |  |  |  |
| 5 | Krążki do róznicowania Neisseria i Moraxella |  | 200 | Szt |  |  |  |  |
| 6 | Krążki do wykrywania beta-laktamazy |  | 600 | szt |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik do oznaczania oxydazy ( w płynie) | Fiolki po max 0,5 ml | 600 | Oznaczeń |  |  |  |  |
| 8 | Dezoksycholan sodu | Fiolki po max 0.5 ml | 100 | oznaczeń |  |  |  |  |
| 9 | Testy do wykrywania indolu | Fiolki po max 0.5 ml | 600 | oznaczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Zadanie VI:  Szeregi biochemiczne do identyfikacji drobnoustrojów

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie | Ilość opakowań po przeliczeniu do setnej części (1) | Cena jednostkowa brutto opakowania (2) | Wartość brutto =(1 x 2) | Producent Nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1. | Szeregi biochemiczne do identyfikacji drobnoustrojów G- Enterobacteriaceae oraz niefermentujących |  | 80 | testów |  |  |  |  |
| 2 | Szeregi biochemiczne do identyfikacji bakterii G+( gronkowce, paciorkowce, corynebacterium) |  | 80 | testów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Zadanie VII: Podłoża chromogenne pojedyncze i dwudzielne na płytkach Petriego.

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie | Ilość opakowań po przeliczeniu do setnej części (1) | Cena jednostkowa brutto opakowania (2) | Wartość brutto =(1 x 2) | Producent Nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1. | Podłoże chromogenne do posiewu moczu identyfikujące E.coli, KESC,Proteae\ Columbia CNA agar z 5 % krwi baraniej | Podłoże dwudzielne | 4000 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Podłoże chrom agar Orientation identyfikujące E.coli, KESC, Proteae |  | 2000 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Wymagania konieczne do aparatu i testów:

- Czytnik do identyfikacji i określania lekowrażliwości mikroorganizmów

- System zapewniający jednoczesną identyfikację i określanie lekowrażliwości dla bakterii G+ i G-

- Procedury zapewniające dobór różnych metod przygotowania zawiesiny inokulacyjnej

- inokulacja za pomocą pipety wielokanałowej na 96 miejsc

- Panele  do identyfikacji i określania lekowrażliwości dla bakterii G+ i G- zawierające naniesione podłoże wzrostowe i różne rozcieńczenia preparatów przeciwbakteryjnych

- Możliwość doboru paneli do identyfikacji i\lub lekowrażliwości zgodnie z potrzebami laboratorium

- Możliwość doboru paneli do jednoczesnej identyfikacji, oznaczania lekowrażliwości i potwierdzania ESBL w jednym badaniu dla bakterii G-

- Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości

- Wynik lekowrażliwości podany w kategorii S, I, R i MIC

- Podłączone oprogramowanie do automatycznego zapisywania i interpretacji  odczytu z aparatu

- Oprogramowanie pracujące w systemie operacyjnym Windows

- Oddzielna część programu z bazą danych do kontroli jakości

- Interpretacja wyników przez system analizy danych opracowany zgodnie z wymogami CLSI i EUCAST

- System generujący bezpośrednio wyniki lekowrażliwości  niezależnie od wyników ID

- Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności (oprogramowanie alertowe)

- Możliwość wprowadzenia reguł interpretacji wyników przez system analizy danych razem z podaniem wskazówek dotyczących stosowanej terapii

- W systemie istnieje możliwość manualnego zatwierdzania  atypowych przypadków

- Opcja edycji panelu pozwalająca na weryfikację wyników przez personel laboratorium

- Możliwość dopisywania mikroorganizmów lub innych metod diagnostycznych dla celów epidemiologicznych

- Archiwizacja wyników

- Oprogramowanie zapewnia użytkownikowi tworzenie i dostosowanie reguł, raportów oraz wydruków wyników do wymagań laboratorium

- Automatyczna kalibracja czytnika

- Podłączenie do systemu informatycznego działającego w laboratorium (ESKULAP )

- W zestawie znajduje się komputer z drukarką, inokulator oraz turbidymetr

Wymagania dotyczące serwisu:

- W ramach kontraktu  Wykonawca zapewnia bezpłatną obsługę serwisową (w tym dojazd, roboczogodzinę oraz części zamienne) przez cały okres dzierżawy,  w tym koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów technicznych ( minimum 1 przegląd rocznie) zakończonych wydaniem raportu serwisowego potwierdzającego sprawność aparatu

- Czas oczekiwania na serwis: max. 48 godzin od momentu powiadomienia telefonicznego. Obsługa serwisowa działa przez 365 dni w roku

- W przypadku awarii urządzenia, której usunięcie u zamawiającego jest niemożliwe, wykonawca dostarczy w ciągu 48 godzin, na czas naprawy, urządzenia zastępcze pracujące na tych samych odczynnikach i materiałach eksploatacyjnych

Wymagania konieczne do podłoży na płytkach:

- Wszystkie płytki Petriego o średnicy 90 mmm ( oprócz Mueller- Hintona- część płytek o średnicy 150 mm)

- Trwały nadruk  z nazwą płytki na dnie płytki

- Nazwa producenta na płytce lub opakowaniu

- Numer serii na płytce

- Godzina rozlania na płytce

- Data ważności ( przydatności ) na płytce

- Płytki gotowe do użytku, wykonane z poliestru zawierające żebra wentylacyjne

- Płytki pakowane po 10\20 sztuk

- Płytki pakowane w folię termokurczliwą

- Termin ważności : podłoża zawierające krew minimum 6-8 tygodni

- Termin ważności :podłoża bez dodatku krwi minimum 8-10 tygodni

- Termin realizacji max.7 dni

Ogólna charakterystyka pożywki (dołączyć do oferty)

- zachowany kolor pożywki i wygląd w czasie terminu ważności w warunkach cieplarki i lodówki

- pH pożywki

- opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywce

- barwa kolonii

- obecność substancji wzbogacających lub hamujących

Wymagane dokumenty:

- świadectwo z podpisem osoby upoważnionej, kontrolującej lub informacja o elektronicznej walidacji procesu

- świadectwo kontroli jakości:

- nazwa producenta i nazwa produktu

- nr serii

- data produkcji i ważności

- skład pożywki

- ogólna charakterystyka pożywki ( pH, kolor, opakowanie, sterylność )

- charakterystyka mikrobiologiczna ( ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC )

- Opinia- obowiązek dostarczenia opinii z laboratorium, które obecnie pracuje na w\w podłożach i uczestniczy w kontroli POLMIKRO, na terenie województwa wielkopolskiego, ze względu  na możliwość kontaktu z takim laboratorium

- ISO  9001 oraz  13485

- Certyfikat pożywki Mueller- Hintona - powinien zawierać: kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiogramowych zalecanych przez NCCLS( CLSI ) oraz EUCAST

- Wymagania konieczne do krążków antybiotykowych:

    - Krążki od jednego producenta

    - Fiolki z krążkami (fiolka 50 szt) pakowane oddzielnie w hermetyczne  zamknięte opakowanie

    - Do każdej fiolki dołączony środek higroskopijny

    - Na każdym krążku umieszczona jest jego nazwa w formie skróconej wg nomenklatury CLSI/EUCAST

    - Krążki mają niezmienne  wyraźne symbole po obu stronach (skrót międzynarodowej nazwy) oraz jego stężenie w ug

    - Na każdej fiolce data ważności i numer serii

    - Krążki o średnicy 6 mm

    - Terminy ważności krążków – minimum 24 miesiące licząc od daty dostarczenia zamawiającemu ( krążki do antybiogramów )

Wymagane dokumenty:

- Kopia oryginału certyfikatu jakości

- Aktualne wytyczne CLSI\EUCAST dotyczące lekowrażliwości celem standaryzacji

- Certyfikat na krążki musi zawierać kontrolę wysycenia krążka antybiotykiem

- Dokumenty potwierdzające w\w wymagania

- ISO 9001 oraz 13485

Warunki konieczne do szczepów wzorcowych:

    - Termin przydatności do użytku min  12 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium.

    - Szczepy w postaci liofilizowanych krążków

    - Szczepy kontrolne powinny pochodzić z pasażu zerowego lub pierwszego

    - Temperatura przechowywania od -20 do

    - +8 stopni Celsjusza

    - Opakowanie zawiera 10  lub 25 sztuk

    - W załączeniu  instrukcje przechowywania,  ożywiania i pasażowania szczepów

Dokumenty dodatkowe:

- ISO 9001 oraz 13485

- Certyfikat CE

Wymagania konieczne do krążków i odczynników diagnostycznych

    - Krążki pakowane w fiolki po 50 szt lub 100 szt ze środkiem pochłaniającym wilgoć

    - wyraźne symbole na krążku

    - Termin ważności minimum rok

    - Wskazania dotyczące warunków przechowywania

    - Opis metody i sposób wykonania testów w języku polskim

    - maksymalny czas wykonania testu do 10 minut dotyczy oksydaza, ß-laktamaza

Wymagane dokumenty:

- kopia oryginału certyfikatu jakości

- dokumenty potwierdzające w\w wymagania

Wymagania dodatkowe

- ISO 9001 oraz 13485

Wymagania graniczne dla testów ( szeregów) biochemicznych

- testy oparte o minimum 29 cech biochemicznych

- bezpieczna konstrukcja testów zabezpieczająca przed uszkodzeniem oraz przed wyciekami zawiesiny bakteryjnej

- konstrukcja testów umożliwia łatwą 1 – etapową inokulację testów bez konieczności pipetowania zawiesiny do każdej studzienki reakcyjnej

- testy w postaci gotowych zestawów wraz z nośnikiem zawiesiny bakteryjnej

- testy dla bakterii G+ oraz G- umożliwiają odczyt po 18-20 godzinach

- Do testów dołączone jest oprogramowanie umożliwiające odczyty i identyfikację ponad 500 gatunków bakterii( bezpłatne użyczenie na okres obowiązywania umowy )

- do testów oferent użycza bezpłatnie dodatkowe oprzyrządowanie ( np.czytnik do odczytu próbek) na okres obowiązywania umowy

Wymogi konieczne do płytek chromogennych

- Trwały nadruk  z nazwą płytki na dnie płytki

- Płytki o średnicy 90 mm

- Nazwa producenta na płytce lub opakowaniu

- Numer serii na płytce

- Godzina rozlania na płytce

- Data ważności ( przydatności ) na płytce

- Płytki gotowe do użytku, wykonane z poliestru zawierające żebra wentylacyjne

- Płytki pakowane po 10\20 sztuk

- Płytki pakowane w folię termokurczliwą

- Termin ważności :podłoża  minimum 8-10 tygodni

- Termin realizacji max.7 dni

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość poproszenia o wybrane próbki zaoferowanych produktów

Ogólna charakterystyka pożywki ( dołączyć do oferty )

- zachowany kolor pożywki i wygląd w czasie terminu ważności w warunkach cieplarki i lodówki

- pH pożywki

- opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywce

- barwa kolonii

- obecność substancji wzbogacających lub hamujących

Wymagane dokumenty:

- świadectwo z podpisem osoby upoważnionej, kontrolującej lub informacja o elektronicznej walidacji procesu

- świadectwo kontroli jakości:

      - nazwa producenta i nazwa produktu

      - nr serii

      - data produkcji i ważności

      - skład pożywki

      - ogólna charakterystyka pożywki ( pH, kolor, opakowanie, sterylność )

      - charakterystyka mikrobiologiczna ( ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC )

- ISO  9001 oraz  13485

- Katalog produktu-ogólna charakterystyka produktu

- Ulotki- kolorowe zdjęcia  wyrosłych kolonii ( nie będą uwzględniane zdjęcia czarno-białe )

Wymagania do pakietu 10:

- wszystkie składowe pakietu od jednego dostawcy

| Nr zadania | Cena brutto |
| --- | --- |
| Zadanie I |  |
| Zadanie II |  |
| Zadanie III |  |
| Zadanie IV |  |
| Zadanie V |  |
| Zadanie VI |  |
| Zadanie VII |  |
| Razem | * |

*przenieść do formularza ofertowego

Data podpis i pieczęć wykonawcy

………………………………………..