Zał 1.2.12.
Test kasetkowy immuno-enzymatyczny do oznaczania toksyny A i B oraz antygenu GDH Clostridium difficile 

	lp
	Nazwa testu
	Wielkość opakowania
	ilość
	Jednostka miary
	Ilość opakowań po przeliczeniu do setnej części 

(1)
	Cena jednostkowa brutto opakowania

(2)
	Wartość brutto 

=(1 x 2)


	Producent

Nr katalogowy producenta

	1
	Test do jednoczesnego wykrywania toksyny A i B oraz antygenu GDH Clostridium difficile
	Max. 25 testów
	2
	opakowania
	
	
	*
	


*przenieść do formularza ofertowego
Wymagania konieczne:
1. Metodyka wykonania w języku polskim

2. Wskazania dotyczące warunków przechowywania

3. Termin ważności minimum 6 m-cy

4. Testy pakowane hermetycznie, zawierają pochłaniacz wilgoci

5. Wykrywalność: toksyna A- min. 0,63 ng\ml

6. Wykrywalność toksyna B-min.0,16 ng\ml

7. Wykrywalność GDH-0,8 ng\ml

8. Termin realizacji max. 7 dni 

           Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja zgodności

2. Kopia oryginału certyfikatu jakości

3. dokumenty potwierdzające w\w wymagania

Data podpis i pieczęć wykonawcy

………………………………………..
