Pakiet 8
IMPLANTY DO CHIRURGII STOPY I STAWU SKOKOWEGO
	L.p.
	Nazwa artykułu
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto


	Uwagi

	1.
	Dzierżawa  niezbędnych do funkcjonowania  systemu  urządzeń i instrumentariów
	m-c
	12
	
	
	

	2.
	Implanty do osteotomii SCARF, Ludloff, Chevron, Mann, Wail ; artrodezy stawów stopy, osteotomii kości śródstopia w części dalszej i bliższych, osteotomii paliczków

Tytanowe śruby typu „snap off” do osteotomii Weil’a o średnicy 2 mm i długościach od 11 do 14 mm. 

 Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, samogwintujące o średnicy 3 mm i długościach od 12 do 34 mm (skok co 2 mm)

	szt
	20
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom


	3.
	Płytka do osteotomii piszczelowej plus z klinem biowchłanialnym
Biowchłanialne, osteokondukcyjne kliny do wypełnienia szczeliny, wykonane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min. 10 rozmiarach/kątach (od 6 mm do 15 mm)

Płytka do stabilizacji osteotomii, umożliwiająca dostęp małoinwazyjny. Anatomiczny kształt (w kształcie litery C, płytka prawa i lewa), z możliwością dogięcia, grubość 3,5 mm. 4 blokowane otwory na śruby.

Śruby do blokowania płytki min. W 12 rozmiarach (od 27 mm do 70 mm) umożliwiające jedno lub dwukorowe mocowanie.

KLIN + PŁYTKA + 4 ŚRUBY

	szt
	2
	
	
	jw.

	4.
	Substytut kostny:

- Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci kostek 5x5x5cm pakowane po 5szt.

	szt
	4
	
	
	jw.


RAZEM:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  oryginalnym opisem techniki operacyjnej  produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez/ implantów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu , 

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki, 

Data podpis i pieczęć wykonawcy
