SPZOZEPII/23/16/13

Kościan , 30.07.2013 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy :przetargu na sukcesywne dostawy manualnych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu

nr postępowania: SPZOZEPII/23/16/12

zał. 1.2.2.

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycjach 3,4,7 podłoży w probówkach szklanych czy plastikowych okrągłodennych ?

Odp. Plastikowe okrągłodenne.

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 7 podłoża w probówkach zawierających 2,5 ml podłoża?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 8 podłoża w mikroprobówkach czy w standardowych probówkach plastikowych okrągłodennych?

Odp. W mikroprobówkach.

Zał. 1.2.5.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w opakowań zawierającym 25 oznaczeń?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu , w którym w regionie testowym membrany  chromatograficznej odpowiadającym za  wykrywanie Rotawirusów i Adenowirusów zastosowano przeciwciała poliklonalne ?

Odp.Nie. Wymagane przeciwciała monoklonalne.

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o specyficzności 98,4 % dla Rotawisusów i 98,3 % dla Adenowirusów ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 96,5 % dla Rotawirusów  i 95.0 % dla Adenowirusów ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zał. 1.2.13.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień wyłącznie w formie pisemnej za pomocą faksu ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 7 dni na 7 dni roboczych ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wymiany wadliwego towaru z 3 dni na 3 dni robocze od zawiadomienia o stwierdzonej wadzie ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie ulotek/metodyk wykonywania oznaczeń oraz kolorowych ulotek dla podłoży chromogennych w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie lub w  wersji elektronicznej?

Odp. Wyraża zgodę.

- Dotyczy zadanie 1.2.3 Pozycja 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża identyfikującego gatunek Candida albicans, oraz wstępnego róznicowania C.tropicalis, C.lusitaniae i C.kefyr.?

Odp. Wyraża zgodę.

- Dotyczy zadania 1.2.3. Pozycja 4 Czy Zamawiający wymaga aby chrom agar VRE różnicował  Enterococus faecium i Enterococus   faecalis.?

Odp. Tak.

- Dotyczy zadania 1.2.9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pasków pakowanych pojedynczo, w opakowaniach zbiorczych po 30 sztuk, z minimalnymi terminem ważności 12 miesięcy?

Odp. Nie wyraża zgody, pakowane po 10 szt.

- Jeśli tak to czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie pasków do pełnego opakowania w górę?

Odp.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości, wraz z dostawą będą dostarczane aktualne certyfikaty kontroli jakości?

Uzasadnienie:  aktualne certyfikaty kontroli jakości są wystawiane dla danej serii produktów

Odp. Wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie odczynników z następującymi terminami ważności:

·         Zał 1.2.3. Podłoża chromogenne, wybiórczo-namnażające, do oznaczania wrażliwości drobnoustrojów wymagających na płytkach Petriego oraz podłoża do kontroli czystości mikrobiologicznej powierzchni typu cout-tact  pozycja 3, 4, 10 i 11 z minimalnym terminem ważności 4-6 tygodni?

Odp. Wyraża zgodę.

·         Zał 1.2.3. Podłoża chromogenne, wybiórczo-namnażające, do oznaczania wrażliwości drobnoustrojów wymagających na płytkach Petriego oraz podłoża do kontroli czystości mikrobiologicznej powierzchni typu cout-tact  pozycja 1-2, 5-6, 8-9 z minimalnym terminem ważności 6-8 tygodni?

Odp. Wyraża zgodę.

·         Zał 1.2.7. Materiały potrzebne do uzyskiwania atmosfery beztlenowej pozycja 1 minimum 7 miesięcy?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty  i system produkcji odczynników oferujemy terminy ważności  zgodnie z zaleceniami producenta

Odp. Wyraża zgodę.

Pytania do Umowy:

- §1 ust. 11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Cena netto na poszczególne odczynniki, dzierżawę  jest stała i obowiązuje przez cały czas trwania Umowy  i z zastrzeżeniem § 9 nie podlega żadnym zmianom.”?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- §2 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów następować będzie na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania w terminie do 7 dni licząc od dnia złożenia zamówienia.”?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- §2 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ust. 5?

Odp. Podtrzymuje zapis SIWZ.

- §4 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu w sposób: ,,Za datę płatności strony przyjmują dzień wpłynięcia środków na rachunek bankowy Wykonawcy.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- §5 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- §5 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści postanowienia umownego w sposób: ,,Trzykrotna reklamacja jakościowa odczynnika z tego samego pakietu w ciągu dwóch miesięcy uzasadniona  i rozpatrzona w terminie określonym w umowie skutkuje odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym."?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- §6 ust. 2 tiret 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „0,5% wartości brutto zamówionych a niedostarczonych w terminie odczynników za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 5 zł, jeżeli odczynniki nie zostały dostarczone w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca,”?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- §6 ust. 2 tiret 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Uzasadnienie: Z uwagi na to że oferowane produkty sprowadzane są bezpośrednio od producenta Wykonawca mając na uwadze interes Zamawiającego realizuje wszystkie zamówienia niezwłocznie. W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego na szereg produktów wewnętrzna procedura przewiduje natychmiastową wysyłkę wszystkich dostępnych na dzień złożenia zamówienia produktów. Realizacja zamówień cząstkowych jest sytuacją incydentalną jednak Wykonawca mając na uwadze dobro pacjentów oraz szybkość działania Zamawiającego w zaistniałej sytuacji nie chce wstrzymywać dostawy do czasu uzupełnienia całościowego zamówienia. Mając powyższe na uwadze prosimy o modyfikację.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- §6 ust. 2 tiret 2 – W przypadku gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe pytanie Wykonawca prosi o modyfikację postanowienia umownego w sposób:

„0,5% wartości brutto niedostarczonych w umownym terminie zamawianych odczynników, nie mniej jednak niż 5 zł za każdy dzień, za dostarczenie w ilości nieodpowiadającej zamówieniu – kara ta będzie liczona od dnia następnego, po upływie terminu na dostarczenie towaru, do chwili dostarczenia Zamawiającemu w ilości zamówionej,”?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- §9 ust. 1 lit. i) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „zmiany mogą objąć zmianę jednostkowych cen brutto tylko i wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, co jest niezależne od woli stron. Ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian w okresie trwania umowy.”?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- §9 ust. 2 lit. j) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie litery j) w brzemieniu: „konieczność dostosowania postanowień niniejszej umowy do zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego;”?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w zał. 1.2.10. wyrazi zgodę na złożenie ofert na wybrane zadania z całego pakietu ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY