Zał 1.2.1.

Sprzęt sterylny jednorazowy, szkiełka, sprzęt zużywalny, wymazówki, pęsety:

| Lp | Nazwa produktu | Cecha dodatkowa | zamówienie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostka miary | Ilość opakowań po przeliczeniu do setnej części | Cena jednostkowa brutto opakowania | Wartość brutto | Producent Nr katalogowy producenta |
| 1. | Eza bakteriologiczna sterylna10 ul plastikowa | Pakowana max.po 20 szt. | 6000 | szt |  |  |  |  |
| 2. | Eza bakteriologiczna 1 ul. Plastikowa, sterylna | Pakowana max.po 20 szt | 8000 | szt |  |  |  |  |
| 3. | Probówka polistyrenowa sterylna okrągłodenna 10 ml bez podziałki i bez naklejki z nakrętką |  | 2000 | szt |  |  |  |  |
| 4 | Pipeta Pasteura PE o poj 3 ml, jałowa z podziałką | Pakowana max.po 5 szt (podziałka co 0,5ml) | 200 | szt |  |  |  |  |
| 5 | Szkiełka podstawowe nieszlifowane | Pakowane po 50 szt | 2000 | szt |  |  |  |  |
| 6 | Szkiełka nakrywkowe | 20x20 mm | 4000 | szt |  |  |  |  |
| 7 | Szkiełka podstawowe 26x76 mm z polem do opisu | Pakowane po 50 szt | 1000 | szt |  |  |  |  |
| 8 | Końcówki o poj do 200 ul pakowane w raku | Końcówki pakowane w raku po 96 sztuk końcówki współpracują z pipetą automatyczną | 20 | opakowań |  |  |  |  |
| 9 | Wymazówki drewniane 150 mm z wacikiem bawełnianym sterylne | Pakowane indywidualnie klasa II A | 6000 | szt |  |  |  |  |
| 10 | Wymazówki plastikowe z wacikiem w probówce sterylne (suche) | Klasa II A | 400 | szt |  |  |  |  |
| 11 | Wymazówki transportowe bez węgla (podłoże AMIES) | Klasa II A | 4000 | szt |  |  |  |  |
| 12 | Wymazówki transportowe z węglem (podłoże AMIES) | Klasa II A | 1000 | szt |  |  |  |  |
| 13 | Wymazówki okulistyczne z wacikiem w probówce sterylne | Klasa II A | 200 | szt |  |  |  |  |

Warunki konieczne:

    - Trwałość w\w materiałów min 22 tygodnie od daty dostarczenia do laboratorium

    - Termin realizacji max. 7 dni

    - Możliwość telefonicznego złożenia zamówienia

    - Wymazówki transportowe AMIES bez dodatku węgla posiadają certyfikat kontroli jakości dotyczący przeżywalności szczepów. Do oferty przedłożyć dokument wykazujący zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min.7 klinicznie spotykanych szczepów, w okresie 6, 24,48, 72 godz. od pobrania w temperaturze pokojowej. Załączyć dokument do oferty.

    - Wymazówki transportowe AMIES z dodatkiem węgla posiadają certyfikat kontroli jakości dotyczący przeżywalności szczepów. Do oferty przedłożyć dokument potwierdzający min. 3-dniowy okres przetrwania przedstawiciela bakterii tlenowych, fakultatywnie beztlenowych oraz min.24 godzinny okres przetrwania przedstawiciela bakterii wybrednych . Załączyć dokument do oferty

    - Wymazówki pochodzą od jednego producenta.

Data podpis i pieczęć wykonawcy

………………………………………..