SPZOZEPII/23/16/13

Kościan , 01.08.2013 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy :przetargu na sukcesywne dostawy manualnych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu

nr postępowania: SPZOZEPII/23/16/12

- Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odp. Dopuszcza.

Pytania dotyczące asortymentu:

Pakiet nr 1.2.1 (Zał. 1.1.1 do SIWZ)

- Pytanie 1 do poz. 3

Prosimy o dopuszczenie wymiarów 16 mm x 105 mm. Pragniemy nadmienić, iż różnica 5 mm w żaden sposób nie wpływa na cech użytkowe produktu, a w przypadku zgody Zamawiającego na zaoferowanie produktu o wymienionych wyżej wymiarach umożliwia złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców. Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie produktu wyżej wymienionego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Pytanie 2 do poz. 3

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to czy zgodzi się wyłączyć pozycję do oddzielnego pakietu?

Odp.

- Pytanie 1 do poz. 6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock? Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

Odp. Dopuszcza nie wymaga.

- Pytanie 1 do poz. 9

Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości), czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior, jeśli tak to czy wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek końcówek typu superior?

Odp. Dopuszcza nie wymaga.

- Pytanie 2 do poz. 9

Czy końcówki mają być żółte czy bezbarwne?

Odp. Oba kolory dopuszczalne.

- Pytanie 1 do poz. 10

Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości), czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior, jeśli tak to czy wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek końcówek typu superior?

Odp. Dopuszcza nie wymaga.

- Pytanie 1 do poz. 10

Czy końcówki mają być niebieskie czy bezbarwne?

Odp. Oba kolory dopuszczalne.

- Pytanie 1 do poz. 13

Czy oczekują Państwo poj. aseptycznych czy sterylnych?

Bardzo często pod pojęciem produktów sterylnych oferowane są przez wykonawców produkty nie sterylne o podwyższonym stopniu czystości to znaczy wyprodukowane w warunkach specjalnej czystości. Oznaczane są one jako STERILE A lub Aseptyczne. Dotyczy to na przykład takich produktów jak: szalki, pojemniki na próbki itp. Wyroby te są wystarczające do prowadzenia badań IVD (in vitro), o ile nie mają kontaktów z powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, które przeszły zwalidowany proces sterylizacji z gwarancją uzyskania SAL>=6. Produkty Aseptyczne ( STERILE A) są istotnie tańsze od produktów sterylnych.

Odp. Zamawiający dopuszcza obie formy.

- Pytanie 2 do poz. 13

Czy oczekują państwo produktów z zakrętką?

Odp. Tak.

- Pytanie 1 do poz. 24

Ze względu na różnie podawaną u różnych dostawców pojemność pipetek o tych samych wymiarach (raz jest to pojemność użytkowa, a raz pojemność całkowita), zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pipetek o pojemności do 4 ml?

Odp. Tak.

- Pytanie 2 do poz. 24

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to czy zgodzi się wyłączyć pozycję do oddzielnego pakietu?

Odp.

- Pytanie 1 do poz. 27

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cylindrów z polipropylenu (PP)?

Odp. Nie.

- Pytanie 2 do poz. 27

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to czy zgodzi się na szklane cylindry?

Odp.  Tak.

- Pytanie 3 do poz. 27

Jeśli Zamawiający nie zgadza się żadne z powyższych, to czy zgodzi się wyłączyć pozycję do oddzielnego pakietu?

Odp.

- Pytanie 1 do poz. 31

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pojemników o wymiarach: śr. 35x50 mm o poj. 30 ml?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 2 do poz. 31

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pojemników o wymiarach: śr. 65x55 mm o poj. 100 ml?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 3 do poz. 31

Jeśli Zamawiający nie zgadza się żadne z powyższych, to czy zgodzi się wyłączyć pozycję do oddzielnego pakietu?

Odp. Nie.

- Pytanie 1 do poz. 33

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie Histofuidu (balsamu kanadyjskiego)?

Odp. Nie , zgodnie z SIWZ

- Pytanie 2 do poz. 33

W przypadku zgody na powyższe jaką ilość sztuk preparatu o poj. 0,5 l należy zaoferować?

Odp.

- Pytanie 3 do poz. 33

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to czy zgodzi się wyłączyć pozycję do oddzielnego pakietu?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 1 do poz. 34

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania nakłuwaczy do pobrań krwi włośniczkowej od dzieci i osób dorosłych o skórze delikatnej, czy od osób dorosłych o skórze normalnej i grubej?

Jeśli głównie będą pobierać Państwo krew od pacjentów ze skórą normalną i grubą, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy o średnicy igły 0,8 mm (21G) i głębokości wkłucia 2,4 mm, które to nakłuwacze są bardziej odpowiednie do takich pobrań, w przeciwieństwie do nakłuwaczy o głębokości wkłucia 1,8 mm, które posiadają bardzo delikatny mechanizm spustowy mający za zadanie zminimalizowanie bolesności nakłucia bardzo delikatnej skóry np. dziecka.

Jeśli Zamawiający będzie pobierał krew od dzieci i osób dorosłych o skórze delikatnej, to czy zgodzi się na nakłuwacze igłowe o poj. 1,8 mm oraz średnicy igły 0,8 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 1 do poz. 36

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie barwiarzy z PMP (polimetylopentanu) bez gumowych pasków, ale z przegródkami, które oddzielają szkiełka, nie posiadających korka na dnie?

Dopuszczając wymieniony produkt Zamawiający zapewnia większą konkurencję i umożliwia złożenie ofert większej ilości firm.

Odp. Zgodnie z SIWZ , produkt jest ogólnodostępny na rynku.

- Pytanie 2 do poz. 36

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to czy zgodzi się wyłączyć pozycję do oddzielnego pakietu?

Odp. Nie wyraża zgody.

Pakiet nr 1.2.1 (Zał. 1.2. do SIWZ)

- Pytanie 1 do poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek z korkiem o pojemności 11 ml i wymiarach
16mm x 100 mm? Pragniemy nadmienić, iż różnica 1 ml w żaden sposób nie wpływa na cechy użytkowe produktu, a w przypadku zgody Zamawiającego na zaoferowanie produktu o wymienionych wyżej wymiarach umożliwia złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców. Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie produktu wyżej wymienionego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 2 do poz. 3

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to czy zgodzi się wyłączyć pozycję do oddzielnego pakietu?

Odp.

- Pytanie 1 do poz. 5

Czy szkiełka mają posiadać pole do opisu?

Odp. Bez pola do opisu.

- Pytanie 1 do poz. 6

Czy Zamawiający wprowadzi wymóg zaoferowania szkiełek borokrzemowych? W pakiecie 1.1.1. Zamawiający takich szkiełek oczekuje, a dzięki wprowadzeniu postulowanego wymogu będzie posiadał bardziej jednolity asortyment.

Odp. Dopuszcza nie wymaga

- Pytanie 1 do poz. 8

Czy końcówki mają być żółte czy bezbarwne?

Odp. Żółte.

- Pytanie 1 do poz. 13 i 14

Prosimy o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu z uwagi na niejednorodność zamawianego asortymentu, co powoduje utrudnienie konkurencji. Zbudowanie pakietu składającego się z produktów różnych producentów w takim zestawieniu ogranicza szansę złożenia oferty różnym oferentom a przez to preferuje wybrane firmy. Ponadto Zamawiający nie uzyska lepszych cen, jakie mógłby uzyskać na daną grupę asortymentową produktów. Tym samym przy niższych cenach grup produktów Zamawiający zaoszczędza środki finansowe, co poza zapewnieniem równej konkurencji, jest zasadniczym założeniem przetargu nieograniczonego.

Odp. Wyraża zgodę.

Nowy pakiet otrzymuje oznaczenie zał. 1.2.1.1.

- Pytanie 1 do wymogów zamieszczonych pod tabelą asortymentową, dotyczących poz. 11 i 12

Bezzasadne jest stawianie wymogu przeżywalności drobnoustrojów ponad 48 godzin, bowiem tego typu badania powinny być wykonane zgodnie z procedurami laboratoryjnymi w czasie 24 godzin, a w przypadku próbek pobieranych poza laboratorium do 48 godzin.

Próbki w celu uzyskania najlepszych wyników należy przetransportować do laboratorium najszybciej, jak to możliwe, w przypadku zakażeń powodowanych przez wiele drobnoustrojów może bowiem wystąpić nadmierny wzrost,  natomiast drobnoustroje w niewielkich stężeniach (< 100 CFU/mL) mogą nie przeżyć dłużej niż 24 h. Podczas transportu należy również unikać skrajnych temperatur.

Przeżywalność np. Neisseria gonorrhoeae szybko maleje w temperaturach niższych niż 35°C — drobnoustroje te mogą nie przeżyć dłużej niż 8 h, nawet w wysokich stężeniach.

Jak wynika z powyższego, stawianie wymogu przeżywalności drobnoustrojów więcej niż 48 godzin bez wskazania rodzaju bakterii i temperatury służy jedynie utrudnieniu uczciwej konkurencji, a nie Zamawiającemu, który w efekcie postawionego wymogu otrzymać miałby lepszy produkt.

Bezpodstawne wymuszanie na Zamawiającym dłuższych czasów przeżywalności bakterii jest stosowane przez firmy, które oferują bardzo wysokie ceny na wymazówki i próbują w ten sposób wyeliminować tańsze firmy konkurencyjne.

W związku z powyższym, wnosimy o zmianę wymogu dot. przeżywalności i wykreślenie zapisu o 72 godzinach przeżywalności.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Pytania do treści umowy:

- Pytanie 1 do paragrafu 2  pkt. 5

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż w świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawną, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki, a zatem bez wskazania w umowie i upoważnienia osoby, która w Jego imieniu będzie składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki? Ponadto składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje niepotrzebne nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego Zamawiający powinien wykreślić, że wzoru umowy, iż składanie zamówień będzie następować drogą telefoniczną.

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis?

Odp. Każde zamówienie musi być potwierdzone w formie faksu, dopuszczalność złożenia zmówienia w formie telefoniczne jest odstępstwem od reguły ale tylko na etapie wstępnej, awaryjnej informacji dla wykonawcy o konieczności przygotowania się do realizacji zamówienia które i tak musi nadejść w formie faksu.

Zamawiający modyfikuje  paragraf 3 pkt w sposób następujący:

§ 3 pkt 2

Osobą upoważnioną do składania zamówień  i odbioru odczynników po stronie zamawiającego  jest: p. mgr Anna Cieśla – kierownik Laboratorium oraz p. mgr Ewa Rapacza – kierownik pracowni Bakteriologii,

- Pytanie 2 do paragrafu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie paragrafu 2 pkt. 6 o treści, iż: „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu, na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Pytanie 1 do paragrafu 4  pkt. 4

Prosimy o zmianę zapisu z: „w terminie 30 dni od daty doręczenia…”

na zapis brzmiący następująco: „ w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT Zamawiającemu …”

Prośbę motywujemy faktem, iż zmiana tego zapisu umożliwi Wykonawcy precyzyjne określenie daty, od której płynie termin płatności.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 1 do paragrafu 5  pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 4 dni robocze od chwili jej otrzymania?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 1 do paragrafu 4 pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.:

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar. Samo dotarcie próbek wysłanych przez Zamawiającego to minimum 2 dni robocze. Po dotarciu próbek Wykonawca dopiero go bada co zajmuje różnie długi okres czasu i następnie dopiero może podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni kalendarzowych jest niemożliwe do wykonania. Zamawiający nie dodał w tym punkcie nawet określenia „dni robocze”, a oczywistym jest, że w dni wolne od pracy ustawowo Wykonawcy nie pracują.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 4 dni robocze od chwili jej otrzymania,

Czy Zamawiający zmieni zapisy na postulowane powyżej?

Odp. Zamawiającemu zależy na dostawie towaru najwyższej jakości, procedury jakie obowiązują u wykonawcy nie są w kręgu zainteresowania Zamawiającego  a tym samym  uwzględnienie lub nie reklamacji z jej uzasadnieniem spoczywa na wykonawcy co nie może wpływać na normalną pracę Zamawiającego który podtrzymuje zapisy SIWZ

- Pytanie 2 do paragrafu 4 pkt. 12

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na proponowany zapis, to czy zracjonalizuje aktualne zapisy?

Odp. Brak takiego punktu w paragrafie 4

- Pytanie 1 do paragrafu 6 pkt. 2

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar z:

„0,5 % wartości brutto partii dostarczonych odczynników za każdy dzień zwłoki jednak nie mniej niż 5 zł…” na:

„0,3 % wartości brutto partii niedostarczonych z danego zamówienia odczynników za każdy dzień zwłoki …”?

Kara dotyczy w tym wypadku tylko towarów niedostarczonych, więc od tej wartości powinna być liczona.

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Pytanie 2 do paragrafu 6 pkt. 2

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar z:

„0,5 % wartości brutto partii zamawianych odczynników nie mniej jednak niż 5 zł za każdy dzień, za dostarczenie  w ilości nie odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe)” na:

„0,3 % wartości brutto partii niedostarczonych z danego zamówienia odczynników za każdy dzień, za dostarczenie  w ilości nie odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe)”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 1 do paragrafu 6 pkt. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kar z 10 % brutto niezrealizowanej wartości Umowy na 5 % brutto niezrealizowanej wartości Umowy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie 1 do paragrafu 9 pkt. 1i.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu, który dotyczy sytuacji przewidzianej w paragrafie 9 pkt. 1i o treści:

„W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy załącznik 1.2.3 :

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podłoży o terminie ważności min. 4-6 tygodni?

Odp. Nie w pozycjach 1-2, 5-6, 8-9.

- Dotyczy załącznik 1.2.9 :

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie  antybiotyku do podłoża.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia pozytywnej opinii KORLD dla MIC testów ?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów z temperatura przechowywania 2-8 (C ?

Odp. Nie zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy załącznik 1.2.10 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne zadania załącznika 1.2.10 ? Układ pakietu, w którym Zamawiający umieszcza zarówno: testy do identyfikacji lekowrażliwości metodą automatyczną, podłoża bakteriologiczne, krążki antybiotykowe, szczepy wzorcowe, testy identyfikacyjne wraz z dzierżawą aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości, nie ma uzasadnienia naukowego ani nie jest zgodny z ogólnie stosowaną praktyką laboratoryjną. Badania prowadzone na podłożach na płytkach Petriego nie wymagają użycia aparatu, wykorzystywane są do metod manualnych. Działające na rynku polskim firmy, mają w swojej ofercie poszczególne grupy najwyższej jakości testów diagnostycznych, co pozwala Zamawiającemu, przy podziale pakietu na tematyczne grupy analityczne (podłoża gotowe, testy, butelki do posiewu krwi) na wybranie najlepszej, również cenowo oferty.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podłoży gotowych na płytkach o terminie ważności 6-8 tygodni, a na płytkach z krwią i chromogenne 4-6 tygodni?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krążków antybiotykowych o terminie ważności min. 12 miesięcy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczepów wzorcowych o terminie ważności min. 9 miesięcy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw w części nr 1.1.3., który ułatwi realizację zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego cyklu produkcyjnego niektórych pozycji przedmiotu zamówienia (krwinki wzorcowe)?

Proponujemy wprowadzenie zapisu do projektu umowy o treści: „dostawy krwinek realizowane będą zgodnie z wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem dołączonym do umowy. Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca. Uzasadnienie

Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem ,że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcą krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych. Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu z wyłączeniem dostaw na cito pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo, a zważywszy, że laboratorium Zamawiającego jest zarządzane przez doświadczona kadrę nie zachwieje powyższe działanie pracą diagnostów.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie wraz z umową harminigramu dostaw w części 1.1.3. dla pozycji krwinek wzorcowych.

- W związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia wnosimy o zmianę terminu realizacji / dostawy

odczynników wymienionych w zał. 1.1.3. na 7 dni roboczych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na 7 dni roboczych w tej części.

- W związku z określeniem asortymentu w zał. 1.1.3. przeznaczonego do immunohematologii i hematologii wnosimy o wydzielenie z pakietu poz. 14-22 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu.

Powyższe uzasadniamy faktem, iż asortyment wymieniony w poz. 14-22 jest dostępny u producentów wyrobów laboratoryjnych i Zamawiający poprzez tak skonstruowany zapis wymusza na Wykonawcach zakup produktów u tych producentów Zapis SIWZ w tym zakresie jest zatem sprzeczny z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

Cyt. „Art. 15. 1.Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:

- sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców;

- nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców;

- rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów;

- pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży;

/

i

działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy.

Przedmiot zamówienia winien zostać opisany zgodnie z art. 29 i art. 7 ustawy Pzp nie ograniczając dostępu do zamówienia publicznego z zachowaniem uczciwej konkurencji.

Ponadto Zamawiający winien wydatkować środki publiczne w sposób celowy i oszczędny zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, a określenie przedmiotu zamówienia w zakresie 1 przez Zamawiającego nie gwarantuje uzyskanie korzystnych ekonomicznie ofert. Wnosimy jak na wstępie.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ pakiet 1.1.3. stanowi niepodzielną całość.

Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art.29 i art.7 ustawy Pzp i nie ogranicza dostępu do zamówień publicznych z zachowanie uczciwej konkurencji. Zapisy SIWZ dla pakietu 1.1.3. opisują cechy produktów a nie konkretnego producenta czy też produktu konkretnego producenta. Zamawiający nie wymaga , aby w postepowaniu przetargowym brali udział tylko producenci wyrobów laboratoryjnych. Pozycje 1-22 pakietu 1.1.3. są ogólnie dostępne na rynku i każdy Wykonawca spełniający warunki art. 22 sut.1 Pzp , zainteresowany niniejszym postepowaniem ma możliwość zgromadzenia całego asortymentu zgodnie z potrzebami Zamawiającego i złożenia korzystnej oferty ekonomicznie.

- Czy w zadaniu 1.1.3. poz. 1 „zestaw krwinek wzorcowych typu PBS Vera do układu ABO (Al, B, 0)" Zamawiający dopuści do zaoferowania krwinki gotowe do użycia o stężeniu 4%? Powyższe pozwoli na uzyskanie ekonomicznie korzystnych ofert i pozwoli na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Oferowane krwinki muszą spełniać zapisy SIWZ .

- W związku z nieuprawnionym wymaganiem Zamawiającego w pakiecie 1.1.3. pkt. 2 i 3 naruszającym obowiązujące normy w zakresie postawionych wymagań dotyczących odczynników monoklonalnych wnosimy o prawidłowy opis wymagań dotyczący aktywności i mian.

Uzasadnienie

W obu punktach Zamawiający stosuje opis odczynników monoklonalnych niezgodny z wymaganiami   Instytutu   Hematologii   i   Transfuzjologii   Warszawa   -   „Medyczne   zasady pobierania  krwi,  oddzielania jej   składników  i wydawania obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby zdrowia" Wyd. II pkt. 7.13.2.1. Wnosimy o naniesienie w opisie przedmiotu zamówienia zmiany jak poniżej:

- anty-A i krwinek wzorcowych Al wynosiło 128 - HUT wymaga minimalnego miana

- anty-A i krwinek wzorcowych A2 wynosiło 64 - EBIT wymaga minimalnego miana -anty-B i krwinek wzorcowych B wynosiło 128 - IHIT wymaga minimalnego miana

- anty-B i krwinek wzorcowych A2 wynosiło 64 - IHIT wymaga minimalnego miana

Zatem wymagania postawione przez Zmawiającego jest niezgodne z wymaganiami krajowymi.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ, co do miana odczynników. Wymagania zawarte w publikacji Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie „Medyczne zasady pobierania krwi oddzielania ich składników i wydawania obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby zdrowia „ Wydanie II pkt 7.13.2.1 określają minimalne miano odczynników anty – A i anty – B natomiast nie zabraniają stosowania wyższego miana. Zatem zarzut, iż wymagania postawione przez zamawiającego są niegodne z wymaganiami krajowymi jest niezasadny.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1.1.3. w poz. 8 odczynnika Standard anty-D o pojemności 5ml lub 1O ml z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wydzieli z zadania 1.1.3 poz. 14-22 i utworzy z nich oddzielne zadania, z uwagi na fakt iż opis przedmiotu zamówienia został opisany w sposób uniemożliwiający złożenie ofert. Asortyment w poz. 14-22 dostępny jest u kilku producentów, a zatem przedmiot zamówienia opisany w SIWZ nie uwzględnia uczciwej konkurencji zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający opisując przedmiot zamówienia winien uwzględnić wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Wnosimy zatem o uwzględnienie naszej prośby i utworzenie osobnych pakietów asortymentu wymaganego w zadaniu 1.1.3. w poz. 14-22, aby umożliwić złożenie ofert Wykonawcom zainteresowanych niniejszym zamówieniem publicznym.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pakiet 1.1.3. stanowi całość niepodzielną. Zamawiający uwzględnia art.7 i art.29ust.2 uPzp opisując przedmiot zamówienia. Pozycje 1-22 pakietu 1.1.3. są ogólnie dostępne na rynku i każdy wykonawca zainteresowany niniejszym zamówieniem może wziąć udział w postępowaniu. Opis przedmiotu nie wskazuje na konkretnego producenta wskazuje jedynie asortyment niezbędny zamawiającemu pod względem jakościowym i ilościowym. To że wykonawca nie może spełnić wymagań co do zakresu opisanego przez zamawiającego nie oznacza, że na rynku brak wykonawcy który spełni to oczekiwanie co do zakresu, ilości i jakości.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania 1.1.3. poz. 9 i 10 (tj. Odczynniki monoklonalne anty-K, klon I i II) do oddzielnego zadania. Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie ekonomicznie korzystnych ofert i zwiększy konkurencję w ramach niniejszego asortymentu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Wnosimy o zmianę terminu ważności dla krwinek wzorcowych do układu ABO wyspecyfikowanych w zadaniu 1.1.3. poz. 1, z uwagi na fakt, iż krwinki posiadają termin ważności 4-5 tygodni od daty produkcji. Postawienie wymagania, aby termin ważności odczynników wynosił min. 3 miesiące od daty dostarczenia nie jest możliwy do spełnienia przez potencjalnych Wykonawców.

Odp.Zamawiajacy wyraża zgodę na zmianę terminu ważności krwinek wzorcowych do układu ABO z poz.1 zał. A.a.3. i zmienia zapis w pkt.3 „warunków dodatkowych bezwzględnie wymaganych „ termin ważności odczynników min. 3od daty dostarczenia z wyjątkiem poz.1 , gdzie termin ważności krwinek wynosi 3-5b tygodni od daty produkcji.

- Dot. pakietu nr 1.1.3 pozycja 13 Roztwór soli buforowanej gotowy do użycia, pH 7.0

Wnosimy o podanie zakresu pH dla odczynnika ,które zgodnie z wymaganiami powinno wynosić od 6,8-7,2.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaoferowanie  r-r soli buforowej gotowej do uzycia , pH 6,8- 7,2

- Jeżeli odczynniki lub drobny sprzęt nie klasyfikują się jako wyroby niebezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty stosownego oświadczenia, zamiast kart charakterystyk substancji niebezpiecznych wymaganych wraz z pierwszą dostawą ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1.1.3

- Czy na potwierdzenie kompatybilności oferowanego pojemnika i płyt Zamawiając}' wymaga dostarczenia próbki płyty w wymaganym formacie oraz wersji testowej pojemnika ?

Odp. Tak, wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane statywy (pozycja 17 pakietu) były wykonane w całości (nie klejone) pleksiglasu?

Uzasadnienie:

Brak łączeń klejonych oraz tworzywo odporne na działanie środków dezynfekcyjnych gwarantuje trwałość statywów w kontakcie ze środkami dezynfekcyjnymi stosowanymi w laboratorium.

Odp. Tak, wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wersji demo statywu oraz fiolki, w której są konfekcjonowane oferowane odczynniki w celu sprawdzenia stabilności zestawu?

Odp. Tak, wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia ulotek/instrukcji obsługi oferowanych produktów w celu potwierdzenia spełnienia wymogów SIWZ?

Odp. Tak, wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone krwinki i produkty spełniały wymogi IHiT zawarte w publikacji "Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi" pod redakcją Magdaleny Łętowskiej?

Odp. Podstawa funkcjonowania procedur w pracowniach serologii , są wytyczne Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

- Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści PBS  o PH=6,9?

Odp. Zamawiający dopuszcza zakres pH PBS gotowego do użycia 6,8 – 7,2.

Pakiet 1.1.5

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia ulotek/instrukcji obsługi oferowanych

produktów w celu potwierdzenia spełnienia wymogów SIWZ?

Odp. Tak, wymaga.

Pakiet 1.2.5

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 40 opakowań testów(pakowanych po 25 sztuk) do jednoczesnego wykrywania Rota i Adenowirusów o czułości 100% i swoistości 98% dla Rotawirusów oraz o czułości 100% i swoistości 99% dla Adenowirusów (ulotka w załączniku)?

Odp. Wyraża zgodę.

Pakiet 1.2.6

- Ze względu na dopuszczenie opakowań jednostkowych do 500 ml prosimy o

doprecyzowanie jakich ilości/24 miesiące każdego z barwników wchodzących w skład zestawia do barwienia metodą Gramma oczekuje Zamawiający?

Odp. po 3 szt. z każdego na 12 miesięcy.

- Czy Zamawiający w zał. 1.2.10 wyrazi zgodę na złożenie ofert na wybrane zadania?

Odp. Odpowiedz została już udzielona.

- Pakiet nr 1.1.1

- Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści końcówki o pojemności 2-20 ul?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy w pozycji 10 Zamawiający dopuści końcówki pakowane po 1000 szti zaoferowanie 40 takich opakowań?

Odp. Tak, wyraża zgodę.

- Czy w pozycji 13 Zamawiający wymaga pojemników jałowych czy może dopuszcza pojemniki aseptyezne?

Odp. Doszcza obie formy.

- Czy w pozycji 20 Zamawiający dopuszcza zestaw do OB na 1 ml składający się z probówki (0,8 ml krwi -i- 0,2 ml cytrynianu sodu) 1 rurki?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy w pozycji 24 Zamawiający dopuści pipetki pojemności całkowitej około 6 ml, z podziałką do 1,5 ml?

Odp. Dopuszcza nie wymaga.

- Czy w pozycji 31 Zamawiający dopuści pojemniki z PP ?

Odp. Tak, wyraża zgodę.

- Czy w pozycji 36 Zamawiający dopuści barwiacze które można stosować również jako komory wilgotnościowe, ale o innych niż opisane wymiarach i cechach? Jeśli Zamawiający nic wyrazi zgody, czy wydzieli tę pozycję do osobnego pakietu?

Odp. Zgodnie z SIWz.

- Czy w pozycji 38 Zamawiający dopuści statywy o wysokości 50 mm?

Odp. Tak, wyraża zgodę.

- Pakiet nr 1.2.1:

- Czy do pozycji 1 i 2 należy przedłożyć wraz z ofertą dokument potwierdzający pojemność oferowanych ez?

Odp. Nie ma konieczności.

- Czy w celu potwierdzenia sterylności pozycji 1-4 oraz 9-13 Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą przykładowych certyfikatów sterylności?

Odp. Nie ma konieczności.

- Czy w pozycji 11 oraz 12 Zamawiający wymaga wymazówek w probówce 13x165mm, co zapewnia optymalne zanurzenie wacika w podłożu transportowym?

Odp. Nie wymaga.

- Czy w pozycji 11 oraz 12 Zamawiający oczekuje wymazówek z etykietą do opisu próbki na każdej probówce w języku polskim?

Odp. Nie wymaga.

- Pakiet nr 1.2.12;

- Czy Zamawiający dopuszcza testy których sposób pakowania eliminuje konieczność zastosowania pochłaniacza wilgoci?

Odp. Dopuszcza.

- Zał. 1.2.10 zadanie II poz.3 Amolksylicylina/kwas kalwulanowy 10/10. Czy w pozycji 3 zadania III nie nastąpiła omyłka pisarska  i Zamawiający oczekuje zaoferowania innego krążka antybiotykowego o wskazanych stężeniach ;ampicillin 10/Sulbactam10 ?

Odp. Tak, nastąpiła omyłka „Ampicylina\sulbactam10\10”

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY