Załącznik nr 2 Formularz cenowo – ilościowy z opisem
SYSTEM  PŁYT DHS, DCS

	L.p.
	Nazwa artykułu
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto.
	Wartość brutto


	Uwagi

	1
	Dzierżawa  niezbędnych do funkcjonowania  systemu  urządzeń i instrumentariów
	m-c
	12
	
	
	

	2
	Płyta przezkrętarzowa dynamiczna; o kątach 1300, 135o, 1400, 1450, 1500 . otworach: 2,3,4,5,6,8,10,12, 14, 16, 18, 20
długościach: od 60 mm - 348 mm. Od 2 do 20 otworów. W części bliższej tuleja pod śrubę doszyjkową średnicy 12,5 mm. W części trzonowej płyta wyposażona w otwory kombinowane pod śruby blokowane 5,0 mm i śruby kompresyjne 4,5 mm. Implanty wykonane  ze stali nierdzewnej bezpie4cznej dla MRI

	Szt.
	25
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 

	3
	Płyta kordylarna dynamiczna 95 o , o 6, 8,10,12,14, 16, 18, 20, 22 otworach i długościach  ,, 100 mm. do 370 mm. Długość tulei 25 mm w części bliższej otwór pod śrubę doszyjkową  - gwintowaną, w części trzonowej otwory kompresyjne. 

	szt.
	5
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	4
	Śruba kompresyjna 36 mm długości stalowa do śrub doszyjkowych

	szt.
	25
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	5
	Śruba blokowana gwintowana średnicy 5 mm, stalowa . Gniazdo śrubokręta sześciokątne 3,5 mm, samogwintująca. Śruba korowa śr.4,5mm gniazdo śrubokręta , sześciokątna, samogwintująca, stalowa.
	szt.
	30
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	
	
	X
	X
	RAZEM


	
	


Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  oryginalnym opisem techniki operacyjnej oraz na wniosek zamawiajacego  bezpłatną próbkę produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu . Montaż pozycji 2 i 3 jednym systemem

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn  na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia  , 

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu. Instrumentarium do montażu płytek i śruby szyjkowej jednym narzędziem. Frez do wykonania otworu dla śruby głównej nie wymagający używania dodatkowych narzędzi jak np. klucze, śrubokręty.

Data podpis i pieczęć wykonawcy
