SPZOZEPII/23/23/13

Kościan , 29.11.2013 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy :przetargu na dostawę płyt do wykonywania zabiegów ortopedycznych wraz z dzierżawą systemu ich mocowania

nr postępowania: SPZOZEPII/23/23/13

- Czy Zamawiający w Pozycji 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki przezkrętarzowej dynamicznej od 2 do 20 otworów w długościach od 48mm do 336mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pozycji 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki przezkrętarzowej dynamicznej z otworami kompresyjnymi 4,5 mm zamiast z otworami kombinowanymi pod śruby blokowane 5,0 mm i śruby kompresyjne 4,5 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pozycjach 2-5 dopuści możliwość zaoferowania implantów tytanowych?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pozycji 3 dopuści możliwość zaoferowania płytki kordylarnej dynamicznej od 6 do 22 otworów w długościach od 118mm do 374mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pozycji 4 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej 32 mm zamiast 36 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w Pozycji 5 dopuści możliwość zaoferowania wyłączeniu śrub korowych 4,5 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- W związku z niewielkim rocznym zapotrzebowaniem na system płyt DHS, DCS, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu tworzenia magazynu w szpitalu, na rzecz zamówień realizowanych w ciągu 2 dni roboczych?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do wysokości 0,2% wartości brutto dostawy niezrealizowanej w terminie za każdy dzień zwłoki, jeżeli dostawa nie została zrealizowana w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga aby dodatkowo wycenić śrubę doszyjkową o średnicy. 12,5mm, gniazdo standardowe, długość od 50 mm do 145mm, w ilości 30 szt. jako nieodłączny element systemu DHS/DCS ?

Odp. Nie.

- Prosimy o wydzielenie jako osobne pozycję śruby blokowanej 5,0 i korowej 4,5 ze względu na znaczne różnice cenowe ?

Odp. Tak. Obowiązującymi są załącznik nr 2 oraz załącznik  2.1. W przypadku składania oferty na dwa pakiety proszę o przeniesienie wartości tych pakietów do formularza ofertowego z podaniem wartości dotyczącej każdego pakietu osobno. Zmodyfikowany formularz jako obowiązujący jest oznaczony jako „formularz ofertowy mod” .

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY