Kościan , 23.01.2014 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 5120-855 w.218

Do wszystkich  zainteresowanych

dotyczy : na 	dwuetapową dostawę ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem medycznym w podziale na zadania

nr postępowania: SPZOZEPII/23/01/14

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazd wyposażony w fotel kierowcy regulowany w min. 3 płaszczyznach z podłokietnikiem zgodnie z PN EN 1789 bez regulacji oparcia lędźwiowego?

Odp. Tak, dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojazd wyposażony w poduszki powietrzne kierowcy i pasażera; poduszki przednie oraz boczne?

Odp. Tak, dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażony w Drzwi boczne przesuwne (prawe do przedziału medycznego i lewe z elektrycznym fabrycznym system wspomagania ich domykania). Fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego?

Odp. Nie wymaga.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z poź. Zm.)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………