Kościan , 28.01.2014 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 5120707

Do wszystkich  zainteresowanych

dotyczy : na 	dwuetapową dostawę ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem medycznym w podziale na zadania

nr postępowania: SPZOZEPII/23/01/14

- W związku z rozbieżnością zapisów Rozdział IV, ust. 1 SIWZ oraz ust. 1 pkt. 1 Formularza ofertowego, dotyczących terminu realizacji Zadania I, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga terminu realizacji Zadania I 30 dni od daty podpisania umowy czy 75 dni od daty podpisania umowy?

Odp. Zamawiający wymaga realizacji zadania I do 30 dni od podpisania umowy. Obowiązujący arkusz zostanie udostępniony na stronie razem z odpowiedziami na pytania.

- Z uwagi na fakt, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §3 ust. 3 wzoru umowy (dotyczy zadania I) oraz §3 ust. 4 wzoru umowy (dotyczy zadania II) i nadanie mu brzmienia: „(…) Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze”.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na odsetki za nieterminowe płatności w wysokości 1,5 raza odsetek ustawowych, nie więcej niż stopa odsetek maksymalnych?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisów w §6 ust. 3 wzoru umowy (dotyczy zadania I i II). W przypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o zmianę zapisów na: „W sytuacji obciążenia Wykonawcy karą umowną Zamawiający wystawi  Wykonawcy notę z terminem płatności 10 dni od daty jej otrzymania”.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §6 ust. 4 wzoru umowy (dotyczy zadania I i II) na: „Strony zachowują prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody”.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §7 ust. 1 pkt. 1.4. wzoru umowy (dotyczy zadania I i II) na: „gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostaje stała”. Prośba nasza jest uzasadniona typ iż zmiany stawki podatku VAT dotyczą tylko i wyłącznie zmiany ceny brutto.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §8 ust. 4 wzoru umowy (dotyczy zadania I i II) na: „Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia w terminie 14 dni rozstrzygać w drodze postępowania sądowego w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Wykonawcy”.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odp. Tak wraz z modyfikacją zamieszczony zostanie aktualny projekty umowy.

- Prosimy o wyjaśnienie kto ponosi koszt „pełnego ubezpieczenie samochodu OC, NW, AC na okres 12 miesięcy”, o którym mowa w Formularzu wymaganych warunków technicznych, tzn. czy koszt ten ponosi Wykonawca i ma doliczyć go do ceny oferty, czy ma jedynie dokonać ubezpieczenia na koszt Zamawiającego  (koszt ubezpieczenia zostanie refakturowany na Zamawiającego)?

Odp. Koszt pełnego ubezpieczenia Wykonawca dolicza do ceny oferty.

- Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „pełne ubezpieczenie samochodu”. Czy chodzi o ubezpieczenie samego ambulansu bez sprzętu medycznego, czy też ze sprzętem medycznym dostarczanym w ramach Zadania II?

Wyjaśnienie powyższej kwestii jest niezwykle istotne dla prawidłowego skalkulowania oferty. Ponieważ Wykonawca, składający ofertę jedynie na Zadanie I, nie będzie znał ceny sprzętu oferowanego przez innych Wykonawców w ramach Zadania II, nie będzie miał zatem możliwości prawidłowego oszacowania kosztów ubezpieczenia tego sprzętu.

Odp. Pełne ubezpieczenie ambulansu bez sprzętu medycznego.

- Czy Zamawiający wymaga  dostawy w terminie 30, czy 75  dni ?

Odp. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią.

- Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania samochód spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada silnik zapewniający osiąganie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 107 kW (145 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 350 Nm ?

Odp. Tak, dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zaoferowanie  samochodu, którego przedział ładunkowy ma długość  3,10 m, szerokość 1,73 m  oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą  PN EN 1789  i  wymogiem  NFZ dla ambulansu typu C ?

Odp. Tak, dopuszcza.

- Wiadomo, że bardzo ważną sprawą jest bezpieczeństwo w czasie jazdy ambulansu, a w tym oświetlenie drogi i pobocza przez światła drogowe karetki. Wielu producentów stosuje obecnie reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów oraz światła przeciwmgielne. Czy zapis „reflektory przeciwmgielne przednie” oznacza, że Zamawiający oczekuje takiego nowoczesnego rozwiązania tj.  reflektorów przednich z funkcją doświetlania zakrętów oraz świateł przeciwmgielnych, co jest obecnie standardem u wszystkich producentów samochodów ?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania samochódw którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej ? Wyjaśniamy, że oferowany samochód spełnia wszystkie wymogi normy PN EN 1789 i NFZ.

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  ambulansu bez bocznych poduszek  i kurtyn ?

Wyjaśniamy, że jest to opcja dodatkowa  wyposażenia u wszystkich producentów samochodów, a czas oczekiwania na taki samochód wynosi ok. 3-4 miesięcy.

Prosimy zauważyć, że wprowadzenie tego wymogu dla praktycznie jednej osoby tj. kierowcy (gdyż zespół ratowniczy znajduje się w przedziale medycznym przy pacjencie)  nie zapewnia bezpieczeństwa  zespołowi ratowniczemu i pacjentowi , natomiast ogranicza krąg potencjalnych oferentów, gdyż wymagane poduszki są dodatkową opcją, która ponadto  kosztuje kilka tysięcy złotych. Prosimy, aby w/w elementy mogły stanowić wyposażenie opcjonalne.

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności samochód bez stopnia stałego wewnętrznego, jeżeli posiada on nisko umieszczoną podłogę, która całkowicie  wystarcza do łatwego wsiadania/wysiadania z karetki ?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający wymaga, aby w gnieździe tlenowym był zamontowany przepływomierz ?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania ze standardowymi czujnikami parkowania ? Wyjaśniamy, że opisane rozwiązanie jest  charakterystyczne dla samochodu VW Crafter.

Odp. Tak.

- Obecnie czasami różni wykonawcy oferują ambulanse z fabrycznym układem wydechowym  przedłużonym   prosto do tyłu pojazdu, gdzie koniec rury wydechowej znajduje się tuż obok drzwi tylnych.  Rozwiązanie takie nie jest korzystne, gdyż przy pracującym silniku i otwartych drzwiach tylnych spaliny wlatują do przedziału pacjenta powodując jego zatruwanie, stąd chcemy zapytać, czy Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający inne fotele niż określone w świadectwie homologacji pojazdu skompletowanego ?

Odp. Tak, zgodnie z PN EN1789.

- W czasie akcji ratowniczej bardzo często ambulans stoi na pasie ruchu lub poboczu. Znakomitym rozwiązaniem niebagatelnie wpływającym na bezpieczeństwo bierne są tylne drzwi otwierane na 270°, co obecnie jest standardem u wielu producentów samochodów, stąd pragniemy zapytać, czy takiego nowoczesnego rozwiązania oczekuje Zamawiający ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy wymóg Zamawiającego  zgodności ambulansu z normą PN EN  1789+A1:2011 oznacza, iż oferowany ambulans ma posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego z wpisem typu ambulansu jako typ  C ? Czy do oferty należy dołączyć taki dokument ? Wyjaśniamy, Zamawiający może otrzymać inaczej oferty na samochody bazowe które po zabudowie nie będą posiadały takiego dokumentu, np. na samochodzie Citroen Jumper, Opel Movano i innych...

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuszcza ambulans z ogrzewaną szybą przednią w sposób inny niż elektryczny ?

Odp. Nie.

- Czy oferowany ambulans ma spełniać warunki określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262) i czy trzeba w ofercie złożyć stosowne oświadczenie  ?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający oczekuje, aby ambulans posiadał fabryczny zbiornika paliwa o pojemności min. 100 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu ? Wyjaśniamy, że takie udogodnienie posiada obecnie wiele samochodów m. in. Opel, Mercedes, Renault, Nissan, VW Crafter  i inne. Taka funkcjonalność zmniejsza liczbę tankowań, co ułatwia znakomicie nadzór na tankowanym paliwem oraz zwiększa mobilność karetki   likwidując zbędne wizyty na stacji paliw.

Odp. Dopuszcza nie wymaga.

- Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający drzwi przesuwne pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem pacjenta o wysokości zgodnej z wymogami normy PN EN  1789 pkt. 4.5.2.3  i  wymogiem  NFZ  wynoszącej 165 cm, na potwierdzenie czego ambulans posiada certyfikat jednostki notyfikującej potwierdzającej jego zgodność z przytoczoną normą ?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  fabrycznie  nowego ambulansu Demonstracyjnego z przebiegiem 6000km , który spełnia wszystkie wymogi gwarancyjne siwz ?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności, aby zamiast certyfikatu potwierdzającego pozytywne przeprowadzone dynamiczne badania wytrzymałościowe  wykonawca dołączył świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego  wydane przez Ministra /transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z wpisem " M1/ samochód specjalny (sanitarny typu C)", co potwierdza spełnienie w całym zakresie   wymagań normy PN EN 1789 oraz certyfikat jednostki notyfikującej potwierdzającej jego zgodność z przytoczoną normą?

Odp. Tak.

- Czy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 10.05.2010r. (Dz. U. nr 96, poz. 559 ) w sprawie innych niż cena kryteriów oceny ofert zamawiający oczekuje zaoferowania  ambulansu wyposażonego w ekonomiczny silnik spełniający wymogi  emisji spalin minimum EURO 5 charakteryzujący się maksymalną pojemnością silnika nie więcej niż 2500 cm³ oraz maksymalnym zużyciem energii wynoszącym nie więcej niż 3,1 MJ/km  wg. zapisów Świadectwa homologacji pojazdu kompletnego ?

Odp. Nie.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z poź. Zm.)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………