Kościan , 25.02.2014 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 65525 0317/655120707

Do

zainteresowanych przetargiem

dotyczy: rozbudowy i przebudowy pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na blok operacyjny

znak sprawy SPZOZEPII/23/08/14

Prosimy o wyjaśnień rozbieżności pomiędzy dokumentacją techniczną i przedmiarem w branży instalacyjnej. W dokumentacji są umywalki szt.12 , zlewozmywaki szt.5 , hydranty szt.2 . Natomiast w przedmiarze są odpowiednio umywalki szt.10, zlewozmywaków szt. 4 a hydrantów brak. Brak jest również w przedmiarze zaworu MTCV dn 15, który jest w dokumentacji technicznej przy hydrancie w pomieszczeniu P 3.021

Odp. Proszę policzyć zgodnie z dokumentacją tj. umywalki szt.10, zlewozmywaki szt.4, hydranty szt. 2. Zawory MTCV dn 15 – poza zakresem.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. )

Z poważaniem

……………………