Kościan , 24.02.2014 r.

# Zamawiający :

# Samodzielny Publiczny Zespół

# Opieki Zdrowotnej

# w Kościanie

# 64-000 Kościan

# Ul. Szpitalna 7

# Fax : 0-65 512 -07 -07

## Do

## zainteresowanych przetargiem

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych

Znak: SPZOZEPII/23/06/14

Odpowiedzi na pytania

Pakiet nr 1, pozycja 2 - 5

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową w stanie swobody 7 metrową, w stanie rozciągnięcia 25m?

Odp. Nie.

Pakiet nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści podkłady 34 x 8 cm pakowane a 20 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Nie.

Pakiet nr 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści podkłady 34 x 8 cm  ?

Odp. Nie.

Pakiet nr 1, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści podkłady 34 x 8 cm?

Odp. Nie.

Pakiet nr 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści podkłady 34 x 9 cm nadające się do sterylizacji?

Odp. Nie.

Pakiet nr 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści serwetę bawełnianą 45 x 45 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie.

Pakiet nr 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści serwetę bawełnianą 4 w  45 x 45 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie.

Pakiet nr 1, pozycja 17, 21, 22, 23, 42-45

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 19 z pakietu 1 i utworzy z niej odrębne zadanie ?

Odp. Nie.

Pakiet nr 2, pozycja  2

Czy Zamawiający dopuści plaster z włókniny 50% poliester + 50% miazga drzewna, bez perforacji, ale łatwy do dzielenia bez nożyczek?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podkład pod gips w rozmiarze 8 cm x 3m?

Odp. Tak

Pakiet nr 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści podkład pod gips w rozmiarze 15 cm x 3m?

Odp. Tak.

Pakiet nr 2, pozycja 12 - 15

Czy Zamawiający dopuści chirurgiczny przylepiec włókninowy w formie taśmy

- Wykonany z hydrofobowej włókniny

- Mikropory w strukturze włókniny - zapewniają odpowiedni współczynnik paroprzepuszczalności, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą

- Elastyczny - opatrunek pokryty taśmą jest wygodny dla pacjenta, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia sobodę ruchów

- Łatwy do zamocowania na skórze

- Pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym naniesionym na włókninę metodą ciągłą

- Posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego z oznaczeniem

graficznym – tj.; podziałką metryczną, ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację oraz dzielenie taśmy

- Taśma jedna sztuka o długości 10 m pakowana w kartonik - dyspenser

- Rozmiary:

- pozycja 12 - 2,5 cm x 10 m

- pozycja 13 – 5 cm x 10 m

- pozycja 14 – 10 cm x 10 m

- pozycja 15 – 15 cm x 10 m

Odp. Nie.

Pakiet nr 2, pozycja 16 - 20

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 16 - 20 z pakietu 2 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Nie.

Pakiet nr 2, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6 x 7 cm?

Odp. Nie.

Pakiet nr 2, pozycja 22

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie jednostkowe a’3 sztuki, opakowanie handlowe a’50 sztuk? Jeśli nie, prosimy o dopuszczenie właśnie tak pakowanych pasków, z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odp. Tak.

Pakiet nr 2, pozycja 24

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 24 z pakietu 2 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Nie.

Pakiet nr 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’25 sztuk?

Odp. Nie

Pakiet nr 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy z nitką RTG?

Odp. Nie.

Pakiet nr 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 W?

Odp. Nie.

Pakiet nr 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy z nitką RTG?

Odp. Nie.

Pakiet nr 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 W?

Odp. Nie.

Pakiet nr 3, pozycja 8 - 9

Czy Zamawiający dopuści kompresy nie pakowane indywidualnie w ramach opakowania jednostkowego a’ 3 sztuki?

Odp. Nie.

Pakiet nr 3, pozycja 12 - 14

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 12 - 14 z pakietu 3 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Nie.

Pakiet nr 3, pozycja 15 - 16

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 15 - 16 z pakietu 3 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Nie.

Pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 15 x 30 cm?

Odp. Nie.

Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 45 x 48 cm?

Odp. Nie.

Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 51 x 55 cm?

Odp. Nie.

Pakiet nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 30 x 36 cm?

Odp. Nie.

Pakiet nr 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 45 x 21 cm?

Odp. Nie.

Pakiet nr 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 40 x 35 cm?,

Odp. Nie.

Pakiet nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 15 x 21 cm?

Odp. Nie.

Pakiet nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 20 x 26 cm?

Odp. Nie.

Pakiet nr 5 Materiały operacyjne

Poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na kończyny – nogawice x 2szt. 79x140cm. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pakiet nr 5 Materiały operacyjne

Poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony operacyjnej na kończyny w rozmiarze 38x75cm zamiast 37x75cm. Niewielka różnica w rozmiarze nie wpływa na walory użytkowe produktu a Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Tak dopuszczamy.

Pakiet nr6 Suprasorb – opatrunek

Poz.6

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiego rozmiaru opatrunku Zamawiający oczekuje.

Odp. 10 x 12 cm

Pakiet nr 6 Suprasorb – opatrunek

Poz.7

Prosimy Zamawiającego o określenie j.m. w pakiecie nr 5 poz.7

Odp. opakowanie a 1 szt.

Dot. zadania 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści siatkę codofix 14x10m?

Odp. Nie.

Dot. zadania 1, poz. 9-10

Czy nie nastąpiła omyłka i w poz. 9-10 należy zaoferować opaski gipsowe 12 min?

Odp. tak.

Dot. zadania 1, poz. 16

Czy nie nastąpiła omyłka i należy zaoferować podkład 34cmx9cmx10sztuk?

Odp. Tak, winno być 9 cm.

Dot. zadania 1, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści serwetę z nitką rtg i tasiemką?

Odp. Nie.

Dot. zadania 1, poz. 28

Czy należy zaoferować opaskę o czasie wiązania 3min, około 5 min czy 12 minut?

Odp. 12 minut.

Dot. zadania 1, poz. 36

Czy Zamawiający dopuści serwetę 30x45 pakowaną po 2, 3 lub 5 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. po 2 szt.

Dot. zadania 1, poz. 42-45

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 3m?

Odp. Dopuszcza 2,7 – 3 m

Dot. zadania 1, poz. 43

Czy Zamawiający dopuści podkład 15cmx3m?

Odp. Tak.

Dot. zadania 1, poz. 45

Czy Zamawiający dopuści podkład 8cmx3m?

Odp. tak.

Dot. zadania 5, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści folię o grubości 25 µm (+/-5µm); pakowaną w opakowanie papierowe powlekane folią PE typu peel-pack?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy o odstąpienie od wymogu niepalności; gdyż ze względu na specyfikę surowca, całkowite wyeliminowanie  braku  zdolności do spalania jest nie możliwe.  Ewentualnie, w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa na sali operacyjnej, prosimy o zastąpienie zapisu o niepalności, zapisem o:  możliwości użycia elektrokoagulatora bezpośrednio na folii.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Prosimy o odstąpienie od wymogu antystatyczności folii; jednocześnie zwracam uwagę na fakt, iż pole operacyjne oraz folia jest przemywane i nawilżane, a w takich warunkach zjawisko gromadzenia ładunków elektrycznych nie występuje. Dlatego też taki parametr, jak antystatyczność dla folii chirurgicznej nie powinien być  wymagany.

Odp. Zamawiający miał na myśli antyseptyczność.

Dot. zadania 5, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści osłonę 80x120cm?

Odp. Tak.

Dot. zadania 5, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści osłonę 45x80cm?

Odp. Nie.

Dot. projektu umowy:

- Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Jeżeli dostawa przypadnie na sobotę, niedzielę lub święto to dniem dostawy będzie najbliższy po tym terminie dzień pracy zamawiającego

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający zgodzi się, aby kara w przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie, była naliczana nie od wartości brutto faktury za daną dostawę, lecz od wartości brutto towaru, którego dotyczy zwłoka?

Odp. zgodnie z udzieloną odpowiedzią

Dot. Pakietu 4 poz. 1.

Prośba o dopuszczenie siatki polipropylenowej w rozmiarze 5 x 30 lub 26 x 36.

Odp. zgodnie z SIWZ.

Dot. Pakietu 4 poz.2

Prośba o dopuszczenie siatki polipropylenowej w rozmiarze: 5 x10 lub 7,5 x 15 cm.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania siatek pakowanych po 5szt/opk.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dot. Pakiet 2 poz. 26

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu 2 pozycja 26 aby opatrunek miał potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium,  co zapewnia użytkownikowi bezpieczeństwo  pacjenta czy  personelu, oraz opakowanie folia-folia zapewniające  sterylną powierzchnię w przypadku odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Proszę zwrócić uwagę na modyfikację załączników asortymentowo – cenowych związanych z pytaniami. Jako obowiązujące należy przyjąć załączniki z nazwą „aktualne”

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY