Kościan , 28.02.2014 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 65525 0317/655120707

Do

zainteresowanych przetargiem

dotyczy: rozbudowy i przebudowy pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na blok operacyjny

znak sprawy SPZOZEPII/23/08/14

Pytanie nr 1

Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej dla zadania prosimy o zmianę ilości przedmiarowych dla pozycji:

-        poz. 420 Licowanie ścian płytkami , w przedmiarze jest 384,34m2 winno być  413,72m2,

-        poz.680 Posadzki rulonowe z tworzyw homogeniczna, w przedmiarze jest  641,403 winno być 677,67m2

-        poz.740  Gruntowanie podłoży..  w przedmiarze jest  1469,67 m2 , winno być  1592,82m2,

-        Poz.750 Gładź gipsowa 2-warstwowa na ścianach w przedmiarze jest  1469,67m2, winno być 1592,82m2

-        Poz.760 Malowanie podłoży gipsowych. W przedmiarze jest 903,78m2, winno być 915,81m2

Odp. Według obliczeń Zamawiającego, przedmiar jest właściwy. Przedmiar w  postepowaniu  z wynagrodzeniem ryczałtowym pełni rolę informacyjną pozwalającą się zorientować ogłonie wykonawcy w zakresie zamówienia.

Pytanie nr 2

W przedmiarze brak sufitów laminarnych w salach operacyjnych  1,95x1,95m x2szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót dla tej pozycji.

Odp. Załącznik nr 2.7.2 pkt 2.1. poz. 1420 – 1 szt. oraz pkt 2.3. poz. 1890 – 1 szt.

Pytanie dotyczy  SIWZ

Proszę o wyjaśnienie niezgodności zapisów zawartych w SIWZ rozdz. XII ust.1  i  w Załączniku nr 7 do SIWZ – oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom.

W naszej opinii zapisy SIWZ  mają zawsze pierwszeństwo przed wszelkimi załącznikami, zatem w tym przypadku wiążące powinny być zapisy w specyfikacji.

Uzasadnienie :

W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom oferent zobowiązany jest załączyć do oferty i wypełnić załącznik nr 7.

W załącznika nr 7 znajduje się uwaga, że w przypadku powierzenia podwykonawcom w odniesieniu do tych podmiotów należy złożyć dokumenty o których mowa w rozdz. XII SIWZ.

I tutaj występuje niezgodność z zapisem SIWZ rozdz. XII. Mianowicie :

W w/w rozdz. XII SIWZ Zamawiający przewiduje trzy przypadki współpracy z podwykonawcami:

ust.1. w przypadku gdy Wykonawca samodzielnie spełnia warunki ustawy a zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia do oferty załącznik nr 7, w którym wykazuje się tylko części zamówienia które będą powierzone

Nie ma w tym przypadku mowy o żadnych innych dokumentach.

Odp. Taka interpretacja jest zgodna z zamysłem zamawiającego.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. )

Z poważaniem

……………………