SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 207 000 EURO

Przedmiot zamówienia – Dostawa systemu nadzoru kardiologicznego dla Oddziału Chirurgii

i Poł. – Ginekologicznego.

I. Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7 , 64-000 Kościan

http://szpital.koscian.pl , zp.spzozkoscian@post.pl

Godziny urzędowania: 7:00 – 14:35

Telefon/fax. (65) 5120855 / (65)5120707

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.);

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231);

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692).

III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń medycznych:

- Monitory pacjenta – 8 szt.

- Centrala monitorująca – 2 szt.

- Parametry ww. urządzeń zostały opisane w załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia formularzu „Wymagania i parametry techniczne”.

- Sprzęt musi być fabrycznie nowy, objęty pełną gwarancją producenta, wyprodukowany nie dawniej niż w roku 2013.

- Oferowane urządzenia muszą być zgodne z opisem przedstawionym w formularzu „Wymagania i  parametry techniczne”. Jeżeli w ofercie zostaną przedstawione artykuły nie spełniające wymagań tam określonych oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Pzp, ponieważ jej treść będzie sprzeczna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadkach, w których do określenia zamówienia użyto znaków towarowych, patentów lub  pochodzenia uczyniono to jedynie, aby przybliżyć przedmiot zamówienia, zawsze jednak dopuszcza się składanie ofert równoważnych, tzn. na artykuły posiadające minimum takie cechy jak podane w opisie przedmiotu zamówienia (formularzu „Wymagania i parametry techniczne”) lub posiadające równoważne rozwiązania techniczne lub technologiczne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają określone wymagania.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą cały zakres.

- Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 33195000-3 system monitorowania pacjenta.

IV. Termin wykonania zamówienia:

40 dni od dnia udzielenia zamówienia.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. 	Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów (patrz pkt VI niniejszej specyfikacji). Dokumenty będą oceniane na zasadzie spełnia / nie spełnia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Pzp Wykonawca załącza do oferty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część <a> i <b>) (patrz zał. nr 3 do SIWZ);

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymaganiom Wykonawca załącza do oferty:

- opis oferowanych wyrobów (np. karty katalogowe) z rysunkiem lub zdjęciem oferowanego asortymentu;

- oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP – (na druku oferty - załącznik nr 1 do SIWZ).

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokumenty zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231), to jest dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (zastępuje dokument z pkt 1 ppkt 2). Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wyżej wymienione dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oprócz wyżej wymienionych dokumentów Wykonawca załącza do oferty dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

- Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Odpowiednie oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć na druku oferty.

VII.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w jednej z wybranych przez siebie form: pisemnie, faksem lub elektronicznie.

  - Na stronie internetowej Zamawiającego http://szpital.koscian.pl  będą zamieszczane wszelkie ogłoszenia dotyczące niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie ze wskazaniem jakiego elementu specyfikacji dotyczą.

  - Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy – Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy – Pzp.

  - Wykonawcy, którzy nie poinformują Zamawiającego o pobraniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia odrębnym pismem nie będą otrzymywać korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania. Informacje dotyczące przebiegu postępowania będą im przekazywane za pośrednictwem strony internetowej określonej w pkt VII.2.

  - Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

  - Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Wiesław Nowak – komórka ds. zamówień publicznych – tel. (65)5250317

VIII. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

IX. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.

X. Opis przygotowania oferty

  - Przygotowanie oferty:

      - oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym;

      - koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;

      - Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na całość  przedmiotu zamówienia;

      - oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa;

      - jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne;

      - oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji;

      - dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane;

      - poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę;

      - wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

      - Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- wypełniony „Formularz oferty” (Załącznik nr 1 do SIWZ),

- wypełniony formularz „Wymagania i parametry techniczne” (Załączniki nr 2 do SIWZ),

- dokumenty wymienione w punkcie VI niniejszej SIWZ.

  - Oferta wspólna

      - W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (tzw. konsorcja), Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w  SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W  związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet następujących dokumentów:

- wypełniony „Formularz oferty”;

- wypełniony formularz „Wymagania i parametry techniczne”;

- opis oferowanych wyrobów (np. karty katalogowe) z rysunkiem lub zdjęciem oferowanego asortymentu;

- oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP – (na druku oferty - załącznik nr 1 do SIWZ);

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, część (a) (Załącznik nr 3 do SIWZ);

- dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby lub osób podpisujących ofertę.

      - Do oferty powinny zostać załączone następujące dokumenty przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum (podmiotu uczestniczącego we wspólnej ofercie):

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, część (b) (Załącznik nr 3 do SIWZ);

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o opuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

      - Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

      - Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty.

      - Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu – do oferty należy załączyć oświadczenie.

      - Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

  - Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

  - Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – sekretariat.

- Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego

- Oznakowane następująco: „Oferta na dostawę systemu monitorowania – nie otwierać przed – … … 2014 r.”

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 02.04.2014 r. do   godz. 10:00. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Miejsce otwarcia ofert – siedziba Zamawiającego – mała salka konferencyjna, dnia 02.04.2014 r. o godzinie 10:05

- Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty dla wybranej części uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w zł cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje. Ceną oferty jest wartość brutto części, zgodnie z wypełnionym „Formularzem cenowym”.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- Cena może być tylko jedna dla zamówienia.

- Cena nie ulega zmianie.

XIII. Kryteria oceny oferty

- Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie na podstawie jedynego kryterium, jakim jest cena.

| l.p. | Nazwa kryterium | Waga | Symbol kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100% | C |

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku i będą traktowane jako wartość punktowa oferty.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

Cn = Cmin/Cx*100

gdzie: 	Cn – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena”

Cmin – cena najtańszej oferty

Cx – cena badanej oferty

XIV. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do zawarcia umowy.

- Zawarcie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminu na wniesienie odwołania poza przypadkiem, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – Pzp.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

XV. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

XVII. Pozostałe informacje:

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4.

XVIII. Środki ochrony prawnej

Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy – Pzp, z tym że odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

XXIV. Postanowienia końcowe – Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów.

- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty.

- Zamawiający umożliwi fotografowanie dokumentów.

- Zamawiający umożliwi wykonanie kserokopii dokumentów odpłatnie.

- Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXV. Załączniki

- „Formularz oferty” – załącznik nr 1

- formularz „Wymagania i parametry techniczne” – załącznik nr 2

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3

- Projekt umowy – załącznik nr 4

Sporządziła komisja:

Przewodniczący – Maria Schwarz ………………………..

Sekretarz – Wiesław Nowak ……………………………..

Członek komisji – Henryk Kaczmarek ………………………

20.03.2014 r.                                                                  ______________________________________

Zatwierdził

SPZOZEPII/23/04/14

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 207 000 EURO

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa	…………………………………………………………………………………………………………………

Siedziba	………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks	………………………………………………………………………………………………………

nr NIP	………………………………………………	nr REGON …………………………………………………

Osoba do kontaktu z Zamawiającym / stanowisko:	………………………………………………………………

numer telefonu: ……………………………………………	adres e-mail: …………………………………………

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrwotnej w Kościanie  ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan

Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia – dostawa systemu nadzoru kardiologicznego dla Oddziału Chirurgii i Poł. – Ginekologicznego,  za następującą cenę:

cena brutto………………………………………………………………………………………zł

Oświadczam, że:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadam wiedzę i doświadczenie.

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oferowane  wyroby spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferowane przeze mnie wyroby posiadają atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których mogą być wprowadzane do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP.

- Niżej wymienione części zamówienia powierzę podwykonawcom:

- …………………………

- Nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.* / Należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w związku z czym załączam do oferty listę podmiotów należących do tej grupy kapitałowej.*

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię. ....................................................................................................

Stanowisko ..........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

____________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2a

„Wymagania i parametry techniczne”

Przedmiot zamówienia: system monitorowania pacjenta

(monitor pacjenta – 8 szt. z centralą monitorującą – 2 szt.)

Producent / Firma: 	…………………………………	Urządzenie typ: …………………………

Wersja konstrukcyjna z roku:	 ……………………… 	Rok produkcji: …………………………

| lp. | Parametr/warunek | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy (Tak / Nie / podać wartość/ nr str. dokumentu, rys. folderu - załączonych do oferty - gdzie znajduje się potwierdzenie oferowanych parametrów ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor fabrycznie nowy, rok produkcji 2013 | Tak |  |
| 2 | Monitor o budowie kompaktowej tzn. moduły pomiarowe zabudowane wewnątrz obudowy monitora | Tak |  |
| 3 | Ekran kolorowy - aktywna matryca TFT o przekątnej min. 12 cali | Tak |  |
| 4 | Rozdzielczość ekranu min. 800 x 660 dpi | Tak |  |
| 5 | Wymiary monitora nie większe niż 325 x 270 x 160 mm | Tak |  |
| 6 | Maksymalna waga monitora - 5 kg | Tak |  |
| 7 | Zasilanie sieciowe: AC 100-240V, 50/60 Hz | Tak |  |
| 8 | Zasilanie z sieci i z wbudowanego akumulatora przez min. 1 godz., | Tak |  |
| 9 | Wymiana akumulatora bez użycia narzędzi i serwisu, możliwość dołożenia 2 akumulatora | Tak |  |
| 10 | Obsługa poprzez klawisze funkcyjne i pokrętło nawigacyjne | Tak |  |
| 11 | Wyświetlanie do 10 krzywych dynamicznych, poza trybem EKG 12 kanałowego | Tak |  |
| 12 | Pamięć trendów min. 168 godzin | Tak |  |
| 13 | Alarmy akustyczne i optyczne | Tak |  |
| 14 | Ustawianie granic alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów | Tak |  |
| 15 | Monitor przystosowany do pracy z wszystkimi grupami wiekowymi: noworodki, dzieci i dorośli | Tak |  |
| 16 | Praca w trybach: Diagnostycznym, Monitorowania, Chirurgicznym | Tak |  |
| 17 | Minimalna konfiguracja ekranu: duże cyfry, podgląd pomiarów N1BP, krótkie trendy, 7 odpr. EKG, OxyCRG, podgląd innego łóżka | Tak |  |
| 18 | Pomiar EKG | Tak |  |
| 19 | EKG z 3/5 odprowadzeń, w zestawie kabel 5 odprowadzeniowy, możliwość rozbudowy o 12 kanałowe EKG | Tak |  |
| 20 | Pomiar HR w zakresie 10-350 ud./min w trybie 3/5 odprowadzeń, 25-254 ud./min w trybie 12 kanałowym | Tak |  |
| 21 | Analiza arytmii (minimum 18 różnych arytmii) i odcinka ST | Tak |  |
| 22 | Pomiar respiracji | Tak |  |
| 23 | Impedancyjna metoda pomiaru | Tak |  |
| 24 | Wykrywanie bezdechu sennego | Tak |  |
| 25 | Zakres pomiaru min. 0-150 odd./min | Tak |  |
| 26 | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego | Tak |  |
| 27 | Wyświetlanie wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego | Tak |  |
| 28 | Tryb ręczny, automatyczny i funkcja wspomagania wykrywania żył | Tak |  |
| 29 | Interwały pomiarowe: 1, 2, 3, 4, 5, 10,15, 20, 30, 45, 60, 90 minut; 2, 3, 8 godzin | Tak |  |
| 30 | Zestaw mankietów wielorazowych do pomiaru ciśnienia: - dla pacjentów dorosłych - średni - dla pacjentów dorosłych - duży - dla pacjentów dorosłych - mały z przewodem powietrznym | Tak |  |
| 31 | Tryby pracy: dorośli, dzieci, noworodki, dorośli -nadciśnienie | Tak |  |
| 32 | Pomiar temperatury | Tak |  |
| 33 | Czujnik powierzchniowy na skórę z kablem | Tak |  |
| 34 | Zakres pomiaru temperatury min. 0-50 D | Tak |  |
| 35 | Pomiar saturacji | Tak |  |
| 36 | Cyfrowa metoda pomiaru | Tak |  |
| 37 | Zakres pomiaru saturacji 0-100 % | Tak |  |
| 38 | Zakres pomiaru pulsu min. 25-250 ud./min | Tak |  |
| 39 | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej | Tak |  |
| 40 | Czujnik na palec dla dorosłych wraz z kablem | Tak |  |
| 41 | Przechowywanie danych | Tak |  |
| 42 | Alarmy: min. 1000 grup zdarzeń alarmowych | Tak |  |
| 43 | NIBP: min. 700 grup pomiarów NIBP | Tak |  |
| 44 | Arytmie: min. 120 grup danych (w tym 8 sekundowe krzywe EKG) | Tak |  |
| 45 | Współpraca z centralnym systemem monitoringu poprzez sieć Wifi 2.4GHz | Tak |  |
| 46 | Moduł komunikacji sieciowej Wifi 2.4GHz | Tak |  |
| 47 | Współpraca monitorów z posiadanym Systemem Centralnego Monitorowania SC60 | Tak |  |
| 48 | Uchwyt mocowania do ściany z możliwością demontażu monitora bez użycia narzędzi | Tak |  |
| 49 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 50 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 51 | Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do użytkowania na terenie Polski i UE - deklaracja zgodności, znak CE), wpis lub powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |
| 52 | Materiały , dokumenty, foldery itp. w języku polskim potwierdzające powyższe parametry | Tak |  |
| 53 | Gwarancja m.in. 36 miesięcy | Tak |  |
| 54 | Możliwości rozbudowy monitorów | Tak |  |
| 55 | Pomiar inwazyjnego ciśnienia w 2 kanałach 2-IBP | Tak |  |
| 56 | Możliwość rozbudowy o zaawansowane technologie pomiaru saturacji: MasimoSET lub Nellcor OxiMax | Tak |  |
| 57 | Pomiar EtC02 w technologiach Respironics lub PhaselN | Tak |  |
| 58 | Pomiar gazów anestetycznych w technologii PhaselN (IRMA, ISA) | Tak |  |
| 59 | Kardiografia impedancyjna ICG (nieinwazyjny rzut minutowy CO) | Tak |  |
| 60 | Drukarka termiczna | Tak |  |
|  | Centrala monitorująca - 2 szt. |
| 61 | Zestaw komputerowy: komputer, monitor min. 21,5", drukarka laserowa, zasilacz UPS (podtrzymanie min. 30 min.) | Tak |  |
| 62 | Biurko komputerowe | Tak |  |
| 63 | Oprogramowanie monitorujące dla co najmniej 16 monitorów (możliwość rozbudowy do 66 stanowisk monitorowanych | Tak |  |
| 64 | Komunikacja pomiędzy centralą a monitorami poprzez sieć bezprzewodową Wifi 2,4GHz | Tak |  |
| 65 | Współpraca centrali z posiadanymi monitorami pacjenta S90 | Tak |  |
| 66 | Min. 96 godzin zapisu i podglądu krzywych EKG | Tak |  |
| 67 | Min. 240 godzin trendów przechowywanych danych i odtwarzanych dla każdego monitora | Tak |  |
| 68 | Min. 1000 zapisów alarmowych dla każdego monitora | Tak |  |
| 69 | Baza danych dla 30000 pacjentów | Tak |  |
| 70 | Obliczanie dawkowania leków i tabele miareczkowania | Tak |  |
| 71 | Analiza min. 17 rodzajów arytmii | Tak |  |
| 72 | Możliwość uruchamiania pomiaru ciśnienia z poziomu centrali | Tak |  |
| 73 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 74 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 75 | Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do użytkowania na terenie Polski i UE - deklaracja zgodności, znak CE), wpis lub powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |
| 76 | Materiały w języku polskim potwierdzające powyższe parametry | Tak |  |
| 77 | Gwarancja m.in. 36 miesięcy | Tak |  |

UWAGA: Nie spełnienie któregoś z powyższych parametrów (czyli negatywna odpowiedź) skutkuje odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

____________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3

# Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (a)

Dotyczy: Dostawa systemu nadzoru kardiologicznego dla Oddziału Chirurgii i Poł. – Ginekologicznego.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub  czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia.

………………….., data…………….	Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3

# Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (b)

Dotyczy: Dostawa systemu nadzoru kardiologicznego dla Oddziału Chirurgii i Poł. – Ginekologicznego.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

………………….., data…………….	Podpis Wykonawcy

#### Załącznik nr 4

UMOWA nr ................... (projekt)

zawarta dnia …… …… 2014 r. w Kościanie, pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan, numer KRS: 0000039047, REGON:, NIP: 698-15-78-284, zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa dr med. Piotr Lehmann - dyrektor

a

firmą ……… wpisaną do ……… przez ……… pod numerem ……, zwaną w treści umowy Wykonawcą, w imieniu której działa:

..........................................................................................................,

o następującej treści:

## Zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Pzp  Dz.U. z .2013 r.   poz. 907 ze zm.

§ 1

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zamawiający zamawia  a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu systemu nadzoru kardiologicznego dla Oddziału Chirurgii i Poł. – Ginekologicznego   opisany w załączonych do niniejszej umowy formularzach ”Wymagania i parametry graniczne”

§ 2

Wykonawca oświadcza, że wyrób będący przedmiotem umowy zwane w dalszej części zamiennie sprzętem, jest odpowiedniej jakości, posiadają wymagane atesty i spełniają normy obowiązujące dla tego rodzaju wyrobów a dostarczony wyrób będzie tożsamy z przedstawionym w ofercie przetargowej.

§ 3

- Zamówienie obejmuje:

- dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego,

- instalację i uruchomienie dostarczonego sprzętu,

- przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego  zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu,

- serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu.

- Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 40 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony bezpośrednio do użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest telefonicznie uzgodnić datę i godzinę dostawy oraz termin przeprowadzenia szkolenia z bezpośrednim z użytkownikiem.

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt zabezpieczając załadunek, rozładunek, ubezpieczenie towaru do momentu dostarczenia Zamawiającemu, zainstalowania i przeszkolenia personelu.

- Potwierdzeniem dostarczenia, uruchomienia dostarczonego sprzętu oraz przeprowadzenia szkoleń będzie podpisanie przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego przygotowanego przez wykonawcę.

§4

- W ramach umowy Wykonawca udzieli gwarancji na okres wskazany w ofercie ( min. 36 miesięcy) i    zapewni pełny serwis (bez dodatkowych opłat) według zapisów zgodnych z ofertą i zapisów SIWZ.

- Bezpłatna obsługa serwisowa obejmuje: wady materiałowe w wykonawstwie, usterki powstałe podczas normalnej eksploatacji.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuję się do dokonania bezpłatnych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym ostatni przegląd zostanie wykonany bezpośrednio przed wygaśnięciem gwarancji.

- Wykonawca zapewnia, że urządzenie będące przedmiotem umowy jest wolne od wad fizycznych i objęte gwarancją producenta.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych, paszportów technicznych, instrukcji obsługi w języku polskim i innych dokumentów standardowo przekazywanych przez producenta przedmiotu umowy dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.

- Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska dostęp do przedmiotu umowy w czasie ustalonym z Zamawiającym.

- Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii sprzętu przyjazd serwisu nastąpi w czasie nie dłuższym

niż 24 godziny (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od powiadomienia (telefonicznie lub

faxem), natomiast usunięcie awarii nastąpi w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu otrzymania

zgłoszenia awarii.

- Usługi gwarancyjne i naprawy realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy lub w serwisie Wykonawcy, a koszty dojazdu serwisu i transportu urządzenia do naprawy i z powrotem po naprawie będzie ponosić Wykonawca.

- Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wysyła uszkodzone urządzenie do wskazanego przez Wykonawcę punktu serwisowego, na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań.

- Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia urządzenia będącego przedmiotem umowy z użytkowania, spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

- W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia trwającego dłużej niż 5 dni (od momentu zgłoszenia tej nieprawidłowości), Wykonawca zobowiązany jest podstawić nieodpłatnie sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych lub lepszy.

- W przypadku trzech napraw nie wynikających z winy Zamawiającego aparat zostanie wymieniony na nowy egzemplarz, a pełny okres gwarancji liczony będzie od dnia wymiany aparatu na nowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnej realizacji warunków gwarancji i serwisu.

- Dopuszcza się po okresie gwarancji serwisowanie urządzeń przez inne serwisy.

- Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych w okresie nie krótszym niż 10 lat od momentu przekazania zamawiającemu przedmiotu zamówienia;

- W przypadku, nie usunięcia awarii  uniemożliwiającej eksploatację urządzenia, zgłoszonej w okresie gwarancji, w terminie 5 dni lub nie dostarczenia w tym okresie sprzętu zastępczego, o którym mowa w § 4, ust 12 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości niesprawnego (wyłączonego z eksploatacji) urządzenia za każdy dzień braku możliwości eksploatacji urządzenia ponad termin 5 dni. Termin 5 dni, o którym mowa wcześniej uprawniający do naliczania kary  umownej będzie liczony od godziny zgłoszenia awarii, pod warunkiem, że awaria została zgłoszona w dzień roboczy do godz. 14:00.  Jeżeli awaria została zgłoszona w dzień ustawowo wolny od pracy termin upoważniający do naliczania kary będzie liczony od godz. 7:00 następnego dnia roboczego.

§ 5

- W przypadku nie dostarczania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto umowy , za każdy dzień opóźnienia.

- Jeżeli zwłoka w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 2 tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić od

umowy, jeżeli zwłoka wystąpiła z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie

zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową.

- Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie

oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty, w której

zwłoka w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 2 tygodnie.

- W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

- W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie terminu płatności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustawowej.

- Przed naliczaniem odsetek Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uprzedzić Zamawiającego o zamiarze ich naliczania.

§ 6

- Wartość przedmiotu umowy wynosi …………. zł brutto, netto : ………………………zł(proszę uzupełnić)

- Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi przygotowanym przez wykonawcę protokołem zdawczo odbiorczym podpisanym przez strony przygotowanym przez wykonawcę.

- Płatność  w terminie 30 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury, przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze nastąpi jeżeli wraz z fakturą wykonawca dostarczy kopię protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez obie strony

§ 7

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny.

§ 8

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówieniach publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 10

- Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  dla Zamawiającego i  Wykonawcy.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

Zamawiający	Wykonawca

………………………………	………………………………