SPZOZEPII/23/12/14

                                                                    




  Kościan , 16.05.2014 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej 

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

                                                                                  Do

                                                 

 zainteresowanych przetargiem

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy materiałów szewnych, opatrunkowych i pieluchomajtek
Znak: SPZOZEPII/23/12/14
1. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby resorbowalny oksydowany celulozowy materiał hemostatyczny  z pakietu nr 3 pozycja 1-2   wchłaniał się w czasie od 7 do 14 dni?
Odp. Dopuszcza nie wymaga.
2. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby resorbowalny oksydowany celulozowy materiał hemostatyczny  z pakietu nr 3  pozycja 1-2  charakteryzował się wartością pH poniżej 3? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii.  Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.
Odp. Dopuszcza nie wymaga.
3. Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samy w trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający wymaga aby resorbowalny oksydowany celulozowy materiał hemostatyczny  z pakietu nr 3 pozycja 1-2  posiadał właściwości bakteriobójcze  na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach?
Odp. Dopuszcza nie wymaga.
4. Czy Zamawiający w  ramach pakietu  nr 3 pozycja 1  wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału hemostatycznego w opakowaniu a’12?
Odp. Dopuszcza z przeliczeniem ilości do setnej części opakowania.
5. Czy Zamawiający w  ramach pakietu  nr 3 pozycja 2  wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału hemostatycznego w opakowaniu a’12?
Odp. Dopuszcza z przeliczeniem ilości do setne części oapkowania.
6. Czy Zamawiający w  ramach pakietu  nr 3 pozycja 1-2  wyrazi zgodę na wycenę sztuk (saszetek) zamiast opakowań z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości (w pozycji 1 będzie to 50 sztuk, natomiast w pozycji 2 będzie to 160 szt.). Jednocześnie zobowiązujemy się, w przypadku realizacji ewentualnej umowy, dostarczać do Państwa towar w opakowaniach a’12.
Odp. Jak wyżej proszę przeliczyć ilość saszetek na Państwa opakowania z dokładnością do setnej części tegoż opakowania.
7. Pakiet rur 1 i 2
Zwracamy się do Zamawiającego o  możliwość składania ofert na  poszczególne  grupy  nici chirurgicznych tj. poszczególne zadania w Pakietach 1 i 2.

Uzasadnienie: przy takim układzie pakietów tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w w/w postępowaniu. Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję, Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów   o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.

Odp. Zgodnie z SIWZ.
8. Pakiet nr 1 i 2
Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymagana jest długość nici 70 cm dopuści nici o długości 75 cm?
Odp. Tak dopuszcza.
9. Pakiet nr 1. Zadanie 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów bez powleczenia antybakteryjnego.
Odp. Nie dopuszcza.
10. Pakiet Nr 1, Zadanie 3. doz. 8
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym końcem (przyosttzoną}, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?
Odp. Dopuszcza.
11. Pakiet Nr 2, Zadanie 4, poz. 2
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli opisując igłę jako SR.
Odp.  Omyłka winno być HR.
12. Pakiet lir 2. Zadanie 5
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w zadaniu i dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane z polidloksanonu, wchłaniające się w okresie 180-210 dni, o wydłużonym okresie podtrzymywania tkanek?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
13. Pakiet Nr 2. Zadanie 6
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zadaniu syntetyczne szwy chirurgiczne, plecione, poliestrowe, powlekane silikonem.
Odp. Nie dopuszcza.
14. Pakiet Nr 2. Zadanie 8
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zadaniu nici chirurgiczne, naturalne, niewchłanialne, jedwabne, sterylne, plecione, powlekane.
Odp. Nie dopuszcza.
15. Pakiet nr 6 Pieluchomajtki dla dorosłych - Czy Zamawiający wymagając w opisie przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo-cenowy dla pakietu 6 SIWZ) falbanek wewnętrznych skierowanych na zewnątrz pieluchy rozumie i wymaga pieluchomajtki produkowane tylko i wyłącznie przez konkretnego producenta, tj. TZMO (pieluchomajtki SENIj? Jeśli tak, czy Zamawiający zamierza rozszerzyć swoje wymagania o innych producentów, tj, czy dopuści pieluchomajtki wyposażone w falbanki wewnętrzne (bariery boczne} zamocowane na włókninie wierzchniej w kierunku do osi podłużnej produktu, czyli skierowane do wewnątrz, spełniające pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
16. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne zadania? Podział pakietu  zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odp. Nie wyraża zgody.
17. Pakiet nr 2, zadanie 6 pozycja 2-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 100cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Nie wyraża zgody.
18. Pakiet nr 2, zadanie 7 pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 39mm?
Odp. Tak wyraża zgodę.
19. Pakiet nr 2, zadanie 7 pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 37mm?
Odp. Nie wyraża zgody.
20. Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy hemostatycznej w rozmiarze 5 x 7,5cm?
Odp. Dopuszcza.
21. Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy w op. a’20 sztuk z podaniem ceny za 1 szt. w celach porównawczych?
Odp. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.
22. Pakiet nr 3, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie utlenionej regenerowanej celulozy o działaniu hemostatycznym wykonanej z bawełny?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
23. Pakiet nr 3, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie utlenionej regenerowanej celulozy o działaniu hemostatycznym wykonanej z wiskozy?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
24. Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 1 ust. 2

Ceny określone w umowie są stałe przez okres trwania umowy za wyjątkiem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przystępowania do przetargu tj. zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę


Odp. Zgodnie z SIWZ.
25. Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 4 ust. 9

Zmiana ceny brutto w stosunku do oferowanej może nastąpić niezależnie od okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przystępowania do przetargu /zmiana cen urzędowych, zmiana kursów walut, zmiana stawki podatku VAT. Zmiany te wejdą w życie z dniem wejścia aktu prawnego wprowadzającego w/w zmianę.”
Odp. Zgodnie z SIWZ.
26. Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 5 ust. 3

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 72 godzin

- wad jakościowych w ciągu 14 dni

Po uwzględnieniu reklamacji przez Wykonawcę wymiana towaru nastąpi w ciągu 3 dni
Odp. Zgodnie z SIWZ.
27. Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 6 ust.  1

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą kary umowne.

Wykonawca  zapłaci zamawiającemu  kary umowne  w wysokości:

a/1 % wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką nie mniej niż 50 zł , za każdy dzień zwłoki jeżeli materiały  nie zostały  dostarczone w terminie z powodu okoliczności , za które odpowiada wykonawca, 

b/1 % wartości towaru dostarczonego ze zwłoką nie mniej niż 50 zł , za dostarczenie materiałów w ilości nie odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe) – za każdy dzień do chwili dostarczenia zamawiającemu materiałów w ilości zamówionej
Odp. Zgodnie z SIWZ.
28. Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy § 6 ust.  2,3
Odp. Zgodnie z SIWZ.
29. Prosimy o zmianę w zapisie umowy § 6 ust 4

W przypadku nie dostarczenia zamawianych produktów z winy Wykonawcy, Sprzedający upoważnia Kupującego do dokonania zakupu części przedmiotu umowy w ilości zamówionej u innego Sprzedającego i obciążenie Sprzedającego różnicą w cenie/kosztach.

Odp. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zobowiązania zgodnie z umową. To wykonawca musi stwierdzić, że mimo czynnej umowy nie może się wywiązać z obowiązujących zapisów. I to wykonawca podejmuje czynności mając naprawić braki w asortymentu. Jeżeli ich nie chce podjąć,  informuje zamawiającego o możliwości dokonania zakupu u dowolnego wykonawcy zgadzając się tym samym na dalsze czynności jakie podejmie zamawiający, łącznie z karami za nieterminową dostawę.
30. Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 24 ust. 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

1. Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu: 

„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,9 % wartości umowy”?

2. Zmianę brzmienia § 6 ust. 7 wzoru umowy na następujące:

„W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy  lub odstąpienia od niej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest On do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 4 % umownej wartości brutto pozostałej do realizacji części Umowy,
Odp. Zgodnie z SIWZ.
31. Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 4 ust. 9 wzoru umowy na następujące::

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”
Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.
32. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 4 ust. 1 wzoru umowy na następujące:

„Podstawą odpłatności za dostarczone materiały będzie faktura dostarczona  każdorazowo przez wykonawcę wraz z  zamówioną partią materiałów. Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy”.

Odp. Zgodnie z SIWZ.
33. Dot. pakietu nr 3:

1. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo stosowania związanego z możliwością całkowitego usunięcia nadmiaru hemostatyku czy zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 3 w poz. 1 i 2 materiał hemostatyczny  zbudowany z oksydowanej regenerowanej celulozy.
Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.
2. Biorąc pod uwagę szybkość osiągania hemostazy co ma wpływ na efektywność zatrzymania krwawienia czy zamawiający w pakiecie nr 3 w poz 1 i 2 dopuści zaoferowanie oksydowanej regenerowanej celulozy  gdzie proces regeneracji odpowiada za ukształtowanie materiału, który w najbardziej efektywny sposób staje się matrycą adhezji i agregacji płytek krwi
Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.
3.       Czy zamawiający pakiecie nr 3 w poz. 1 i 2 dopuści zaoferowanie opakowań zawierających 12 sztuk.
Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.
34. Zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie dot. pakietu 6:

Czy Zamawiający dopuści złożenie ofety na pieluchomajtki rozmiar L spełniające wszystkie wymogi za wyjątkiem kierunku wywinięcia falbanek wewnętrznych, a mianowicie skierowanych ku środkowi wkładu chłonnego , a nie na zewnątrz wkładu?

Rozwiązanie opisane przez Zamawiajacego stosowane jest tylko i wyłącznie przez jednego producenta i podtrzymanie tego wymogu spowoduje ograniczenie konkurencyjności poprzez uniemożliwienie złożenie ofet przez innych producentów. Ponieważ jedynym kryterium oceny ofert jest cena, zakładamy, że Zamawiający jest zainteresowany otrzymaniem możliwie dużej liczby ofert.
Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.
35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 2 Zadaniu 6 pozycji 2, 3 i 4 również na nić o długości 100 cm, przy odpowiednim przeliczeniu ilości saszetek, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie wyraża zgody.
36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 2 Zadaniu 7 poz.6 również na igłę -o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Wyraża zgodę.
37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział Pakietu nr 2 według Zadań? UZASADNIENIE: Wrażenie zgody na powyższe pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów w tym dystrybutorowi polskiego producenta nici chirurgicznych. Ponadto dzięki temu Zamawiający może uzyskać znacznie lepszą cenę na zapotrzebowany materiał szewny.
Odp. Nie wyraża zgody
Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 )









ZAMAWIAJĄCY
6

