Pakiet nr 15

System do złamań okołoprotezowych

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |
| 2 | System do złamań okołoprotezowych: Kable o średnicy ok. 2 mm i długości 750 mm. Wykonane z plecionki drutów stalowych. Zacisk stalowy pozwalający na umocowanie niefrezowanego kabla. Płyty stalowe z otworami do przeprowadzenia śrub korowych i z zaciskiem do przeprowadzenia kabli. Płyty o długości od 110 – 301 mm stopniowane co 50 mm. |  | 5 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
|  |  | X | X | RAZEM |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi, foldery lub inne firmowe dokumenty  potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór wyrobów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu,

Data podpis i pieczęć wykonawcy

…………………………………………….