SPZOZEPII/23/26/14

Kościan , 01.10.2014 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy :przetargu na dostawę endoprotez ortopedycznych oraz implantów do wykonywania zabiegów ortopedycznych wraz z dzierżawą systemów ich mocowania

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki przezkrętarzowej dynamicznej od 2 do 20 otworów w długościach od 48mm do 336mm?

Odp. zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki przezkrętarzowej dynamicznej z otworami kompresyjnymi 4,5 mm zamiast z otworami kombinowanymi pod śruby blokowane 5,0 mm i śruby kompresyjne 4,5 mm?

Odp. zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 2-5 dopuści możliwość zaoferowania implantów wykonanych z tytanu bezpiecznego dla MRI?

Odp. zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płytki kordylarnej dynamicznej od 6 do 22 otworów w długościach od 118mm do 374mm?

Odp. zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej 32 mm zamiast 36 mm?

Odp. zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania śruby doszyjkowej o średnicy 16 mm i długości 65-145 mm?

Odp. zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania śrub korowych 4,5 mm?

Odp. zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania śrub z gniazdem sześciokątnym?

Odp. zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej od 3 do 12 otworów zamiast od 3 do 13 otworów?

Odp. zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania instrumentarium do płytki do nasady dalszej kości ramiennej  zakładanej z dostępu przyśrodkowego, bez urządzenia kompresyjnego do kompresji kłykci?

Odp. zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania płytki LCP 1/3 koła z możliwością założenia śrub blokowanych?

Odp. zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania płytki do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej bez podparcia o długościach od 116 do 246 mm zamiast od 109 do 246 mm?

Odp. zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania płytki do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej bez dodatkowego podparcia dostępnej z jednym rodzajem anatomiczngo wygięciem w odcinku dalszym zamiast z wygięciem dużym i małym?

Odp. zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie 6 w pozycji 7 zamiast ręcznych rozwiertaków dla średnic poniżej 8 mm (6,7,8 mm) oferty na frezy do rozwiercania kanałów śródszpikowych, takie same jak dla średnic maksimum 8 mm do minimum 18 mm?

Odp. Tak, wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie na zabieg w ciągu 2 dni roboczych od zamówienia kompletnych zestawów narzędzi i implantów- dotyczy pakietu 6.

Odp. Nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 9 pozycji 3 i stworzenie z niej odrębnego pakietu? Umożliwiłoby to naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje w pakiecie 9.

Odp.  Nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie 9 na:

- w pozycji 4- Płyty do wyrostka łokciowego, blokowane, stalowe, wielokątowe, anatomicznie dopasowane do kości, ilość otworów 3-13?

Odp. Tak.

- w pozycji 5- Płyty do bliższej nasady kości ramiennej, blokowane, stalowe, wielokątowe, anatomicznie dopasowane do kości, 14 otworów w części bliższej, 4-16 otworów (w tym otwory owalne) w części dalszej, długość 90-234 mm?

Odp. Tak.

- w pozycji 6- płyty do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej, bocznej, tylnobocznej, ; prawe i lewe; blokowane, stalowa, wielokątowe, możliwość modelowania płytki?

Odp. Nie.

- w pozycji 7- Płyty do dalszej nasady kości strzałkowej, otwory 4 – 12; długość 80 mm

-184mm; blokowana stalowa, wielokątowe wprowadzanie śrub, możliwość modelowania płytki?

Odp. Nie.

- w pozycji 8- Płytka prosta do części trzonowej kości, otwory 7-12, podwjne otworz gwintowane pod đrubz korowe i blokowane; długość 92mm -157mm; stalowa, możliwość modelowania płytki?

Odp. Nie.

- w pozycji 9- śruby blokowane o  średnicy 3.5 mm, stalowe, w długościach 12-30 mm?

Odp. Nie.

- w pozycji 10- śruby blokowane o średnicy 3.5 mm, stalowe, w długościach 32-50 mm?

Odp. Nie.

- w pozycji 11- śruby korowe o średnicy 3.5 mm, stalowe, samogwintujące, w długościach 12-30 mm?

Odp. Nie.

- w pozycji 12- śruby korowe o średnicy 3.5 mm, stalowe, samogwintujące w długościach 32-40 mm?

Odp. Nie.

- w pozycji 13- śruby gąbczaste o średnicy 4.0, stalowe, samogwintujące, w długościach 12-50 mm?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający może dokonać zmiany wymagania terminu uzupełnienia implantów w pakiecie 6, 8, 9, 12 i 15 z wymaganych w SIWZ 24 godzin od dostarczenia faksem karty zużytych implantów na termin dwóch dni roboczych? Firma nie byłaby w stanie uzupełnić zużytych implantów w wymaganym w SIWZ terminie w momencie otrzymania protokołu w piątek o godz. 15.00.

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w pakiecie 12 na:

- w pozycji 2- śruby z gniazdem hex z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów?

Odp. Tak.

- w pozycji 3- Płytka blokująco- kompresyjna 3.5 mm prosta, wąska, otwory owalne obustronnie gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów do 4 do 12, długość od 53 do 157 mm, stalowa,  śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego?

Odp. Tak.

- w pozycji 4- Płytka blokująco- kompresyjna 3.5, rekonstrukcyjna, prosta, z owalnymi dwufunkcyjnymi otworami obustronnie gwintowanymi zarówno pod śruby blokowane jak i korowe, śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego, długość: 66mm – 287 mm; ilość otworów; 5-22, stalowe?

Odp. Tak.

- w pozycji 5- Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej, płytka z wielopłaszczyznowym prowadzeniem śrub blokujących w części proksymalnej, z otworami do śrub korowych i śrub blokujących średnicy 3.5 w części trzonowej płytki, długość płytek od 4 do 16 otworów ze zmianą do 2 otwory, stalowa, śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego?

Odp. Tak.

-  pozycji 6- Płytka blokująco- kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej zakładana z dostępu tylno- bocznego, otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3.5 mm oraz kompresyjnych 3.5 mm, śruby blokowane w płytce, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego, w  części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce o średnicy 2.7 mm, płytki prawe i lewe od 3 do 19 otworów w części dalszej, w długości od 72 mm do 280 mm, stal?

Odp. Tak.

- pozycji 7- Płytka blokująco- kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej zakładana z dostępu przyśrodkowego, otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3.5 mm oraz kompresyjnych 3.5 mm, śruby blokowane w płytce, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego; w części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce o średnicy 2.7 mm; płytki prawe i lewe od 3 do 15 otworów w części dalszej, w długości od 78 mm do 234 mm, stal?

Odp. Tak.

- w pozycji 8- Płytka blokująco- kompresyjna 1/3 koła, stalowa z możliwością założenia śrub blokowanych i korowych, 3 – 14 otworów w długościach od 42 mm – 185 mm. Śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego.

Odp. Nie.

- w pozycji 9- płyta blokująco kompresyjna do bliższej nasady uda, anatomiczna, dzięki zastosowaniu śrub korowych z blokowaną zaślepką zmniejszająca kontakt z kością, na trzonie płyty otwory do śrub korowych i blokowanych zaślepek, możliwość użycia śrub korowych i gąbczastych, w głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami (do 15 stopni w każdym kierunku od standardowego blokowania)- śruby 4.0 i 5.0; w części dalszej płyty otwory gwintowane  możliwością zastosowania śrub korowych i zaślepki blokującej? Z racji specyfiki systemu oferta będzie obejmować do każdej płyty 8 śrub i zaślepek blokujących.

Odp. Tak

- w pozycji 10- Płytka blokująco- kompresacyjna do nasady dalszej kości podudzia, zakładana z dostępu przyśrodkowego, ukształtowana anatomicznie, stalowa, w części bliższej otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych 3.5 mm;  płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 120 do 264 mm, od 6 do 18 otworów w części trzonowej i 6 otworów w głowie płytki?

Odp. Nie.

- w pozycji 11- Płytka anatomiczna do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej, blokująco- kompresyjna od strony bocznej, na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja między odłamowa), w głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod rożnymi katami – w różnych kierunkach śr 3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera, w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0. śruby blokowanie w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego, stalowe, długość płyty 104-224 mm, ilość otworów 6-16?

Odp. Nie.

- w pozycji 12- Płytka anatomiczna do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej, blokująco- kompresyjna od strony bocznej, na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja między odłamowa), w głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod rożnymi katami – w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera, w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych, śruby blokowanie w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego, średnica śrub blokowanych 4.5 i 5.5 mm; średnica śrub korowych 4.5 mm, płyty stalowe, długość płyty 97-372 mm, ilość otworów 4-20?

Odp. Tak.

- w pozycji 13- Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna od dalszej nasady kości udowej i bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod rożnymi katami – w rożnych kierunkach śruby o średnicy 5.5 mm. W części dalszej otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/ gąbczastych 4.5. śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego, instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę ( metoda małoinwazyjna); stalowe płyty do dalszej nasady uda w długościach 159-400 mm posiadające 6-22 otwory; stalowe płyty do bliższej nasady piszczeli w długościach 97-372 mm posiadające 4-20 otworów?

Odp. Tak.

- w pozycji 19- śruby z gwintowaną głową do blokowania w płytce, stalowe, średnica śrub 5.0 i 5.5 mm, długość 14-90 mm, samogwintujące, zakładane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 12 pozycji 14 i 15 stworzenie z nich odrębnego pakietu? Umożliwiłoby to naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje w pakiecie 14.

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w pakiecie 15 systemu do złamań około protezowych, na który składa się płyta prosta tytanowa w długości 210-298 mm, kable o średnicy 1,8 mm i długości 559 mm z blokowanym w płycie oczkiem pozwalającym na umocowanie kabla w płycie?

Odp. Tak.

- Prosimy o sprecyzowanie w pakiecie 15 w pozycji 2 z jakich elementów ma składać się zestaw do złamań około protezowych?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 )

ZAMAWIAJĄCY