## zał 1.9.
załącznik nr 1.9. formularz asortymentowo- ilościowo- cenowy.
Pakiet 9
Lp. | Nazwa z opisem asortymentu | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy używana będzie na WZ i Fakturze | Producent | Numer zgodny z katalogiem producenta | jednostka miary | Ilość a 36 m-cy | jednostkowa cena brutto w zł | wartość brutto w zł
[6 empty] | a | b | c = (a x b)
1 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw wolny od DEHP i latexu. |  |  |  | szt. | 85000
2 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych bursztynowy Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99. Zestaw wolny od DEHP i latexu. |  |  |  | szt. | 2000
3 | aparat do przetaczania płynów żywieniowych typu INFUSOMAT |  |  |  | szt. | 2100
4 | Aparat do przygotowania i pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,45um i standardowym kolcem typu MINI SPIKE posiadający posiadający zastawkę bezigłową |  |  |  | kpl. | 6000
5 | Aparat do przygotowania i pobierania leków, standardowym kolcem typu MINI SPIKE, z filtrem arolozowym 0,2 um, oraz filtrem cząsteczkowym 0,5 um, do przygotowywania cytostatyków posiadający zastawkę bezigłową |  |  |  | szt | 100
6 | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej ( dopuszczalna ilość dostępów - 200 ), możliwość podawania tłuszczy; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu; bez lateksu; połączenia Luer Slip i Luer Lock |  |  |  | szt. | 8000
7 | Koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ). Pakowany pojedynczo, w sterylnym opakowaniu.Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. |  |  |  | szt. | 12000
8 | Butelka do długotrwałego odsysania do drenów Redon; poj. 200ml z drenem 123cm sterylna |  |  |  | szt. | 1000
9 | Butelka do długotrwałego odsysania do drenów Redon; poj. 400 ml z drenem 123cm sterylna |  |  |  | szt. | 240
10 | Butelka do długotrwałego odsysania do drenów Redon; poj.600ml z drenem 123cm sterylna |  |  |  | szt. | 110
11 | Cewnik dwuswiatłowy w zestawie Seldingera 7FR/20cm z prowadnica niklowo-tytanową odporna na załamania, z zastawkami zabezpieczajacymi przed zatorowością z możliwością kontroli położenia cewnika przy pomocy EKG |  |  |  | szt. | 90
12 | Dren do ran, typu Redon CH 12/50 |  |  |  | szt. | 1150
13 | Dren do ran, typu Redon CH 14/50 |  |  |  | szt | 220
14 | Dren do ran, typu Redon CH 16/50 |  |  |  | szt | 120
15 | Dren do ran, typu Redon CH 18/50 |  |  |  | szt. | 60
16 | Dren Y z dwoma automatycznymi zastawkami do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej ( dopuszczalna ilość dostępów - 200 ), możliwość podawania tłuszczy; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu; bez lateksu; połączenia Luer Slip i Luer Lock |  |  |  | szt. | 50
17 | igła do nakłuc zewnątrzoponowych 20 G 50 |  |  |  | szt. | 60
18 | Igła do nakłuć lędźwiowych, sterylna z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, rozm: 0,50 x 88 mm; 25G; |  |  |  | szt. | 100
19 | Igła do nakłuć lędźwiowych, sterylna z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR,; rozm:0,70 x 88mm; 22G; |  |  |  | szt | 100
20 | Igła do nakłuć lędźwiowych, sterylna z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, rozm:0,9 x 88mm; 20G; |  |  |  | szt | 100
21 | Igła do znieczuleń p/pajęczynówkowych typu Pencil-Point z igłą prowadzącą, sterylna, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, 25G/88-90mm |  |  |  | szt. | 100
22 | Igła do znieczuleń p/pajęczynówkowych typu Pencil-Point sterylna, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, 22G/88-90mm |  |  |  | szt | 100
23 | Igła do znieczuleń p/pajęczynówkowych atraumatyczna o dwupłaszczyznowym szlifie z igłą prowadzącą, sterylna,, 26G/88-90mm |  |  |  | szt. | 100
24 | Igła do znieczuleń p/pajęczynówkowych typu Pencil-Point z igłą prowadzącą, sterylna, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, 27Gx88mm |  |  |  | szt | 100
25 | igła do znieczuleń zewnątrzoponowych, z meandrynem wewnętrznym 20G, 18G |  |  |  | szt | 90
26 | igła do znieczuleń splotów nerwowych przy użyciu neurostymulatora, stal nierdzewna, oster ścięcie igłu 15 stopni, 22G 0,7 50 mm |  |  |  | szt | 120
27 | Igła do splotów znieczuleń splotów nerwowych przy użyciu neurostymulatora, stal nierdzewna, oster ścięcie igłu 15 stopni, 22G 0,7 80 mm |  |  |  | szt | 40
28 | Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych TUOHY 18G ze skrzydełkami |  |  |  | szt. | 50
29 | Cewnik trójswiatłowy w zestawie Seldingera 7FR/20cm z prowadnica niklowo-tytanową odporna na załamania, z zastawkami zabezpieczajacymi przed zatorowością z możliwością kontroli położenia cewnika przy pomocy EKG |  |  |  | szt. | 200
30 | Igły bezpieczne do portów dostępu. Igły z atraumatycznym szlifem, przystosowane do iniekcji pod wysokim ciśnieniem, mogące być również stosowane do podawania kontrastu w tomografii komputerowej. Podstawa igły wykonana z przezroczystej płytki z otworami ułatwiającymi wentylację z podkładką z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej uniemożliwiającej przenikanie bakterii, zapobiegającej kompresji. Dren nie zawierający DEHP i lateksu, dostosowane do MR. Rozmiar igieł od 19- 22G x 15- 32 mm |  |  |  | szt. | 190
31 | Bezpieczna kaniula żylna, wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji.Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Rozmiar 20Gx1,1 25mm |  |  |  | szt. | 9000
32 | 14Gx2,2średnicy, 50mm długości |  |  |  | szt. | 200
33 | 16Gx1,7średnicy, 50mm długości |  |  |  | szt. | 100
34 | 18G x 1,3 średnicy , 33 mm długości |  |  |  | szt. | 12500
35 | 18Gx1,3średnicy , 45 mm długości |  |  |  | szt. | 10000
36 | 20Gx1,1średnicy , 33 mm długości |  |  |  | szt. | 12000
37 | 22Gx0,9x25mm |  |  |  | szt. | 8500
38 | 24Gx0,7x19mm |  |  |  | szt. | 50
39 | Bezpieczna kaniula żylna bez portu, wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG z zaworem eliminujacym wypływ krwi podczas kaniulacji. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Rozmiar 18Gx32mm i 45mm,20Gx25 i 32 mm, 22Gx25mm |  |  |  | szt. | 8000
40 | strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 5 ml. roztworu 0,9 % NaCl.z koreczkiem obejmującym połączenie luer lock |  |  |  | szt. | 2000
41 | Łącznik międzystrzykawkowy |  |  |  | szt. | 50
42 | Niskociśnieniowy system drenażu ran, - CH8 mieszek ssący o objętości 40ml, jednorazowa igła połączona z drenem, uniwersalny łącznik stopniowy |  |  |  | kpl. | 150
43 | Precyzyjny regulator przepływu dla infuzji grawitacyjnych, dł 180cm regulacja przepływów w zakresie 10-250 ml/godzinę typu EXADROP |  |  |  | szt. | 200
44 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150cm czarny lub bursztynowy, wolne od lateksu i ftalanów |  |  |  | szt | 600
45 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych zwykły 150cm, wolne od lateksu i ftalanów |  |  |  | szt. | 7800
46 | Strzykawka trzyczęściowa, 20ml, końcówka Luer-Lock centryczna, sterylna |  |  |  | szt. | 560
47 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20%; 10ml – możliwość wypełnienia do 12 ml x 100szt |  |  |  | op. | 650
48 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20%; 20ml – możliwość wypełnienia do 24 ml x 100szt |  |  |  | op. | 1200
49 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20%; 2ml – możliwość wypełnienia do 3 ml x 100szt |  |  |  | op. | 1200
50 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20%; 5ml – możliwość wypełnienia do 6 ml x 100szt |  |  |  | op. | 900
51 | Strzykawki 50/60 ml Luer Lock do pomp Perfusor Space, wolne od lateksu i PCV, |  |  |  | szt. | 12000
52 | Zamknięty system pomiaru diurezy godzinowej. Trójkomorowy plastikowy zbiornik do pomiaru diurezy o poj.500ml z komorą Pasteura z zastawka antyrefluksową, worek o poj. 2000ml, dwa filtry hydrofobowe, zastawka antyrefleksyjna w worku i w komorze, dren jednoświatłowy, bezigłowy port do pobierania próbek moczu, system mocujący 4 mozliwości. Odłączalny wymienny worek, kranik o czytelnej pozycji otwarty-zamknięty |  |  |  | szt | 200
53 | Zatyczka do cewników; sterylna, op a 100 szt. |  |  |  | op. | 20
54 | Zestaw do ciagłego znieczulania zewnątrzoponowego 18G, igła Touchy, kateter epidularny z miękką końcówką typu Soft Tip z trzema otworami bocznymi, filtr przeciwbakteryjny płaski, strzykawka niskoporowa |  |  |  | szt. | 50
55 | Zestaw do drenażu nadłonowego pęcherza moczowego z trokarem i cewnikiem CH10 |  |  |  | szt. | 10
56 | Zestaw do drenażu nadłonowego pęcherza moczowego z trokarem i cewnikiem CH15 |  |  |  | szt | 10
57 | Zestaw do infuzji z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego |  |  |  | kpl. | 300
58 | Skala do pomiaru OCŻ plastikowa, wielorazowego użytku |  |  |  | szt. | 50
59 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7F x 20 cm, trzykanałowy z prowadnica niklowo-tytanową odporna na załamania, z zastawkami zabezpieczajacymi przed zatorowością |  |  |  | szt. | 200
60 | Zestaw do nakłucia otrzewnej |  |  |  | szt. | 10
61 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej; cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem - średnica 1,8 mm, długość 80 mm • dren łączący z końcówką lock • strzykawka trzyczęściowa lock 60 ml jednorazowego użytku • worek 2,0 l |  |  |  | kpl. | 15
62 | korek-zatyczka do venflonów z możliwością bezpiecznego otwierania poprzez rozchylenie listków, jałowy z trzpieniem poniżej własnej krawędzi i logo producenta na samym wyrobie |  |  |  | szt | 80000
63 | Rampa trzykranikowa wielokolorowa wykonana z poliamidu, materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków z łącznikiem rotacyjnym, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej |  |  |  | szt. | 100
64 | Rampa pięciokranikowa wielokolorowa wykonana z poliamidu, materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków z łącznikiem rotacyjnym, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej |  |  |  | szt | 100
65 | Kranik trójdrożny luer lock z drenem przedłużającym 10 cm z poliamidu. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45oProdukt pakowany pojedynczo, sterylnie |  |  |  | szt. | 1000
66 | Kranik trójdrożny luer lock czerwony z poliamidu. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie |  |  |  | szt. | 2300
67 | Kranik trójdrożny luer lock niebieski z poliamidu z dostępem bezigłowym. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jejWyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie |  |  |  | szt. | 200
68 | Filtr o pojemności 0,2µm, zatrzymujący bakterie i zanieczyszczenia cząsteczkowe. Efektywna powierzchnia filtrująca 10cm, objętość wypełnienia 2,4ml, wielkość przepływu nie mniejsza niż 30ml/min. Filtr infuzyjny wolny od DEHP i lateksu. |  |  |  | szt. | 100
69 | Skalpel chirurgiczny z plastikową rączką z wypustkami zapewniającymi stabilny uchwyt oraz ostrzem wykonanym z ze stali węglowej w przezroczystej osłonie, umożliwiającej stałą obserwację ostrza w każdym położeniu. Skalpel powinien posiadać przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną. Skalpel winien mieć mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała uniemożliwiająca ponowne użycie go. Obudowa skalpela powinna być wyposażona w miarkę w centymetrach od 0 do 5 cm. Projekt skalpela musi być zgodny z dyrektywą unijną 2010/32/UE.Nadruk, nr serii i data ważności na każdej pojedynczej sztuce. Sterylne, jednorazowego użytku. Pakowane po 10 sztuk w op. Rozm. 10-24 |  |  |  | op. | 2200
70 | Koreczki Combi wielofunkcyjne czerwone |  |  |  | szt. | 1000
71 | Zestaw do diagnostycznego płukania otrzewnej |  |  |  | szt. | 20
Suma
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela
………………………………………………