SPZOZEPII/23/29/14

Kościan , 24.10.2014 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : sukcesywne dostawy sprzętu i produktów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych, obłożeń chirurgicznych i materiałów do sterylizacji

- Pakiet 16

Prosimy o doprecyzowanie, jakie urządzenie do resuscytacji Zamawiający ma na myśli?

Odp. Resuscitare rok prod 2014 dystrybutor w Polsce „Dreger”.

- Pakiet 18

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji nr 3 z pakietu 18 i utworzenie nowego, samodzielnego pakietu, co umożliwi złożenie oferty jedynemu dystrybutorowi.

Odp. Zamawiający podtrzymuje konstrukcję pakietów.

- Ad §6 ust. 2 umowy

Uprzejmie prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,2% i nie mniej niż 2 zł.

Uzasadnienie: Kary umowne narzucone przez Zamawiającego są wysokie. Zgodnie z art. 483 kc podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub należytego wykonania zobowiązania. Kara umowna nie może prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego. Wymaganie tak wysokich kar umownych w stosunku do przedmiotu zamówienia jest nieadekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 )

Odp. Kary jakie przewiduje zamawiając są jak sama nazwa wskazuje instrumentem dyscyplinującym Wykonawcę. W przypadku realizacji umowy w sposób zgodnym z ustaleniami w żaden wypadku nie będą egzekwowane.

- Pakiet nr 2, poz. 45

1.Prosimy Zamawiający  o dopuszczenie fartucha uniwersalnego wykonanego z białej folii?

Odp. Nie.

- Pakiet nr 4, poz. 32

Czy Zamawiający może sprecyzować do czego maja służyć wymazówki i jakiego ich  rodzaju wymaga? Czy mają być z zamkniętą próbówką czy bez?

Odp. Produkt jest opisany w dostateczny sposób.

- Pakiet nr 4, poz. 51 i 52

Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania moczu dla dzieci o wymiarze 175 x 85 mm o pojemności 100 ml?

Odp. Nie.

- Pakiet nr 4, poz. 59

1.Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne typu CUSCO , z przezroczystego plastiku,  regulowane śrubą centralną, która blokuje ustawienia wziernika wg potrzeb?

Odp. Nie.

- Pakiet 8, Pozycja 1-7 Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku" Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz roli? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo -foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

Odp. Tak

- Pakiet 8, Pozycja 1-7 Czy Zamawiający wymaga, aby kierunek otwierania był umieszczony tylko od strony papieru? Takie umiejscowienie wymaga od personelu kontroli wizualnej pakietu od strony papieru, która jest bardziej podatna na uszkodzenia niż folia, a zatem wpływa na bezpieczeństwo stosowanych narzędzi po procesie sterylizacji.

Odp. Tak.

- Pakiet 8, Pozycja 1-7 czy Zamawiający wymaga, aby wskaźniki umieszczone były między warstwami folii?

Odp. Tak.

- Pakiet 8, Pozycja 2 - prosimy o dopuszczenie rękawa o szerokości 7,5cm.

Odp. Tak.

- Pakiet 8, Pozycja 11 - czy Zamawiający wymaga testu Bowie&Dick w postaci testu paskowego z przesuwalną substancją, kompatybilnego z przyrządem z pozycji 17?

Odp. Tak

- Pakiet 8, Pozycja 13 - czy Zamawiający wymaga testu biologicznego o ostatecznym odczycie po 24h inkubacji?

Odp. Tak.

- Pakiet 8, Pozycja 12 - prosimy o określenie szerokości taśmy.

Odp. 19 mm.

- Pakiet 8, Pozycja 14 - czy Zamawiający wymaga liniowego ułożenia wskaźnika i oznaczenia normy na każdym wskaźniku?

Odp. Tak.

- Pakiet 8, Pozycja 16 - czy Zamawiający wymaga testów klasy V - integratorów parowych z przesuwalną substancją wskaźnikową i polem do odczytu w postaci dwóch odrębnych okienek?

Odp. Tak.

- Pakiet 8, Pozycja 17 - czy Zamawiający wymaga przyrządu PCD w postaci tuby wykonanej z aluminium i teflonu, pokrytej warstwą polimeru, nie nagrzewającą się \ty procesie sterylizacji, będącej symulantem testu Helix- kontroli wsadu?

Odp. Tak.

- Pakiet 3 , pozycja 4.

Prosimy o dopuszczenie podkładów celulozowych z perforacją 38 mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Pakiet nr 3, pozycja 4 i 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu podkładów higienicznych w rolkach w osobny pakiet ?

Odp. zamawiający podtrzymuje konstrukcję pakietów.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 )

ZAMAWIAJĄCY