SPZOZEPII/23/29/14

Kościan , 30.10.2014 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : sukcesywne dostawy sprzętu i produktów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych, obłożeń chirurgicznych i materiałów do sterylizacji

- Dotyczy: pakietu 2 poz. 41

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu numer 2 pozycji 41 i dopuszczenie wkładów jednorazowych o pojemności 2L, wkłady posiadają filtr przeciwbakteryjny pełniący, zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem i zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu. Wkłady są bez zawartości PCV oraz posiadają jeden króciec schodkowy na pokrywie umożliwiający podłączenie drenów od różnych producentów. Wkłady posiadają wygodna pętlę do demontażu oraz szeroki otwór o średnicy do wsypywania proszku żelującego. Wkłady posiadają uniwersalny port o średnicy 7/2 - 12mm, które mogą być zastosowane również do zabiegów ortopedycznych. Wkłady są przystosowane do pracy z ssakami będącymi na wyposażeniu Zamawiającego. W przypadku wyrażenia pozytywnej odpowiedzi dopuszczenia dostarczymy bezpłatnie na czas trwania umowy pojemniki kompatybilne z w/w wkładami.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy: pakietu 7 poz. 7

Wnosimy o wyłączenie z pakietu 7 poz. 7 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Podział taki nie naruszy zapisów art.32 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych a spowoduje większą konkurencyjność i pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie. Biorąc pod uwagę, że jedynym kryterium oceny ofert jest cena utworzenie odrębnego zadania zawierającego wyżej wymienione pozycje, pozwoli oferentom przedstawić bardziej konkurencyjne cenowo oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy postanowień umownych § 5 ust. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru z 3 na 5 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

- Dotyczy postanowień umownych § 6 ust. 5 a, b

Prosimy o zmianę brzmienia w zapisie umowy na:

- trzykrotnej kolejnej nieterminowo zrealizowanej dostawy,

- dwukrotnego kolejnego rażącego opóźnienia w realizacji dostawy, rozumianego jako okres przekraczający 10 dni od złożenia zamówienia, z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w § 4 ust.2"

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Dotyczy postanowień umownych § 6 ust 5 c

W/w ust. zawiera informacje:

,,c)    trzykrotnej reklamacji przedmiotu zamówienia, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % brutto niezrealizowanej wartości Umowy

Jeżeli zdarzyłoby się dostarczyć Państwu towar, który zawierałby wady jakościowe, należy Dostawcę zobligować do natychmiastowej wymiany towaru na wolny od wad, a nie karać go tak wysokimi karami

„10% brutto niezrealizowanej wartości Umowy" za coś, czemu nie mógł zapobiec w chwili wysyłki. Z uwagi na powyższe wnioskujemy o zmianę zapisu i zmniejszenie wysokości kar umownych do wysokości 0,1%.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

- Dotyczy rozdz. XX pkt 7,9 a SIWZ oraz § 9 ust. 1 i umowy

W/w ust. Zawiera informację: „ i. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

a) zmiana cen - w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego netto , przy zachowaniu stałości cen brutto - dotyczy to części wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zrealizowano".

Wykonawca, mając na uwadze długi okres obowiązywania umowy - 36 miesięcy - wnosi o zmianę wyżej oznaczonego zapisu umownego poprzez dopuszczenie możliwości podwyższenia łącznej ceny brutto przedmiotowej umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, ze skutkiem na dzień wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ z możliwością , zgodnie z obowiązującą nowelizacją ustawy Pzp z 2014 r. poz. 1232, przystąpienia do negocjacji cen w przypadku w takim przypadku.

- Dotyczy Pakietu 4 pozycji 35

Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 35 dopuści proszek w opakowaniu 25 g ?

Odp. Nie dopuszcza.

- Dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 4 pozycji 35,54,62 i utworzenie z nich odrębnego pakietu np. 4A?  Biorąc pod uwagę, że jedynym kryterium oceny ofert jest cena utworzenie odrębnego pakietu zawierającego wyżej wymienione pozycje, pozwoli oferentom przedstawić bardziej konkurencyjne cenowo oferty. Powyższe zwiększy konkurencję między oferentami, dzięki czemu zamawiający uzyska najniższą możliwą dla siebie cenę przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej.

Odp. Niw wyraża zgody.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 )

ZAMAWIAJĄCY