
 SPZOZEPII/23/29/14
  Kościan , 31.10.2014 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej 

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07
Do zainteresowanych

dotyczy : sukcesywne dostawy sprzętu i produktów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych, obłożeń chirurgicznych i materiałów do sterylizacji
1. Dotyczy Pakiet nr 8, pozycja nr  2: Czy w miejsce rękawa o szerokości 7cm Zamawiający dopuści rękaw 7,5cm? Różnica szerokości wynosząca 0,5cm w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność rękawa.
Odp. Nie.
2. Dotyczy Pakiet nr 8, pozycja nr  3: Czy w miejsce rękawa o szerokości 12cm Zamawiający dopuści rękaw 12,5cm? Różnica szerokości wynosząca 0,5cm w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność rękawa.
Odp. Nie.
3. Dotyczy Pakiet nr 8, pozycja nr  8-9: Czy Zamawiający dopuści papier dostępny w dwóch kolorach białym i zielonym, pakowany osobno.
Odp. Nie.
4. Dotyczy Pakiet nr 8, pozycja nr  9: Czy Zamawiający dopuści papier w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.
Odp. Nie.
5. Dotyczy Pakiet nr 8, pozycja nr  10: Czy Zamawiający dopuści papier w opakowaniu po 500 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie stosownie przeliczona.
Odp. Nie.
6. Dotyczy Pakiet nr 8, pozycja nr  15: Czy Zamawiający dopuści etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną w przypadku użyczenia na czas trwania umowy metkownicy trzyrzędowej firmy Blitz z zapisem informacji w poprzek przesuwu etykiet, kompatybilnej z oferowanymi etykietami? W przypadku zgody na powyższe pytanie uprzejmie prosimy o określenie ile metkownic Wykonawca  będzie zobowiązany użyczyć.
Odp. Nie.
7. Dotyczy Pakiet nr 8, pozycja nr  16: Czy w miejsce testów kl.5 Zamawiający dopuści testy kl.6 skalibrowane na parametry 134˚C/5,3min. i 121˚C/15min. lub 134˚C/7min. i 121˚C/20min. Wyższa klasa testu gwarantuje większą skuteczność kontroli procesu sterylizacji. 
Odp. Nie.
8. Dotyczy Pakiet nr 8, pozycja nr 17: Uprzejmie prosimy o zgodę na zaoferowanie przyrządów PCD kompatybilnych z testami klasy 6.
Odp. Nie.
9. Dotyczy wzoru umowy §9, punkt 1.i.a.: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie zmiany wartości brutto umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Znaczący wzrost wysokości stawki podatku VAT, którego nie można przewidzieć w momencie przygotowania oferty przetargowej, mógłby spowodować rażącą stratę po stronie Wykonawcy, szczególnie przy tak długim okresie obowiązywania umowy tj. 36msc.
Odp. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i SIWZ.

10. Pakiet nr 2, pozycja 7,27,30,32,33,34,37,38,38,39,40,41,46,50

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odp. Nie wydzieli.
11. Pakiet nr 2, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu a’75 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odp. Tak.
12. Pakiet nr 2, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 112x100x100?
Odp. Nie.
13. Pakiet nr 2, pozycja 19
Czy Zamawiający dopuści rękawice w dwóch rozmiarach M i L?
Odp. Dopuszcza.
14. Pakiet nr 2, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2300 ml?
Odp. Nie.
15. Pakiet nr 2, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści  matę w rozmiarze 45 x 115 cm niebieską, a’30 warstw?
Odp. Nie.
16. Pakiet nr 2, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści  matę  niebieską, a’30 warstw?
Odp. Nie.
17. Pakiet nr 2, pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści  fartuch w kolorze zielonym i niebieskim?
Odp. Nie.
18. Pakiet nr 2, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści worek z zapięciem 35-60 mm?
Odp. Nie.
19. Pakiet nr 2, pozycja 34
Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze białym?
Odp. W tej pozycji brak fartuchów.
20. Pakiet nr 2, pozycja 52
Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę z włosiem w kolorze czarnym?
Odp. Nie.
21. Pakiet nr 10, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści sondę wykonaną w całości z silikonu?
Odp. Nie.
22. Pakiet nr 10, pozycja 11-18
Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z otworami naprzemianległymi?
Odp. Tak.
23. Pakiet nr 10, pozycja 11-18
Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z oznaczeniem rozmiaru na pakowaniu jednostkowym bez oznaczenia na konektorze?
Odp. Nie.
24. Pakiet nr 10, pozycja 19-20
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 200 cm?
Odp. Nie.
25. Pakiet nr 10, pozycja 22-23
Czy Zamawiający dopuści cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu?
Odp. Nie.
26. Pakiet nr 10, pozycja 28,30
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odp. Nie wydziela.
27. Pakiet nr 10, pozycja 31
Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem o pojemności 3-5 ml sterylizowane tlenkiem etylenu
Odp. Nie.
28. Pakiet nr 10, pozycja 32-33
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 40 cm?
Odp. Nie.
29. Pakiet nr 10, pozycja 11-18
Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z otworami naprzemianległymi?
Odp. Nie.
30. Pakiet nr 10, pozycja 11-18
Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z oznaczeniem rozmiaru na pakowaniu jednostkowym bez oznaczenia na konektorze?
Odp. Nie.
31. Pakiet nr 10, pozycja 19-20
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 200 cm?
Odp. Nie.
32. Pakiet nr 10, pozycja 22-23
Czy Zamawiający dopuści cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu?
Odp. Nie.
33. Pakiet nr 10, pozycja 22-23
Czy Zamawiający dopuści cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu?
Odp. Nie.
34. Pakiet nr 13, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści adapter o wielkości wypełnienia 0,06 ml ?
Odp. Nie.
35. Pakiet nr 13, pozycja 1
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje adaptera o średnicy 13 mm czy 20 mm?
Odp. Nie.
36. Pakiet nr 13, pozycja 23
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby strzykawka była wolna od lateksu?
Odp. Nie.
37. Pakiet nr 13, pozycja 24
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą w rozmiarze 0,40 x 13 mm?
Odp. Nie.
38. Pakiet nr 13, pozycja 26
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 18 G 1,2 x 30 mm?
Odp. tak.
39. Pakiet nr 15, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice z zawartością protein <150µg/g?
Odp. Nie.
40. Pakiet nr 13, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a’200 szt. (XS-L) i a’180  (XL)?
Odp. tak.
41. Pakiet nr 15, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści rękawice wykonane z nitrylu?
Odp. Nie.
42. Pakiet nr 15, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a’200 szt. (XS-L) i a’180  (XL)?
Odp. Tak
43. Pakiet nr 15, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim?
Odp. Tak.
44. Pakiet nr 15, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a’180 w rozmiarze XL?
Odp. Tak.
45. Pakiet nr 15, pozycja 6
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawice posiadały w składzie aloes i witaminę E?
Odp. Nie.
46. Pakiet nr 15, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a’200 szt. (XS-L) i a’180  (XL)?
Odp. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią.
47. Pakiet nr 15, pozycja 8
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawice pozbawione były azbestu, plastyfikatorów DOP?
Odp. Nie.
48. Pakiet nr 15, pozycja 8
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rękawice były uelastycznione przy pomocy dizoninylu?
Odp. Nie.
49.  pakiet nr 5 poz.3

Czy Zamawiający wymaga uchwyty jednorazowe monopoalarne opisane jak w siwz, o długości kabla z uchwytem 3,3-3,4m ?
Odp. Tak, wymaga.
50.  pakiet nr 5 poz.4

Czy Zamawiający wymaga uchwyty jednorazowe monopoalarne opisane jak w siwz, o długości kabla z uchwytem 5,1-5,2m ?
Odp. Tak, wymaga.
51. Pakiet 5.

Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody bierne, jednorazowe, owalne, dwudzielne z pierścieniem okalającym każdą z dwóch części, umożliwiające niekierunkową aplikację, hydrożelowe, bez lateksu, uniwersalne dla dzieci i dorosłych, wymiary 176 x 122mm, o powierzchni całkowitej 170cm2, o powierzchni aktywnej 110cm2, grubości 1mm, podłoże z pianki polietylenowej, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, pakowane po pięć sztuk, opakowanie handlowe 50szt.?
Odp. Nie dopuszcza.

52. Pakiet 5.

Punkt 2. Czy Zamawiający dopuści czyściki elektrod monopolarnych, jałowe, jednorazowe, o wymiarach 5 x 5 cm +/- 0,5cm, grubość 5mm, pakowane pojedynczo? 
Odp. Dopuszcza.

53. Punkt 4. Czy Zamawiający dopuści uchwyty monopolame jednorazowe z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji z nożykiem i kablem, z wtykiem 3-pinowym uniwersalnym, długość całkowita 3,3-3,4m, pakowane pojedynczo, jałowe?
Odp. Nie dopuszcza.
54. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści igły w rozmiarze 115mm?
Odp. Nie.
55. Czy Zamawiający w pozycji 32 w związku, że firma Smiths Medical – Portex maski duże dla dorosłych oznacza numerem 5 zamiast 6 – dopuści maski w rozmiarze 5 (odpowiadające rozmiarowi 6 u innych producentów)?
Odp. Nie.
56. Czy Zamawiający w pozycji 33-35 dopuści maski krtaniowe wykonane z silikonu z mankietem, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny nie wtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podana na korpusie rurki, sterylne, w wymaganych rozmiarach?
Odp. Produkt opisany dostatecznie.
57. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 7 dni od dnia przesłania zamówienia?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

58. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych  z 0,5 % na 0,2% wartości brutto partii zamówionych produktów za każdy dzień zwłoki jednak nie mniej niż 5 zł, jeżeli produkty nie zostały dostarczone w terminie? Obecna wysokość kary umownej  jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy. 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

59. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych  z 0,5 % na 0,2% wartości brutto partii zamówionych produktów za każdy dzień zwłoki jednak nie mniej niż 5 zł, jeżeli produkty zostały dostarczone w ilości nieodpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe)? Obecna wysokość kary umownej  jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy. 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
60. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedstawiania próbek na asortyment w Zadaniu 7. Prośbę swą motywujemy tym, że produkt jest Zamawiającemu dobrze znany, Wykonawca oferuje oryginalne produkty K. STORZ i MTP jak dotychczas stosowane w Państwa placówce.
Odp. Zamawiający nie wymaga próbek w tym pakiecie.

61. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej urnowy w zakresie zapisów §6 ust. 2: 2,   Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości:

·  0,5 % wartości brutto niedostarczonych w terminie  produktów za każdy dzień zwłoki jednak nie mniej niż 5 zł jeżeli produkty nie zostały dostarczone w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca,   jednak nie więcej niż 10 %.wartości
Odp. Zamawiający uwzględnia tylko propozycję „wartości brutto niedostarczonych w terminie”  
· 0,5 % wartości brutto partii zamawianych produktów nie mniej jednak niż 5 zł za każdy dzień, za dostarczenie w ilości nie odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe) - do chwili dostarczenia zamawiającemu w ilości zamówionej jednak   nie więcej niż 10% wartości brutto partii zamawianych produktów niedostarczonych w zamówionej ilości.
Odp.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

62. Pakiet 19 poz. 1 Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu. Umożliwi to wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie na konkurencyjność ofert.
Odp. Zamawiający nie wyłączy pozycji 1 do osobnego pakietu.

63. Prosimy o wyjaśnienie , czy czujniki SpO2 mają by ć w technologii Nellcor, czy Nellkor Oxi – Max ?

Odp. W technologii  Nellkor Oxi – Max.

64. Czy Zamawiający dopuści czujniki w zakresie wagowym do 3 kg i  od 30 kg ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.
        Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 )    
                                                             



 ZAMAWIAJĄCY

5

