SPZOZEPII/23/29/14

Kościan , 31.10.2014 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : sukcesywne dostawy sprzętu i produktów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych, obłożeń chirurgicznych i materiałów do sterylizacji

- Pakiet 2 poz. 34

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie poz.34 z Pakietu 2 i utworzenie nowego pakietu, np. 2A. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Nie.

- Pakiet 6 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w składzie zestawu do operacji biodra 1xserwetę ortopedyczną na stolik Mayo w rozmiarze min. 80x145cm.

Odp. Tak.

- Pakiet 6 poz.3

Prosimy o dopuszczenie w składzie zestawu do operacji kończyn 1xserwetę na stolik Mayo w rozmiarze min. 80x145cm.

Odp. Tak.

- Pakiet 6 poz.4, 6, 10

Prosimy o dopuszczenie zestawu zaopatrzonego w min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odp. Tak.

- Pakiet 6 poz.5

Prosimy o dopuszczenie w składzie zestawu uniwersalnego 1xserwetę na stolik Mayo w rozmiarze min. 80x142cm.

Odp. Tak.

- Pakiet 6 poz.12

Prosimy o dopuszczenie tolerancji +/- 2 cm w rozmiarze serwety do repozycjonowania pacjenta.

Odp. Tak.

- Pakiet 6 poz.15

Prosimy o dopuszczenie obłożenia na stolik Mayo w rozmiarze min. 80x142cm.

Odp. Tak.

- Pakiet 6 poz.26

Prosimy o dopuszczenie sterylnej osłony na kończynę 79x140cm pakowane po 2 szt.

Odp. tak

- Pakiet 15, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a’200szt, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości. Większa ilość sztuk w opakowaniu generuje mniejsze koszty, co dla Zamawiającego jest bardziej ekonomiczne.

Odp. Tak.

- Pakiet 15, poz.4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 4 do osobnego pakietu. Opis wyspecyfikowany przez Zamawiającego wskazuje na konkretnego producenta, przez co uniemożliwia uczciwą konkurencję i nie pozwala naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Pakiet 15 poz. 5.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic w innym kolorze- niebieskim, co nie wpływa na właściwości produktu.

Odp. Tak.

- Pakiet 15 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic nitrylowych bez wewnętrznej warstwy polimerowej. Pragniemy nadmienić iż nitryl jest materiałem syntetycznym, pozbawionym zawartości protein lateksowych, zatem jest bezpieczny dla większości użytkowników z punktu widzenia uczuleń, zastosowanie wewnętrznej warstwy polimerowej jest bezpodstawne i zbędne, generuje jedynie zawyżoną cenę rękawicy hypoalergicznej.

Odp. Tak.

- Pakiet 15 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic nitrylowych chlorowanych z wewnętrzną warstwą pokrytą kolagenem i allantoiną. Opis wyspecyfikowany przez Zamawiającego wskazuje na konkretnego producenta, przez co uniemożliwia uczciwą konkurencję i nie pozwala naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o zmianę zapisu rozdziału XX SIWZ pkt. 7.9a poprzez zastąpienie go następującą treścią: "W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu."

Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 )

ZAMAWIAJĄCY