SPZOZEPII/23/29/14

Kościan , 12.11.2014 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : sukcesywne dostawy sprzętu i produktów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych, obłożeń chirurgicznych i materiałów do sterylizacji

- Dotyczy: pakietu 2 poz. 46

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu numer 2 pozycji 46 i dopuszczenie Zestawu do drenażu klatki piersiowej o poniższych parametrach:

- wyskalowana komora (co 10 ml do objetości 1000 ml) na wydzielinę o pojemności 1200 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu (łączna pojemność 2000 ml) 
- sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika 
- automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego, 
- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni) 
- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu 
- gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu, 
- monitor przecieku powietrza od 1 do 7 
- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek 
- przystosowany do zawieszenia na łóżku 
- zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1232 )

ZAMAWIAJĄCY