SPZOZEPII/23/31/14

Kościan , 16.12.2014 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : sukcesywne dostawy sprzętu i produktów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych, obłożeń chirurgicznych i materiałów do sterylizacji - II

- Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 4 poz. 47 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający może określić w  Pakiecie nr 4 poz. 47 jaką oczekuje ilość:

- szczoteczek cytologicznych  sterylnych

- szczoteczek cytologicznych  niesterylnych?

Szczoteczki te mają różne  ceny .

Odp. wszystkie sterylne.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wydzielenie z  Pakietu nr 4 poz. 47 i 48 ? Wydzielenie w/w   pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczbie oferentów, a tym samym, pozwoli Zamawiającemu wyłonić najkorzystniejszą ofertę.

Odp. Nie wyraża zgody.

- Pakiet 2, pozycja 3, 18, 34-37, 42

Pakiet 4, pozycja 35

Zwracamy się z prośbą, ze względu na niejednolity charakter zamawianych produktów, o wydzielenie ww. pozycji, co może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny tych produktów oraz zrealizuje zapis ustawy PZP o uczciwej konkurencji?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę?

Odp. Nie.

- Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem?

Odp. Nie.

- Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych o wymiarach ostrza: długość 1,0 x szerokość 4,3 x głębokość 0,01 cm?

Odp. Nie.

- Pakiet 2, pozycja 18

Czy Zamawiający wymaga myjki prostokątnej o wymiarach: 20 x 12 cm, grubości 1 cm (+/- 0,5 cm)?

Odp. Nie.

- Pakiet 2, pozycja 18

Czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z włókniny 100g/m2?

Odp. Nie.

- Pakiet 2, pozycja 35-37

Czy Zamawiający dopuści wkłady brytyjskiego systemu ssącego VacSax o pojemnościach odpowiednio 2, 1 i 2 litry, cechujące się co najmniej równoważnymi parametrami jakościowymi i użytkowymi, wraz z darmowym wyposażeniem Szpitala w niezbędny osprzęt wielorazowego użytku typu kanistry itp.? System VacSax jest sprawdzony i popularny na polskim rynku. Zaspokoi w równym, a nawet większym stopniu potrzeby Zamawiającego. Jednocześnie dopuszczając do konkurencji w tym zakresie, Zamawiający tworzy możliwość oszczędności

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 26

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne z włókniny SMMS o gramaturze 45 g/m2,bez tylnych kieszeni na spodniach, pakowanych razem ? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odp. zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 25 pozycję 1 do oddzielnego zadania.

Odp. Zamawiający podtrzymuję konstrukcję zamówienia.

- Pakiet 19

Prosimy o wyłączenie pozycji nr 1 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie na konkurencyjność ofert.

Odp. Zamawiający podtrzymuję konstrukcję zamówienia.

- Poz. nr 1

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiającemu chodziło o czujniki Nellcor Oximax, czy Nellcor

Odp. O czujniki Nellcor

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. )

ZAMAWIAJĄCY