SPZOZEPII/23/36/14

Kościan , 30.12.2014 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : sukcesywne dostawy sprzętu i produktów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych, obłożeń chirurgicznych i materiałów do sterylizacji - II

- Pakiet nr 2, pozycja 27,30,34-37

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

Odp. Zamawiający nie wydzieli.

- Pakiet nr 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 112x100x100 z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Nie.

- Pakiet nr 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści worki na zwłoki w kolorze czarnym?

Odp. Nie.

- Pakiet nr 2, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści rękawice w dwóch rozmiarach M i L?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet nr 2, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2300 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet nr 2, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści  matę w rozmiarze 45 x 115 cm niebieską, a’30 warstw z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Nie dopuszcza.

- Pakiet nr 2, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści  matę  niebieską, a’30 warstw z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Nie dopuszcza.

- Pakiet nr 2, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści  fartuch w kolorze zielonym lub niebieskim?

Odp. Nie dopuszcza.

- Pakiet nr 2, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści wkład z wieczkiem w kolorze czerwonym?

Odp. Nie dopuszcza.

- Pakiet nr 2, pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze białym?

Odp. Nie dopuszcza.

- Pakiet nr 2, pozycja 47

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę z włosiem w kolorze czarnym?

Odp. Nie dopuszcza.

- Pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę w rozmiarze 42 mm x56 mm?

Odp. Nie dopuszcza.

- Pakiet nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę owalną o powierzchni styku max . 100 cm2?

Odp. Nie dopuszcza.

- Pakiet nr 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści elektrodę w o średnicy 43 mm?

Odp. Nie dopuszcza.

- Pakiet nr 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści elektrodę w o średnicy 30 mm?

Odp. Nie dopuszcza.

- Pakiet nr 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści Filtr elektrostatyczny z hydrofobową warstwą filtracyjną, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtracji: 99,999 %, o przestrzeni martwej 45 ml, o oporach przepływu 3,2 cm H20 przy 60 l/min, o nawilżaniu 31,2 mgH20 przy VT=500 ml, o minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej Vt 300-1500  ml nadrukowanej na obwodzie filtra, waga 29 g, ze złączem prostym, sterylny , z portem kapno?

Odp. Nie dopuszcza.

- Pakiet nr 4, pozycja 10-11

Czy Zamawiający dopuści, maski ze złączem wtykowym?

Odp. Nie dopuszcza.

- Pakiet nr 4, pozycja 14-15

Czy Zamawiający dopuści maski mocowane wokół głowy?

Odp. Tak, dopuszcza.

- Pakiet nr 4, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści pałeczki o długości 20 cm?

Odp. Tak, dopuszcza.

- Pakiet nr 4, pozycja 40-45

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby  rurki posiadały kolorystyczny kod identyfikujący rozmiar wzdłuż całej rurki?

Odp. Nie odstąpi.

- Pakiet nr 4, pozycja 33,64-66

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

Odp. Nie utworzy z tych pozycji osobnego pakietu.

- Pakiet nr 4, pozycja 53

Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu niuniwesalne?

Odp. Nie.

- Pakiet nr 4, pozycja 56

Czy Zamawiający dopuści worki w rozmiarze 35-60mm?

Odp. Nie.

- Pakiet nr 4, pozycja 59

Czy Zamawiający dopuści wzierniki z rozwarciem regulowanym za pomocą szpili?

Odp. Nie.

- Pakiet nr 4, pozycja 63

Czy Zamawiający dopuści zestawy o pojemności 40 ml lub 100 ml?

Odp. Nie.

- Pakiet nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sondę wykonaną w całości z silikonu?

Odp. Tak.

- Pakiet nr 10, pozycja 11-18

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z otworami naprzemianległymi?

Odp. Dopuszcza już w sepcyfikacji.

- Pakiet nr 10, pozycja 11-18

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z oznaczeniem rozmiaru na pakowaniu jednostkowym bez oznaczenia na konektorze?

Odp. Nie.

- Pakiet nr 10, pozycja 19-20

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 200 cm?

Odp. Nie.

- Pakiet nr 10, pozycja 22-23

Czy Zamawiający dopuści cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. Nie.

- Pakiet nr 10, pozycja 28,30

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Nie wydzieli tworząc nowy pakiet.

- Pakiet nr 10, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem o pojemności 3-5 ml sterylizowane tlenkiem etylenu

Odp. Nie.

- Pakiet nr 10, pozycja 32-33

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 40 cm?

Odp. Tak.

- Pakiet nr 10, pozycja 11-18

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z otworami naprzemianległymi?

Odp. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią.

- Pakiet nr 10, pozycja 11-18

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z oznaczeniem rozmiaru na pakowaniu jednostkowym bez oznaczenia na konektorze?

Odp. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią.

- Pakiet nr 10, pozycja 19-20

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 200 cm?

Odp. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią.

- Pakiet nr 10, pozycja 22-23

Czy Zamawiający dopuści cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią.

- Pakiet nr 10, pozycja 22-23

Czy Zamawiający dopuści cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią.

- Pakiet 1.1 pozycja 3

Czy  Zamawiający   dopuści   produkt  mikrobiologicznie  czysty,   spełniający   pozostałe  zapisy SIWZ?

Uzasadnienie: odwołujemy się do Dyrektywy Europejskiej nr 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych i Ustawy o Wyrobach Medycznych, które mówią że jednorazowe, nieinwazyjne wyroby medyczne stosowane w terapii oddechowej, takie jak np. łączniki oddechowe należą do klasy czystości Ha, a więc nie muszą być sterylne, a mikrobiologicznie czyste.

Odp. Nie.

- Pakiet 1.1 pozycja 6

Prosimy   Zamawiającego   o   wyłączenie   pozycji   nr   6   z   pakietu   i   utworzenie nowego samodzielnego pakietu, co umożliwi złożenie oferty bezpośredniemu dystrybutorowi.

Odp. Nie wyłączy.

- Pakiet 1.4, pozycje 12-13

Czy Zamawiający oczekuje masek jednorazowego użycia czy wielorazowych?

Odp. Jednorazowych.

- Pakiet 1.16

Prosimy o doprecyzowanie, jakie stanowisko do resuscytacji Zamawiający ma na myśli?

Odp. Stanowisko resusctate.

- Pakiet 1.21

Czy Zamawiający oczekuje drenu do pomiaru kapnografii kompatybilnego z pułapką wodną WaterLock 2?

Odp. Nie.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. )

ZAMAWIAJĄCY

…………………………………..