Kościan , 26.06.2015 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 65525 0317/655120707

Do

zainteresowanych przetargiem

dotyczy: przystosowanie istniejącego oddziału rehabilitacyjnego na oddział dziecięcy

znak sprawy SPZOZEPII/23/09/15

- Jaką ilość opraw 2x18 W IP44 mamy przyjąć w kosztorysie? W przedmiarze jest podane 42 szt., natomiast z rysunku wynika, że jest ich 47szt.

Odp. Należy przyjąć 47 szt.

- Czy mamy uwzględnić w kosztorysie kinkiet 1x18W n/t w ilości 9 szt., oprawę 2x54 W n/t klosz mleczny w ilości 18 szt. oraz wyłącznik krzyżowy- l szt. ?

W przedmiarze nie ma wyszczególnionych tych materiałów.

Odp. Tak, należy uwzględnić.

- Jaką ilość gniazd komputerowych oraz gniazd DATA mamy przyjąć? Z przedmiaru wynika, że gniazd komputerowych jest 12 szt., a gniazd DATA jest 24 szt. Natomiast na rysunkach jest 14 szt. gniazd komputerowych i 14 szt. gniazd DATA ( gdyż jest 7 szt. PELi, w każdym po dwa gniazda).

Odp. Należy uwzględnić 14 szt. gniazd komputerowych i 14 szt. gniazd DATA .

- Jaką ilość koryta mamy przyjąć w kosztorysie? W przedmiarze jest 25 m koryta szer. 300, natomiast z rysunku wynika, że będzie to około 47 m.

Odp. Przyjąć 50 m.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. )

Zamawiający

……………………