Kościan , 02.07.2015 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 65525 0317/655120707

Do

zainteresowanych przetargiem

dotyczy: przystosowanie istniejącego oddziału rehabilitacyjnego na oddział dziecięcy

znak sprawy SPZOZEPII/23/09/15

- Czy inwestor wymaga aby oprawy miały atest higieniczny ? Jeśli tak, to w jakich pomieszczeniach.

Odp. Nie wymaga.

- Czy pozycja w kosztorysie „STWiOR pkt. ST- E.8 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach , wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy- układy sterujące oświetlenia ewak + awaryjne „ jest aktualna?

Odp. Nie.

- Czy na podstawie odpowiedzi udzielonych z dnia 26.06.2015 r. należy zmienić ilości w kosztorysach czy różnice podnieść/pomniejszyć w cenie materiału?

Odp. Proszę zmienić ilości w kosztorysie.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. )

Zamawiający

……………………