Kościan , 08.07.2015 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 65525 0317/655120707

Do

zainteresowanych przetargiem

dotyczy: przystosowanie istniejącego oddziału rehabilitacyjnego na oddział dziecięcy

znak sprawy SPZOZEPII/23/09/15

- Zamawiający informuje , że nastąpiła omyłka pisarska w kwestii zabezpieczenia należytego wykonania. W projekcie umowy § 15 ust.1 jest 10 % wartości brutto winno być 5%.

- Proszę o podanie informacji na temat skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych. Jakie mają mieć wypełnienia, jaki kolor, czy mają być wyposażone w panele ochronne ze stali nierdzewnej , czy mają być przeszklone czy pełne?

Odp. Kolor Ral 9010, wypełnienie płytą wiórową otworową, bez paneli ochronnych, 16 szt. przeszklona reszta pełna.

- Proszę o podanie informacji na temat ościeżnic stalowych. Czy mają być ościeżnice metalowe kątowe duże, metalowe małe czy inne?

Odp. Ościeżnice metalowe kątowe duże.

- Proszę o podanie koloru drzwi oraz okien aluminiowych.

Odp. Biały, Ral 9010.

- Czy można zastosować inną farbę niż PARA lub MARCOPOLP o właściwościach nie gorszych.

Odp. Tak.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. )

Zamawiający

……………………