Pakiet nr 1.2 Odczynniki oraz asortyment do immunohematologii i hematologii (24 miesiące)
l.p	NAZWA ODCZYNNIKA /ASORTYMENTU	Wielkość opakowania*	Zamówienie		Nr katalog./producent	Ilość opakowań	Jednostkowa cena brutto opakowania / (zł)	Wartość brutto (zł)	Producent / kraj
			Ilość	j. miary
1	Zestaw krwinek wzorcowych typu PBS Vera do układu AB0 (A1, B, 0 ) stężenie 10% / Krwinki gotowe do użycia,bez konieczności dodatkowego przemywania	Zestaw / 3 amp x 5 ml	160	zest
2	Zestaw krwinek kontrolnych / do kontroli odczynników anty-A, -B,- D,- Cw,-C,- c, -E,- e, -K i krwinek wzorcowych (A1 iB) przy oznaczaniu grup układu AB0 / Skład: / 1. krwinki gr. A1 RhD- ccee K+ i surowica z anty-B / 2. krwinki gr. B RhD+ CcEe K- i surowica z anty-A	Zestaw / 2 amp x 5 ml	52	Zest.
3	Odczynnik monoklonalny anty-A klon I / Odczynnik płynny, gotowy do użycia o niebieskim zabarwieniu. Wymagana aktywność i swoistość: -100% swoistości dla oznaczeń A1,A2,A1B, A2B, -wyraźne reakcje z antygenami o osłabionej ekspresji , brak reakcji fałszywych. Aglutynacja powinna pojawić się po 10 sekundach, a po 3minutach osiągnąć nasilenie od +3 do +4. Miano minimalne 256. Odczynnik do stosowania w teście szkiełkowym i probowkowym. Możliwość stosowania odczynnika do badań na krwinkach zawieszonych w PBS oraz do stosowania bez konieczności zawieszania i płukania krwinek badanych bezpośrednio z probki macierzystej także przy anemiach.	1 but x 10ml	150	amp
4	Odczynnik monoklonalny anty-A klon II / Odczynnik płynny, gotowy do użycia o niebieskim zabarwieniu. Wymagana aktywność i swoistość: -100% swoistości dla oznaczeń A1,A2,A1B, A2B, -wyraźne reakcje z antygenami o osłabionej ekspresji , brak reakcji fałszywych. Aglutynacja powinna pojawić się po 10 sekundach, a po 3minutach osiągnąć nasilenie od +3 do +4. Miano minimalne 256. Odczynnik do stosowania w teście szkiełkowym i probowkowym. Możliwość stosowania odczynnika do badań na krwinkach zawieszonych w PBS oraz do stosowania bez konieczności zawieszania i płukania krwinek badanych bezpośrednio z probki macierzystej także przy anemiach.	1 but x 10ml	150	amp
5	Odczynnik monoklonalny anty-B klon I / Odczynnik płynny, gotowy do użycia o żołtym zabarwieniu. / Wymagana aktywność i swoistość: - 100% / swoistości dla oznaczeń B i AB, - wyraźne reakcje z antygenami o osłabionej ekspresji , brak reakcji fałszywych. Aglutynacja powinna pojawić się po 10 sekundach, a po 3 minutach osiągnąć nasilenie od +3 do +4. Miano minimalne 256. Odczynnik do stosowania w teście szkiełkowym i probowkowym. / Możliwość stosowania odczynnika do badań na / krwinkach zawieszonych w PBS oraz do / stosowania bez konieczności zawieszania i / płukania krwinek badanych bezpośrednio z próbki macierzystej także przy anemiach.	1 but x 10 ml	150	amp
6	Odczynnik monoklonalny anty-B klon II / Odczynnik płynny, gotowy do użycia o żołtym zabarwieniu. / Wymagana aktywność i swoistość: - 100% / swoistości dla oznaczeń B i AB, - wyraźne reakcje z antygenami o osłabionej ekspresji , brak reakcji fałszywych. Aglutynacja powinna pojawić się po 10 sekundach, a po 3 minutach osiągnąć nasilenie od +3 do +4. Miano minimalne 256. Odczynnik do stosowania w teście szkiełkowym i probowkowym. / Możliwość stosowania odczynnika do badań na / krwinkach zawieszonych w PBS oraz do / stosowania bez konieczności zawieszania i / płukania krwinek badanych bezpośrednio z próbki macierzystej także przy anemiach.	1 but x 10 ml	150	amp
7	Odczynnik monoklonalny anty-D IgM+IgG / odczynnik płynny, gotowy do użycia, dający / szybkie 100% swoiste reakcje. Powinien / aglutynować krwinki 0Rh D dodatnie na 3+ do 4+,wykrywać krwinki z antygenem D słabe oraz z antygenem D kategorii DVI, nie wykazywać / reakcji z krwinkami Rh D ujemnymi. Do / stosowania w teście szkiełkowym i probowkowym. Możliwość stosowania odczynnika do badań na krwinkach zawieszonych w PBS oraz dostosowania bez konieczności zawieszania i / płukania krwinek badanych bezpośrednio z próbki macierzystej, także przy anemiach. Aglutynacja powinna pojawić się po 10 sekundach, a po 3minutach osiągnąć nasilenie od +3 do +4.	1 but x 10 ml	200	amp
8	Odczynnik monoklonalny anty-D RUM IgM / Odczynnik płynny, gotowy do użycia, dający / szybkie 100% swoiste reakcje. Powinien / aglutynować krwinki 0Rh D dodatnie na 3+ do 4+,wykrywać krwinki z antygenem D słabe, nie / wykazywać reakcji z krwinkami Rh D ujemnymi, / nie powinien rozpoznawać antygenu D kategorii / DVI. Do stosowania w teście szkiełkowym i / probowkowym. Możliwość stosowania odczynnika do badań na krwinkach zawieszonych w PBS oraz do stosowania bez konieczności zawieszania i płukania krwinek badanych bezpośrednio z próbki macierzystej, także przy anemiach. Aglutynacja powinna pojawić się po 10 sekundach, a po 3minutach osiągnąć nasilenie od +3 do +4.	1 but x 10 ml	200	amp
9	Standard anty-D do mikrometody / Odczynnik płynny, gotowy do / użycia, przeznaczony do prawidłowej interpretacji wyników badań, wyeliminowania błędów technicznych przy wykonywaniu testu antyglobulinowego (PTA) oraz testu enzymatycznego (LEN) oraz ujednolicenia warunków wirowania. / Odczynnik powinien zawierać / wystandaryzowaną ilość przeciwciał anty D w 1ml,zgodnie z zaleceniami Instytutu Hematologii iTransfuzjologii.	1 amp x 2 ml	100	ml
10	Odczynnik monoklonalny anty-K IgM / Klon I	1xamp. 5ml	20	amp
11	Odczynnik monoklonalny anty-K IgM / Klon II	1xamp. 5ml	20	amp.
12	Surowica antyglobulinowa poliwalentna, zielona, ciekła z zakraplaczem	1xamp. 10ml	5	amp.
13	Dolichotest	1amp. 5ml	10	amp.
14	Roztwór soli buforowanej gotowy do użycia, / pH 6.9	1000 ml	24	op
15	Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi na 35 testów (5x7 celek), białe	szt.	5000	szt
16	Probówki z PS o pojemności 4ml, średnica 12 mm, długość 75 mm, okrągłodenne	Szt.	21000	szt
17	Pojemnik z przykryciem do jednorazowych płyt kompatybilny z płytami (p. 10) / Pojemnik i przykrycie wykonane z giętego pleksiglasu. Pojemnik posiada adapter umożliwiający wykonanie oznaczeń na wszystkich formatach płyt (25-60 celek. W dnie pojemnika znajduje się otwór umożliwiający bezpieczne usunięcie płyty po zakończonym oznaczeniu	szt.	2	szt
18	Statyw na 14 fiolek serologicznych, przezroczysty / Średnica otworów w statywie gwarantuje stabilne przechowywanie fiolek z odczynnikami, z p. 1-12	szt	2	szt
19	Odczynnik Giemsy do bezpośredniego użycia / Odczynnik w formie gotowej do użycia, bez konieczności rozcieńczana	1000 ml	24	ml
20	Barwnik do retikulocytów	100 ml	4	ml
	Odczynnik May-Grunwalda	1000 ml	24	ml
21	Syntetyczny olejek imersyjny do mikroskopii / Olejek w butelce z zakraplaczem	100 ml	4	ml
22	Płyn Samsona	100 ml	2	ml
23	Kamera Burkera	1 szt	2	szt.
24	Chlorek wapnia	40 ml	1440	ml
	SUMA

Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane:
Maksymalne wielkości opakowań jednostkowych określone są w rubryce „cecha dodatkowa towaru”.
Odczynniki posiadają certyfikat CE poświadczone numerem jednostki notyfikowanej dla poz. 1-12, pozostałe certyfikat CE
Termin ważności odczynników min 3 miesiące od daty dostarczenia, dla poz. 1-2: 4 tygodnie
 Do każdej serii odczynnika powinno zostać dołączone świadectwo kontroli jakości w języku polskim
Załączono ulotki w języku polskim, opisujące szczegółowo właściwości oferowanych zestawów odczynnikowych oraz kopii
Załączono aplikacje metod manualnych w języku polskim
Dostarczyć karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w wersji papierowej wraz z pierwsza dostawą odczynników.
1. Świadectwo kontroli serii odczynnika w czasie ważności produktu
2. Pakiet jest niepodzielny i stanowi jedną całość.

* Zamawiający nie dopuszcza oferowania odczynników w opakowaniach zbiorczych np. 5X10 ml
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków dodatkowych lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty

Data podpis i pieczęć wykonawcy
        ………………………………………..