Pakiet nr 1.2B
· podłoża chromogenne, wybiórczo-namnażające, 

· podłoża do oznaczania wrażliwości drobnoustrojów wymagających na płytkach Petriego 

· podłoża do kontroli czystości mikrobiologicznej powierzchni typu count-tact 

· zestaw diagnostyczny przeznaczony do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów wytwarzających karbapenemazy 

· saszetki do wytwarzania atmosfery beztlenowej

· testy lateksowe do diagnostyki ( również z materiału bezpośredniego )

· planowane zużycie na 24 miesiące
	L.p.
	Nazwa
	Cecha dodatkowa towaru
	zamówienie
	Ilość opakowań
	Cena brutto opakowania zl
	Wartość brutto zł
	Producent , kraj, Nr katalogowy

	
	
	
	Ilość 
	Jednostki miary
	
	
	
	

	1
	Chrom agar Strep B
	Średnica 90 mm
	600
	szt
	
	
	
	

	2
	Chrom agar ESBL
	Średnica 90 mm
	200
	szt
	
	
	
	

	3
	Chrom agar MRSA
	Średnica 90 mm
	200
	szt
	
	
	
	

	4
	Chrom agar VRE
	Średnica 90 mm
	200
	szt
	
	
	
	

	5
	Chrom agar Carba
	Średnica 90 mm
	200
	szt
	
	
	
	

	6
	Chrom agar Candida
	Średnica 90 mm
	200
	szt
	
	
	
	

	7
	Chrom agar Salmonella
	Średnica 90 mm
	200
	szt
	
	
	
	

	8
	Chrom ID OXA -48
	
	200
	szt
	
	
	
	

	9
	Podłoża typu cuont-takt
	Pakowane po max.20 sztuk
	200 
	szt
	
	
	
	

	10


	Mueller Hinton Agar + 5% krwi końskiej i 20 mg\l ß-NAD
	Pakowane po max.20 sztuk


	400


	Szt


	
	
	
	

	11
	Test Carba
	
	200
	testów
	
	
	
	

	12
	Zestaw do otrzymywania atmosfery beztlenowej
	Pakowany max. Po 20 szt
	16
	opakowań
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	x
	Razem
	*
	x


Testy lateksowe do diagnostyki ( również z materiału bezpośredniego 

	L.p.
	Nazwa
	Cecha dodatkowa towaru
	zamówienie
	Ilość opakowań
	Cena brutto opakowania zl
	Wartość brutto zł
	Producent , kraj, Nr katalogowy

	
	
	
	Ilość 
	Jednostki miary
	
	
	
	

	1.
	Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus
	Zestaw zawiera max.50 oznaczeń
	400
	oznaczeń
	
	
	
	

	2.
	Test lateksowy do oznaczania antygenów bakteryjnych w PMR
	Zestaw zawiera max.30 oznaczeń
	60
	oznaczeń
	
	
	
	

	3.
	Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców beta-hemolizujących grup A-(kompletny zestaw z enzymem)
	Zestaw zawiera max.50 oznaczeń
	200
	oznaczeń
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	x
	Razem
	*
	x


Wymogi konieczne do płytek chromogennych

· Trwały nadruk  z nazwą płytki na dnie płytki

· Płytki o średnicy 90 mm

· Nazwa producenta na płytce lub opakowaniu

· Numer serii na płytce

· Godzina rozlania na płytce

· Data ważności ( przydatności ) na płytce

· Płytki gotowe do użytku, wykonane z poliestru zawierające żebra wentylacyjne

· Płytki pakowane po 10\20 sztuk

· Płytki pakowane w folię termokurczliwą

· Termin ważności : w pozycji 1,2,5,6,8,9 minimum 6-8 tygodni, natomiast w pozycji 3,4,10,11 minimum 4-6 tygodni

· Termin realizacji max.7 dni

· Zamawiający zastrzega sobie możliwość poproszenia o wybrane próbki zaoferowanych produktów

Ogólna charakterystyka pożywki ( dołączyć do oferty )

· zachowany kolor pożywki i wygląd w czasie terminu ważności w warunkach cieplarki i lodówki

· pH pożywki

· opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywce

· barwa kolonii

· obecność substancji wzbogacających lub hamujących

Wymagane dokumenty:

· świadectwo z podpisem osoby upoważnionej, kontrolującej lub informacja o elektronicznej walidacji procesu

· Dołączyć wraz z dostawą :

· świadectwo kontroli jakości:

1. nazwa producenta i nazwa produktu

2. nr serii

3. data produkcji i ważności

4. skład pożywki

5. ogólna charakterystyka pożywki ( pH, kolor, opakowanie, sterylność )

6. charakterystyka mikrobiologiczna ( ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC )

Katalog produktu-ogólna charakterystyka produktu

Ulotki- kolorowe zdjęcia  wyrosłych kolonii ( nie będą uwzględniane zdjęcia czarno-białe )

Wymagania dotyczące podłoża chrom agar STR B

1. Izolacja i hodowla paciorkowców gr. B prowadzona jest w  atmosferze tlenowej

2. Podłoże STR B wykrywa szczepy beta-hemolizujące oraz  szczepy nie dające beta-hemolizy po 18-24 h inkubacji

3. Podłoże hamuje wzrost większości bakterii nie należących do gatunku S.agalactiae oraz drożdżaków

4. Podłoże daje możliwość różnicowania  szczepów w obrębie mieszanych hodowli

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poproszenia o wybrane próbki zaoferowanych produktów

Wymagania dotyczące podłoża chrom agar Candida

1. Natychmiastowa identyfikacja C.albicans po 24-48 h inkubacji

2. Podłoże ukierunkowane na  identyfikację C.glabrata, C.krusei, C.tropicalis oraz innych.

Wymagania dotyczące podłoża chrom agar Carba

1. Podłoże stosowane do ba dań przesiewowych w kierunku Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy, a szczególnie KPC i NDM-1

2. Podłoże wykrywa szczepy E.coli  wytwarzających  beta-glukuronidazę i \lub beta-galaktozydazę rosnące w postaci różowych kolonii

3. Podłoże wykrywa szczepy KESC wykazujące ekspresję beta-glukozydazy rosnące w postaci zielonych, niebieskich lub zielono-brązowych  kolonii

Wymagania dotyczące testu Carba

· Test zawiera gotowe odczynniki

· Zasada działania testu oparta na metodzie Carba np. (opisanej w 2012r. przez Patrice Nordmann, Laurent Poirel, Laurent Dortet),

· Reakcja dodatnia uwidacznia się  w postaci zmiany barwy z czerwono-różowej na żółtą

· Wynik dodatni uzyskuje się po 30 min do 2 godzin

· Badanie wykonywane z podłoży selektywnych i nieselektywnych

· Test wykrywajacy najczęściej spotykane karbapenemazy: KPC, NDM, VIM, IMP oraz OXA-48

· Test wykrywa wyłącznie bakterie wytwarzające karbapenemazy 

· Wysoka czułość ( 100 % )  i specyficzność ( (97 % ) testu

Wymagania konieczne do zestawu do uzyskiwania atmosfery beztlenowej:

· Data ważności musi znajdować się  na zewnętrznym i wewnętrznym opakowaniu

· Wkłady pakowane każdy osobno

· Saszetki przeznaczone do hodowli w torebkach plastikowych z zaciskaczem

· W zestawie znajdują się torebki z zaciskaczami.

· Zestawy tzw. suche-bez użycia wody.

· Data ważności  minimum 24 miesiące

Wymagania konieczne do testów lateksowych

· Metodyka wykonania w języku polskim

· Wskazania dotyczące warunków przechowywania

· Termin ważności minimum 6 m-cy

· Czas wykonania testu maksymalnie  15 minut

· Termin realizacji max. 7 dni 

· Możliwość zamówienia telefonicznego

· Testy  muszą zawierać kontrolę dodatnią, ujemną, jednorazowe płytki reakcyjne oraz pałeczki do mieszania kropli zawiesin

· Test do wykrywania Staphylococcus aureus powinien posiadać możliwość badania 

            CF (clumping factor), białka A , receptora otoczkowego

· Istnieje możliwość zamawiania pojedynczych testów do poszczególnych gatunków bakterii( bez kontroli)-dotyczy testu lateksowego do  różnicowania paciorkowców

· Istnieje możliwość zamawiania osobno enzymu ekstrakcyjnego dla paciorkowców

Data podpis i pieczęć wykonawcy

………………………………………..

