Pakiet 1.3 B

- Podłoża chromogenne pojedyncze i dwudzielne na płytkach Petriego.

- Szczepy wzorcowe

- krążki i odczynniki diagnostyczne

- barwniki do metody Grama

- krążki do oznaczania lekowrazliwości

- planowane zużycie na 24 miesiące

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie |  | Ilość opakowań | Cena brutto opakowania zl | Wartość brutto zł | Producent , kraj, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1. | Podłoże chromogenne do posiewu moczu identyfikujące E.coli, KESC,Proteae\ Columbia CNA agar z 5 % krwi baraniej | Podłoże dwudzielne | 4000 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Podłoże chrom agar Orientation identyfikujące E.coli, KESC, Proteae |  | 1000 | szt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem | * |  |

Wymogi konieczne do płytek chromogennych

- Trwały nadruk  z nazwą płytki na dnie płytki

- Płytki o średnicy 90 mm

- Nazwa producenta na płytce lub opakowaniu

- Numer serii na płytce

- Godzina rozlania na płytce

- Data ważności ( przydatności ) na płytce

- Płytki gotowe do użytku, wykonane z poliestru zawierające żebra wentylacyjne

- Płytki pakowane po 10\20 sztuk

- Płytki pakowane w folię termokurczliwą

- Termin ważności :podłoża  minimum 8-10 tygodni

- Temin realizacji max.7 dni

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość poproszenia o wybrane próbki zaoferowanych produktów

Ogólna charakterystyka pożywki ( dołączyć do oferty )

- zachowany kolor pożywki i wygląd w czasie terminu ważności w warunkach cieplarki i lodówki

- pH pożywki

- opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywce

- barwa kolonii

- obecność substancji wzbogacających lub hamujących

Wymagane dokumenty:

- świadectwo z podpisem osoby upoważnionej, kontrolującej lub informacja o elektronicznej walidacji procesu

- dołączyć wraz z dostawą świadectwo kontroli jakości:

      - nazwa producenta i nazwa produktu

      - nr serii

      - data produkcji i ważności

      - skład pożywki

      - ogólna charakterystyka pożywki ( pH, kolor, opakowanie, sterylność )

      - charakterystyka mikrobiologiczna ( ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC )

- Katalog produktu-ogólna charakterystyka produktu

- Ulotki- kolorowe zdjęcia  wyrosłych kolonii ( nie będą uwzględniane zdjęcia czarno-białe )

2. Szczepy wzorcowe

| Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie |  | Ilość opakowań | Cena brutto opakowania zl | Wartość brutto zł |  | Producent , kraj, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |  |
| Staphylococcus aureus ATCC 29213 | Liofilizowane krążki | 2 | Opakowanie |  |  |  |  |  |
| E.coli ATCC 25922 | Liofilizowane krążki | 2 | Opakowanie |  |  |  |  |  |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Liofilizowane krążki | 2 | Opakowanie |  |  |  |  |  |
| Enterococcus faecalis ATCC 29212 | Liofilizowane krążki | 2 | Opakowanie |  |  |  |  |  |
| Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | Liofilizowane krążki | 2 | Opakowanie |  |  |  |  |  |
| Haemophilus influenzae NCTC 8468 | Liofilizowane krążki | 2 | Opakowanie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem | * |  |  |

Warunki konieczne do szczepów wzorcowych:

    - Termin przydatności do użytku min  12 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium.

    - Szczepy w postaci liofilizowanych krążków

    - Szczepy kontrolne powinny pochodzić z pasażu zerowego lub pierwszego

    - Temperatura przechowywania od -20 do

    - +8 stopni Celsjusza

    - Opakowanie zawiera 10  lub 25 sztuk

    - W załączeniu  instrukcje przechowywania,  ożywiania i pasażowania szczepów

Dokumenty dodatkowe:

- ISO 9001 oraz 13485

- Certyfikat CE

3 . Krążki i odczynniki diagnostyczne

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie |  | Ilość opakowań | Cena brutto opakowania zl | Wartość brutto zł | Producent , kraj, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1. | Krążki do różnicowania S.pneumoniae |  | 600 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Krążki z czynnikiem XV |  | 400 | szt |  |  |  |  |
| 3 | Krążki z czynnikiem V |  | 400 | szt |  |  |  |  |
| 4 | Krążki do róznicowania Enterococcus i Streptococcus |  | 200 | szt |  |  |  |  |
| 5 | Krążki do róznicowania Neisseria i Moraxella |  | 200 | Szt |  |  |  |  |
| 6 | Krążki do wykrywania beta-laktamazy |  | 600 | szt |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik do oznaczania oxydazy ( w płynie) | Fiolki po max 0,5 ml | 600 | Oznaczeń |  |  |  |  |
| 8 | Dezoksycholan sodu | Fiolki po max 0.5 ml | 100 | oznaczeń |  |  |  |  |
| 9 | Testy do wykrywania indolu | Fiolki po max 0.5 ml | 400 | oznaczeń |  |  |  |  |
| 10 | Krążki diagnostyczne z wankomycyną |  | 200 | Oznaczeń |  |  |  |  |
| 11 | Krążki diagnostyczne z kanamycyną |  | 200 | Oznaczeń |  |  |  |  |
| 12 | Krążki diagnostyczne z kolistyną |  | 200 | Oznaczeń |  |  |  |  |
| 13 | Krążki jałowe białe | Fiolki pakowane po 50 sztuk | 2000 | krążków |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem | * |  |

Wymagania konieczne do krążków i odczynników diagnostycznych

    - Krążki pakowane w fiolki po 50 szt lub 100 szt ze środkiem pochłaniającym wilgoć

    - wyraźne symbole na krążku

    - Termin ważności minimum rok

    - Wskazania dotyczące warunków przechowywania

    - Opis metody i sposób wykonania testów w języku polskim

    - maksymalny czas wykonania testu do 10 minut dotyczy oksydaza, ß-laktamaza

Wymagane dokumenty:

  - kopia oryginału certyfikatu jakości

  - dokumenty potwierdzające w\w wymagania

Wymagania dodatkowe

- ISO 9001 oraz 13485

Barwniki do metody Grama

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie |  | Ilość opakowań | Cena brutto opakowania zl | Wartość brutto zł | Producent , kraj, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw odczynników do barwienia metodą Grama | Opakowanie jednostkowe do 500 ml | 6 | zestawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem | * |  |

Wymagania konieczne:

- Załącza się katalogi w j.polskim opisujące szczegółowo właściwości zestawów odczynnikowych i metodykę wykonania  metodą manualną

- Odczynniki do barwienia gotowe do użytku w zamkniętych pojemnikach o pojemności max.500 ml

    - Termin ważności min 12 miesięcy

    - czas barwienia do 5 minut

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności

- Dokumenty potwierdzające w\w wymagania

Krążki do oznaczania lekowrażliwości

| L.p. | Nazwa antybiotyku stężenie ( µg) |  | Wielkość opakowania | zamówienie |  |  | Ilość opakowań | Cena brutto opakowania zl | Wartość brutto zł | Producent , kraj, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ilość |  | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1 | Ampicylina 2 i Ampicylina 10 | 1x50 |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Amoksycylina\kwas klawulanowy 2\1 i 20\30 | 1x50 |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
| 3 | Ampicylina\sulbactam10\10 | 1x50 |  |  | 4 | szt |  |  |  |  |
| 4 | Aztreonam 30 | 1x50 |  |  | 4 | szt |  |  |  |  |
| 5 | Cefpodoxime 10 | 1x50 |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
| 6 | Cefepim 30 | 1x50 |  |  | 10 | Szt |  |  |  |  |
| 7 | Cefotaksym 5 i 30 | 1x50 |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
| 8 | Cefoxitin 30 | 1x50 |  |  | 16 | szt |  |  |  |  |

| 9 | Ceftazydym 10 i 30 | 1 x 50 | Po10 | szt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | Cefuroxime 30 | 1x50 | 10 | szt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Cefadroxyl 30 | 1x50 | 10 | szt |  |  |  |  |
| 12 | Ceftriaxone 30 | 1x50 | 10 | szt |  |  |  |  |

| 13 | Chloramphenikol 30 | 1 x 50 | 4 | szt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Ciprofloxacin 5 | 1x50 | 10 | szt |  |  |  |  |
| 15 | Clindamycin 2 | 1x50 | 16 | szt |  |  |  |  |
| 16 | Doripenem 10 | 1x50 | 10 | szt |  |  |  |  |
| 17 | Ertapenem 10 | 1x50 | 10 | szt |  |  |  |  |
| 18 | Erythromycin 15 | 1x50 | 16 | szt |  |  |  |  |
| 19 | Gentamicin 10 | 1x50 | 10 | szt |  |  |  |  |
| 20 | Gentamicin 30 | 1x50 | 10 | szt |  |  |  |  |
| 21 | Imipenem 10 | 1x50 | 20 | szt |  |  |  |  |
| 22 | Levofloxacin 5 | 1x50 | 10 | szt |  |  |  |  |

| 23 | Meropenem 10 | 1x50 | 10 | szt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Moxifloxacin 5 | 1x50 | 10 | szt |  |  |  |  |
| 25 | Nalidixic acid 30 | 1x50 | 70 | szt |  |  |  |  |
| 26 | Nitrofurantoin 100 | 1x50 | 10 | szt |  |  |  |  |
| 27 | Norfloxacin 5 | 1x50 | 10 | szt |  |  |  |  |
| 28 | Ofloxacin 5 | 1x50 | 2 | szt |  |  |  |  |
| 29 | Oxacillin 1 | 1x50 | 10 | szt |  |  |  |  |

| 30 | Penicylina G1 | 1 x50 |  | 10 |  | szt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Phenoxymethylpenicillin 10 |  | 1x50 |  | 6 | szt |  |  |  |  |
| 32 | Piperacillin 30 |  | 1x50 |  | 6 | szt |  |  |  |  |
| 33 | Piperacillin\tazobactam 30\6 |  | 1x50 |  | 6 | szt |  |  |  |  |
| 34 | Rifampicin 5 |  | 1x 50 |  | 2 | szt |  |  |  |  |

| 35 | Sulfametoksazol\trimethoprim 23,75\1,25 |  |  |  |  | 1x50 |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Tetracycline 30 |  |  |  |  | 1x50 |  |  | 6 | szt |  |  |  |  |
| 37 | Temocylina 30 |  |  |  |  | 1 x 50 |  |  | 4 | szt |  |  |  |  |
| 38 | Tobramycin 10 |  |  |  |  | 1x50 |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
| 39 | Trimetoprim 5 |  |  |  |  | 1x50 |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
| 40 | Vancomycin 5 |  |  |  |  | 1x50 |  |  | 10 | szt |  |  |  |  |
| 41 |  | Teicoplanin 30 |  |  | 1x50 |  |  | 10 |  | szt |  |  |  |  |
| 42 |  | Ticarcillin 75 |  |  | 1x50 |  |  | 4 |  | szt |  |  |  |  |
| 43 |  | Ticarcillin\klawulanic acid 75\10 |  |  | 1x50 |  |  | 4 |  | szt |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Qinupristina\dalfopristina ( synercid ) 15 | 1x50 |  |  | 2 |  |  | szt |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Mupirocyna 200 | 1 x 50 |  |  | 4 |  |  | szt |  |  |  |  |

Wymagania konieczne do krążków antybiotykowych:

    - Krążki od jednego producenta

    - Fiolki z krążkami (fiolka 50 szt) pakowane oddzielnie w hermetyczne  zamknięte opakowanie

    - Do każdej fiolki dołączony środek higroskopijny

    - Na każdym krążku umieszczona jest jego nazwa w formie skróconej wg nomenklatury CLSI/EUCAST

    - Krążki mają niezmienne  wyraźne symbole po obu stronach (skrót międzynarodowej nazwy) oraz jego stężenie w ug

    - Na każdej fiolce data ważności i numer serii

    - Krążki o średnicy 6 mm

    - Terminy ważności krążków – minimum 24 miesiące licząc od daty dostarczenia zamawiającemu ( krążki do antybiogramów )

Wymagane dokumenty:

- Kopia oryginału certyfikatu jakości

- Aktualne wytyczne CLSI\EUCAST dotyczące lekowrażliwości celem standaryzacji

- Certyfikat na krążki musi zawierać kontrolę wysycenia krążka antybiotykiem

- Dokumenty potwierdzające w\w wymagania

- ISO 9001 oraz 13485

Wymagania do pakietu 3

- wszystkie składowe od jednego dostawcy

Data podpis i pieczęć wykonawcy

………………………………………..