PAKIET  nr 1.4 B

Test kasetkowy immuno-enzymatyczny do oznaczania toksyny A i B oraz antygenu GDH Clostridium difficile

planowane zużycie na 24 miesiące

| lp | Nazwa testu | Wielkość opakowania | ilość | Jednostka miary | Ilość opakowań | Cena brutto opakowania zl | Wartość brutto zł | Producent , kraj, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do jednoczesnego wykrywania toksyny A i B oraz antygenu GDH Clostridium difficile | Max. 25 testów | 2 | opakowanie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | x | razem | * | x |

Wymagania konieczne:

    - Metodyka wykonania w języku polskim

    - Wskazania dotyczące warunków przechowywania

    - Termin ważności minimum 6 m-cy

    - Testy pakowane hermetycznie, zawierają pochłaniacz wilgoci

    - Wykrywalność: toksyna A- min. 0,63 ng\ml

    - Wykrywalność toksyna B-min.0,16 ng\ml

    - Wykrywalność GDH-0,8 ng\ml

    - Termin realizacji max. 7 dni

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności

- Kopia oryginału certyfikatu jakości

- dokumenty potwierdzające w\w wymagania

Data podpis i pieczęć wykonawcy

………………………………………..