 SPZOZEPII/23/12/15
  Kościan , 27.07.2015 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej 

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : sukcesywne dostawy manualnych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu
nr postępowania: SPZOZEPII/23/12/15
Pakiet 1.1

1. Czy Zamawiający w pozycji 5 pakietu 1.1 dopuści testy pakowane po 10 szt/op. ?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
Pakiet 1.2

1. Czy na potwierdzenie kompatybilności oferowanego pojemnika i płyt Zamawiający wymaga dostarczenia próbki płyty  w wymaganym formacie oraz wersji testowej pojemnika ?
Odp. Tak, wymaga.
2. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wersji demo statywu oraz fiolki, w której są konfekcjonowane oferowane odczynniki w celu sprawdzenia stabilności zestawu?
Odp. Tak, wymaga.
3. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone krwinki spełniały wymogi IHiT zawarte w publikacji "Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi" pod redakcją Magdaleny Łętowskiej?
Odp. Tak, wymaga.
4. Czy Zamawiający w pozycjach  dla odczynnik Giemzy, barwnika do retikulocytów, odczynnika May-Grunwalda, syntetycznego olejku do mikroskopii oraz płynu Samsona, w kolumnie” j.miary” nie popełnił omyłki pisarskiej i zamiast „op.” wpisał „ml”?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W przywołanej pozycji wielkość opakowania to 1000 ml a wycenić należy 24 x 1000 ml podając cenę ml.
Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. ) 

                                                                        



 ZAMAWIAJĄCY

………………………………….

1

