SPZOZEPII/23/12/15

Kościan , 29.07.2015 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : sukcesywne dostawy manualnych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu

nr postępowania: SPZOZEPII/23/12/15

Pakiet nr 1.1. B

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji nr 6 Bulion do hodowli Trichomonas vaginalis podłoża w probówkach zawierających 2,5 ml podłoza.

Odp. Tak.

- Czy zamawiający wymaga zaoferowania w pozycjach:

  - Nr 3 Podłoża agarowe Cliglera,

  - Nr 6 bulion do hodowli Trichomonas vaginalis,

  - Nr 9 Bulion tioglikolanowy z wit. K1 i heminą,

  - Nr 10 Bulion Brucella,

  - Nr 12 Bulion do Hodowli beztlenowców  z dodatkiem agaru 0,2 % podłoży w probówkach szklanych czy plastikowych okrągło dennych ?

Odp. plastikowych okrągło dennych

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji nr 7 Agarki amerykańskie podłoza w mikroprobówkach czy w standardowych probówkach plastikowych okrągło dennych ?

Odp. w mikroprobówkach.

- Czy zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą partią produktu\ów lecz udostępnił je na swojej stronie www. Gdzie są łatwo dostępne.

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień w formie pisemnej za pomocą faksu lub e- mail ?

Odp. Zamawiający dopuszcza również telefoniczne jednak informacja ta będzie musiała być  niezwłocznie przesłana w formie pisemnej za pomocą faksu lub e- mail.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wymiany  towaru wadliwego z 3 dni na 5 dni roboczych od zawiadomienia O STWIERDZONEJ WADZIE?

Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wymiany wadliwego towaru z 3 dni na 3 dni robocze od zawiadomienia o stwierdzonej wadzie?

Odp. Tak.

Dotyczy pakietu 1.3. B

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 oxydazy w postaci tabletek zgodnie z załączoną metodyką ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 9 testu do wykrywania indolu w postaci tabletek?

Odp. Nie. Wymaga test płynny w fiolkach.

Dotyczy pakietu 1.1.B

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podłoża Cliglera, bulionu do Trichomonas vaginalis i Bulionu Brucella z 12 tygodniowym terminem ważności?

Odp. Tak.

Dotyczy pakietu 1.2.B

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu testów lateksowych do diagnostyki i utworzy dla nich odrębny pakiet ?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający zaakceptuje w poz.5 podłoża z załączoną metodyką?

Odp. Podłoże ma służyć do badań przesiewowych w kierunku szczepów wytwarzających najczęściej spotykane karbapenemazy: KPC, NDM, VIM, IMP oraz OXA-48.

Dotyczy pakietu 1.3.B

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków antybiotykowych z 12 miesięcznym terminem ważności ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia na certyfikacie , kontroli wysycania krążków antybiotykiem i zamiast tego wyrazi zgodę na przedłożenie stosownego oświadczenia producenta o zawartość antybiotyku w krążku?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. )

ZAMAWIAJĄCY

………………………………….