 SPZOZEPII/23/12/15
  Kościan , 29.07.2015 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej 

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : sukcesywne dostawy manualnych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu
Pytania dotyczące treści SIWZ: 

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.
Odp. Zamawiający dopuszcza tylko w przypadku gdy nie występuje możliwość zakupu jednej szt.
Pytania dotyczące asortymentu: 

Pakiet nr 1.3

Pytanie 1 do poz. 2

Prosimy o dopuszczenie probówki stożkowej o wymiarach 16mm x 105 mm. Pragniemy nadmienić, iż różnica 5 mm w żaden sposób nie wpływa na cech użytkowe produktu, a w przypadku zgody Zamawiającego na zaoferowanie produktu o wymienionych wyżej wymiarach umożliwia złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców. Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie produktu wyżej wymienionego?
Odp. Pakiet stanowi całość.
Pytanie 2 do poz. 3

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to czy zgodzi się wyłączyć pozycję do oddzielnego pakietu?
Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 1 do poz. 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock? 

Odp. Dopuszcza.

 Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.
Odp. Nie, dopuszcza.
Pytanie 1 do poz. 7

Czy końcówki mają być żółte czy bezbarwne?
Odp. Bez znaczenia.
Pytanie 1 do poz. 8

Czy końcówki mają być niebieskie czy bezbarwne?
Odp. Bez znaczenia.
Pytanie 1 do poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  pojemników o poj. 2,7 litra?
Odp. Dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 1 do poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek podstawowych szlifowanych?
Odp. Dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 1 do poz. 21 i 22 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania ez pakowanych po 20 szt. w opakowaniach do wielokrotnego otwierania (ze struną)?
Odp. Nie wymaga.
Pytanie 1 do poz. 28

Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycję do oddzielnego pakietu?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 1 do poz. 35

Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycję do oddzielnego pakietu?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pakiet nr 1.4

Pytanie 1 do poz. 1


Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwaczy o głębokości nakłucia 1,0 mm ? Lub 1,5 mm?  
Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.
Pytanie 1 do poz. 2


Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwaczy o głębokości nakłucia 1,8 mm ?  
Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.
Pytanie 1 do poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwaczy igłowych 21 G?
Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. Zamawiający wymaga we wszystkich 3 pozycjach nakłuwaczy nożykowych .
Pytania do treści umowy:

Pytanie 1 do paragrafu 2  pkt. 5

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż w świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawną, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki, a zatem bez wskazania w umowie i upoważnienia osoby, która w Jego imieniu będzie składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki? Ponadto składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje niepotrzebne nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego Zamawiający powinien wykreślić, że wzoru umowy, iż składanie zamówień będzie następować drogą telefoniczną.
Odp. Zapis: „zamówienie telefoniczne” należy traktować jako informację o zamówieniu które nastąpi w formie pisemnej przez osobę wskazaną w umowie. Ma to na celu sprawniejszy przepływ informacji z możliwą szybką reakcją  wykonawcy wobec mającej nastąpić dostawie.  
Pytanie 2 do paragrafu 2

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis?

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3 do paragrafu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie paragrafu 2 pkt. 6 o treści, iż: „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu, na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. 
Odp. Nie wyraża.

Pytanie 1 do paragrafu 4  pkt. 4

Prosimy o zmianę zapisu z: „w terminie 30 dni od daty doręczenia…” 

na zapis brzmiący następująco: „ w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT Zamawiającemu …” 

Prośbę motywujemy faktem, iż zmiana tego zapisu umożliwi Wykonawcy precyzyjne określenie daty, od której płynie termin płatności.
Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 1 do paragrafu 5  pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj. dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni robocze od chwili jej otrzymania?
Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.
Pytanie 1 do paragrafu 6 pkt. 2

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar z:

„0,3 % wartości brutto partii dostarczonych odczynników za każdy dzień zwłoki jednak nie mniej niż 5 zł…” na:

„0,1 % wartości brutto partii niedostarczonych z danego zamówienia odczynników za każdy dzień zwłoki …”?

Kara dotyczy w tym wypadku tylko towarów niedostarczonych, więc od tej wartości powinna być liczona.
Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.
Pytanie 2 do paragrafu 6 pkt. 2

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar z:

„0,5 % wartości brutto partii zamawianych odczynników nie mniej jednak niż 5 zł za każdy dzień, za dostarczenie  w ilości nie odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe)” na:

„0,1 % wartości brutto partii niedostarczonych z danego zamówienia odczynników za każdy dzień, za dostarczenie  w ilości nie odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe)”
Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami
Pytanie 1 do paragrafu 9 pkt. 1i.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu, który dotyczy sytuacji przewidzianej w paragrafie 9 pkt. 1i o treści:

 „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”?
Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.
Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. ) 

                                                                        



 ZAMAWIAJĄCY

………………………………….

4

