 SPZOZEPII/23/12/15
  Kościan , 31.07.2015 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej 

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : sukcesywne dostawy manualnych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu
1. Zapytanie nr 1 - Dotyczy Pakietu nr 1.2

Jeżeli odczynniki lub drobny sprzęt nie klasyfikują się jako wyroby niebezpieczne zgodnie z :

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia l6 grudnia 2008 roku zmieniająca dyrektywy Rady 76/68/EWG, 88/378/EWG,

2. Dyrektywa 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 345 z 23 grudnia 2008 roku),
3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. z 2007  nr 215 poz. 1588,
4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  28 września 2005 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 201 poz. 1674 z dnia 14 października 2005 roku), czy zamawiający dopuszcza załączenie do oferty oświadczenia potwierdzającego powyższe?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
2. Zapytanie nr 2 — Dotyczy Pakietu nr 1.2. poz. 1 - zestaw krwinek wzorcowych PBS Vera do układu ABO (A1, B, ) stężenie 10%.  W jakiej metodzie krwinki musza być gotowe do użycia: probówkowej czy szkiełkowej?
Odp. Pytanie o metodę nie dotyczy przedmiotu zamówienia.
3. Zapytanie nr 3 – Dotyczy pakietu nr 1.2. , poz. 1-14 - odczynniki do serologii grap krwi

Wnosimy o wyłączenie z Pakietu nr 1.2, poz. 1-14 - odczynników do serologii grap krwi i utworzenie oddzielnego pakietu dla wyspecyfikowanych przez Zamawiającego odczynników.

Zamawiający w Pakiecie nr 1.2 wymaga zaoferowania odczynników oraz asortymentu. Do immunohematologi  i hematologii. Zamawiający musi mieć świadomość, że istnieje tylko jeden  wykonawca/producent mogący złożyć jedyną ważną ofertę w zakresie tak wyspecyfikowanego Pakietu nr 1.2. tj. firmę Hydrex. Tak skonstruowany (wskazany asortyment) Pakiet przez Zamawiającego ogranicza dostęp do zamówienia publicznego, co stanowi naruszenie art. 7 oraz 29 ustawy Pzp jak również jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Brak zasadności opisu przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z art. 29 ustawy Pzp. zastosowany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 1.2 jest sprzeczny z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 20O3r. Nr 153. poz. 1503 z późniejszymi zmianami), gdyż tak skonstruowany zapis wymusza na Wykonawcach zakup produktów u producentów odczynników innych niż serologiczne.

Cyt. „Art. 15. 1.Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:
1) sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców;

2) nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom alba niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców
3) rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów;

4) pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży;

5) działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy.

Uzasadnionym jest, aby odczynniki do wykonywania badań, serologicznych grup krwi stanowiły odrębny pakiet, co umożliwi złożenie oferty większej liczbie Wykonawców i uzyskanie konkurencyjnych cen w tym zakresie.

Ponadto Zamawiający winien wydatkować środki publiczne w sposób celowy i oszczędny zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, a określenie przedmiotu zamówienia w tym zakresie przez Zamawiającego nie gwarantuje uzyskanie korzystnych ekonomicznie ofert.

W związku z powyższym wydzielenie z Pakietu nr 1.2 odczynników do wykonywania badań serologicznych do oddzielnego pakietu jest uzasadnione.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ uzasadniając swoje stanowisko, iż nie wymaga aby odczynniki pochodziły od jednego producenta lub aby Wykonawca był producentem odczynników. Zamawiający umożliwia potencjonalnemu wykonawcy pozyskanie wyspecyfikowanego asortymentu z warunkami dostawy a następnie złożenie oferty. 
4. Zapytanie nr 4 - Dotyczy Pakietu nr 1.2, poz. 9 - standard anty-D do mikromeiody

Czy Zamawiający dopuści odczynnik o pojemności 5 ml w ilości 20 sztuk , który po otwarciu jest stabilny do końca okresu ważności odczynnika
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na odczynnik, który jest stabilny po otwarciu do końca okresu ważności odczynnika, natomiast podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące pojemności.
5. Zapytanie nr 5 – Dotyczy Pakietu nr 1.2. poz. 1, 2 – Krwinki.
Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową harmonogramu dostaw, który ułatwi realizacje zawartej umowy, ze szczególnym wskazaniem na fakt specyficznego cyklu produkcyjnego niektórych pozycji przedmiotu zamówienia? Proponujemy wprowadzenie zapisu do projektu umowy o treści; „dostawy krwinek realizowane będą zgodnie z wcześniej ustalonymi przez strony harmonogramem dołączonym do umowy. Projekt harmonogramu zobowiązuje się przedłożyć Wykonawca. "
Krwinki produkowane są z krwi pozyskiwanej od dawców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dawcy o odpowiednich fenotypach mogą oddać krew tylko 6 razy w roku pod warunkiem ,że przejdą pozytywnie badania wymagane w Banku Krwi. Zatem pozyskanie dawców i cykl pobrań narzuca wytwórcom krwinek wykorzystywanych do badań in vitro reżim produkcji w równych odstępach comiesięcznych, Ponadto termin ważności produktu wynosi od 5 do 6 tygodni. Kalkulacja potencjalnie 1 dostawy w miesiącu pozwoli złożyć Wykonawcy korzystniejszą ofertę cenowo, a zważywszy, że laboratorium Zamawiaj ącego jest zarządzane przez doświadczoną kadrę nie zachwieje powyższe działanie pracą diagnostów.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę

6. Zapytanie nr 6 - Dotyczy Pakietu nr 1.2, poz. 14 - Roztwór soli buforowanej gotowy do użycia  pH 6,90. Wnosimy o zmianę zakresu pH .dla odczynnika, które zgodnie z aktualnymi wymaganiami powinien wynosić 6,85-7,2.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

7. Zapytanie nr 7 - Dotyczy pakietu nr l.2, poz.l0 i 11 - odczynnik monoklonalny anty-K IgM. W związku z dopuszczeniem możliwości użycia odczynnika pochodzącego z dwóch różnych serii (aktualne wytyczne) proponujemy zmianę wymagań na wymóg zaoferowania odczynnika monoklonalnego anty-K dwóch różnych serii lub pochodzących od różnych producentów.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
8. Zapytanie nr 8 - Dotyczy Pakietu nr 1.2, poz. 2 - zestaw krwinek kontrolnych

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu krwinek kontrolnych w zestawach 2x6ml? Jeżeli nie prosimy o merytoryczne uzasadnienie odpowiedzi.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, wyjaśniając iż proponowana objętość 2x6 ml naraża Zamawiającego na niewykorzystanie odczynnika a co za tym idzie prowadzenie niekorzystnej gospodarki odczynnikami.

9.  Zapytani nr 9 - Dotyczy Pakietu nr 1.2, poz. 5-6 - minimalne miano 256. Odczynniki do stosowania w teście szkiełkowym i probówkowym 
Proponowana zmiana: Minimalne miano p/c dla odczynników w metodzie probówkowej anty A i B od 128 do 256 lub zmiana na minimalne miana zgodnie z wytycznymi IHiT zawartymi w aktualnie obowiązującej publikacji

Uzasadnienie:

Zgodnie z Dyrektywa 98/78/WE oraz ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r użytkownik musi stosować metodykę badania wskazaną przez producenta w instrukcji używania ( dokument niezbędny do każdej dostawy), Wskazujemy ,że miano odczynników monoklonalnych  w metodzie probówkowej (metoda zalecana jako wiarygodniej sza) odczytuje się makroskopowo czyli subiektywnie przez personel zasadnym jest aby był wskazany zakres minimalnego miana dla określonych odczynników. Jako producenci mamy obowiązek zgodnie z normami np. PN-EN 13485:2012 zakładać ,że odczynnik wykazuje miano w określonym zakresie , Zmiana jest konieczna aby wymagania w siwz były zgodne z art. 7, art. 29 art, 30 Pzp.

Przy opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający powinien kierować się normami europejskimi zgodnie z art. 30 ust 1 Pzp lub w przypadku jej braku zgodnie z art. 30 ust.3 polskimi specyfikacjami technicznymi dlatego propozycja zakresu miana minimalnego jest zasadna i nie ogranicza żadnemu wykonawcy/producentowi dostępu do postępowania przetargowego.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, opierając się na 
wymaganiach zawartych w najnowszej publikacji Instytutu Hematologii i 
Transfuzjologii w Warszawie:" Medyczne zasady pobierania krwi , 
oddzielania ich składników i wydawania obowiązujące w jednostkach 
organizacyjnych publicznej służby zdrowia" określają minimalne miano 
odczynników anty-A i anty-B. Nie zabrania się natomiast stosowania 
odczynników o wyższym mianie. Zatem zarzut, iż wymagania postawione 
przez Zamawiającego są niezgodne z wymaganiami krajowymi jest 
nieuzasadniony.
10. Zapytanie nr 10 — Dotyczy Pakietu nr 1.2, wymaganie - odczynniki posiadają certyfikat CE poświadczone numerem Jednostki notyfikowanej dla poz. 1-12

Wnioskujemy o odstąpienie od wymagania posiadania oznaczenia znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej dla wskazanych odczynników w poz. 1-12 jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 (Dz. U. 2011 nr 16 poz. 14, w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych) oraz Dyrektywą 98/78/WE oraz Dyrektywa klasyczną 2004/18/WE
oraz art 6 ust 3,4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r   i                             

i zmianę jak poniżej:


certyfikat lub deklaracje zgodności CE zgodnie z art. 9 Dyrektywy 98/78/WE zgodnie z opisem pod pakietem nr 1.2
Dołączyć do oferty certyfikat lub deklaracje zgodności CE dla wszystkich odczynników zgodnie z Dyrektywą 98/78/WE
Uzasadnienie:

Odczynniki musza być zgodne z Dyrektywa 98/79/WE która jest obligatoryjna dla wszystkich producentów w UE, a wskazanie konkretnej klasyfikacji jest ograniczaniem dostępu do rynku ponieważ w/w odczynniki posiadają znak CE zgodnie z Dyrektywą 98/79/WE bez udziału jednostki notyfikowanej i są, zgodnie z art. 58 ustawy o wyrobach medycznych tj. zgłoszone do obrotu w Polsce . Na. dzień dzisiejszy tylko RCKiK Katowice posiada CE z udziałem jednostki notyfikowanej na wskazane odczynniki - żadna inna firma tego nie posiada w UE w tym w Polsce dlatego wymóg określonej klasyfikacji jest niezgodny z art. 7 -art. 29 art. 30 Pzp i uniemożliwia innym firma niż Hydrex (wyłączny dystrybutor RCKiK ) do przystąpienia do postępowania przetargowego (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w całym Pakiecie nr 1.2).

Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ma prawo wymagać załączenia do oferty deklaracji CE ale nie może narzucać producentom sposobu certyfikacji produktów ani Jednostki Notyfikowanej. Działanie takie ma znamiona łamania fundamentalnego prawa do swobodnego przepływu towaru w UE na rzecz producenta RCKiK Katowice i wyłącznego dystrybutora Hydrex stawiając jednostkę krwiodawstwa w uprzywilejowanej pozycji lub wymuszając na innych wykonawcach zakup odczynników w tej jednostce pomimo, że można zakupi ów niższej cenie produkty w sektorze prywatnym np. MTC-Niemcy i Farmator-Polska ,, DiaMed- Szwajcaria, Sanąum-Holandia.
Zamawiającemu zarzuca się naruszenie:
.

1.  art 7 ust. I uPzp poprzez prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób nie  zapewniający   zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz  równego   traktowania  wszystkie Wykonawców w tym producentów z UE
2. naruszenie art. 29 ust. 1 , 2 i 3 i art. 30 uPzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia, w sposób który utrudnia uczciwą konkurencję, a jednocześnie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na dedykowaniu opisu do konkretnego producenta czyli do RCKiK Katowice i wyłącznego dystrybutora Hydrex
3. przepisy ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. które jednoznacznie nie zakazują obrotu towarem odmiennie sklasyfikowanego niż wymaga Zamawiający
4. przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 4 ust. i art. 17 ust. 1, ust. 1c),
5. przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (art. 44 ust. 4),
6. przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro,
7. Dyrektywę 98/78/WE poprzez tworzenie barier i dyskryminację odmiennej klasyfikacji niż RCKiK Katowice,
8. niezgodność z art. 15 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
9. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji UE nr 920/2013 poprzez dyskryminację oceny
zgodności uznaną w UE .

Wszystkie odczynniki do serologii muszą posiadać znak CE i występują 3 rodzaje klasyfikacji: czyli z listy A/ z listy B / spoza listy A i B

Zgodnie z MEDDEV Wyroby medyczne muszą osiągać parametry działania przewidziane przez wytwórcę, a także być zaprojektowane, wytworzone i opakowane w sposób odpowiedni do funkcji i parametrów działaniu wyrobu określonych przez wytwórcę.
Dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, szczególnie istotne są parametry w zakresie czułości analitycznej, czułości diagnostycznej, swoistości analitycznej, swoistości diagnostycznej, dokładności, powtarzalności, odtwarzalności, uwzględniając wpływ znanych zakłóceń i granice wykrywalności. " „ Zgodnie z wymaganiami, klasyfikację wyrobów medycznych, aktywnych wyrobów medycznych tub kwalifikację wyrobów medycznych do diagnostyki in yitro przeprowadza wytwórca lub jego autoryzowany przedstawiciel, samodzielnie lub przy współudziale jednostki notyfikowanej.
W przypadku wystąpienia rozbieżności, odnośnie klasyfikacji wyrobu medycznego, aktywnego wyrobu medycznego do implantacji lub kwalifikacji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, błędnego wskazania Masy wyrobu medycznego lub błędnej kwalifikacji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zaistniałych pomiędzy wytwórcą, a autoryzowaną przez Ministra Zdrowia jednostką notyfikowaną, w drodze decyzji administracyjnej wszystkie wątpliwości oraz kwestie sporne rozstrzyga Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ..
Przypominamy, że ograniczenie w obrocie odczynnikami może nastąpić tylko i wyłącznie w drodze decyzji administracyjnej na podstawie KPA ,zatem jeśli Zamawiający takowej decyzji nie posiada nie może narzucać klasyfikacji dla odczynników w celu ograniczenia ich obrotem.

Zamawiający wymusza na oferentach klasyfikację odczynników z listy A lub listy B co jest niezgodne z Dyrektywa 98/78/WE cyt: Państwa członkowskie nie będą na swoim terytorium stawiały żadnych przeszkód na drodze wprowadzania na rynek i dopuszczania do stosowania dla wyrobów mających znak CE opisany w art. 16 ,który wskazuje ,że były one przedmiotem oceny zgodności art. 9 ust 1 ust 2 ust 3 „ oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji UE nr 920/2013 , Odczynniki do diagnostyki in vitro należą do wyrobów medycznych i znak zgodności CE nie jest wykładnią ich jakości tylko zgodności z normami oraz wymaganiami w zakresie utrzymania jakości PRODUKCJI.
Wyroby które klasyfikuje się z Listy A lub z listy B oraz wyroby spoza listy A i B czyli certyfikowane zgodnie z załącznikiem III Dyrektyw}' 98/78/WE spełniają wymagania zasadnicze, posiadają wymagana czułość i specyficzność oraz nadają się do diagnostyki serologicznej. Na rynku europejskim wyroby takie
jak: zestaw krwinek kontrolnych, standard anty-D do mikrometody, surowica antyglobulinowapoliwalentna lub odczynniki zwane standardami itp. są sklasyfikowane spoza listy czyli posiadają znak CE na podstawie*  art. 16 ust 1 Dyrektywy 98/78/WE co nie oznacza5 że Zamawiający może dyskryminować produkty lub znak CE na tych wyrobach.


Działanie Zamawiającego jest niezgodne z art. 4 Dyrektywy 98/78/WE

Każda deklaracja producenta lub deklaracja jednostki notyfikowanej musi powoływać się na Dyrektywę. 98/79/WE . Zgodnie z dyrektywami, podstawowym obowiązkiem producenta, który wprowadza wyroby do obrotu na obszarze Jednolitego Rynku, jest zapewnienie zgodności tych wyrobów z zasadniczymi wymaganiami określonymi w dyrektywach i normach

Nie uwzględnia się zatem w procedurze oceny zgodności ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia o wymaganiach zasadniczych dla odczynników do diagnostyki in vitro bowiem tworzyłoby to bariery w prawidłowej ocenie zgodności czyli oznakowaniu produktów znakiem CE.

Podsumowanie:

Wskazujemy jednoznacznie ,że kwalifikacja i klasyfikacja odczynników do diagnostyki in vitro w UE nie jest jednolita jednakże Zamawiający (klient) nie może stwarzać barier w swobodnym przepływie towaru dyskryminując producentów z rynku europejskiego z uwagi na zakaz tworzenia takich ograniczeń. Zgodnie z opinią UKIOK. cytujemy: „W początkowej fazie eliminowania barier w handlu w ramach Jednolitego Rynku nacisk kładziono na zasadę wzajemnego uznawania, polegającą na tym, że wyrób spełniający przepisy prawne i normy w kraju produkcji oraz legalnie wprowadzony tam do obrotu może swobodnie krążyć po całym rynku wspólnotowym Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, szczególnie w sprawie 120/78 (Cassis de Dijon), określiły podstawy dla stosowania tej zasady. Jednym z jej elementów jest ograniczenie możliwości wprowadzania przez Państwo Członkowskie własnego prawa, w przypadku gdy nie istnieje odpowiednie ustawodawstwo wspólnotowe" W podsumowaniu opinia UKIOK do zagadnienia klasyfikacji odczynników w kontekście wymagań zasadniczych określonych w Dyrektywie 98/78/WE cyt:

zasadnicze wymagania wskazują, jaki cel powinien zostać osiągnięty przy produkcji wyrobu. Nie zawierają natomiast szczegółowych rozwiązań technicznych lub technologicznych dotyczących procesu produkcji wyrobu. Dzięki takiemu sformułowaniu zasadniczych wymagań producent ma możliwość wyboru sposobu, w jaki spełni wymagania wynikające z przepisów. Stwarza to dobre warunki dla postępu technicznego i promuje stosowanie nowych rozwiązań przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów użytkowników wyrobów omz zapewnieniu jednolitych kryteriów oceny bezpieczeństwa i pewnej kompatybilności działania wyrobów produkowanych w różnych krajach. "
Odp.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, uzasadniając, iż 
Zamawiający nie wymaga aby odczynniki pochodziły od jednego producenta 
lub aby Wykonawca był producentem odczynników. Zamawiający umożliwia 
potencjalnemu Wykonawcy zgromadzenie wyspecyfikowanego asortymentu a 
następnie złożenie oferty. Ponadto, Zamawiający informuje iż trudno jest 
przedłożyć wymagane przez Oferenta dokumenty zgodne z dyrektywą 
98/78/WE- gdyż dyrektywa ta nie dotyczy przedmiotu postępowania
10. Zapytanie nr l1 —Dotyczy wzoru umowy § 5, ust 4

Wnosimy o zmianę wymagania cyt: "Trzykrotna reklamacja odczynnika skutkuje zerwaniem umowy" na trzykrotna uzasadniona rozpatrzona w terminie określonym w umowie skutkuje zerwaniem umowy zgodnie
z art. 145 Pzp

Uzasadnienie:


1. Zamawiający może zastrzec sobie prawo odstąpienia od umowy w trakcie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 145 ust ł ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Okolicznościami o których mowa mogą być np. zmiana technologu badań i zmniejszona ilość badań spowodowana mniejszą liczbą pacjentów przyjętych do szpitala na co Zamawiający nie miał wpływu itp.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. ) 

                                                                        



 ZAMAWIAJĄCY

………………………………….

6

